ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОСЕТИ»

допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии в порядке и случаях, установленных договором об оказании услуг по передаче электрической энергии

Круг заявителей: физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): поступление обращения заявителя, при  наличии технологического присоединения к сетям ООО «Электросети» и заключенного договора на электроснабжение электрической энергии с энергосбытовой организацией.

Результат оказания услуги (процесса): выдача Акта контрольного снятия показаний или Акта проверки измерительного комплекса электрической энергии.

Общий срок оказания услуги (процесса):  3 (три) рабочих дня.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление уведомления о необходимости обеспечения допуска в электроустановку | Письменное обращение потребителя должно содержать: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, контактные данные (включая номер телефона), причину (цель) проведения процесса, дата и время проведения контрольного снятия показаний | Направляется по почте, лично либо через доверителя | За 5 рабочих дней до планируемой даты допуска. | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442. |
| 2. | Допуск уполномоченных представителей в пункты контроля количества и качества электрической энергии | Согласование даты и времени допуска представителя потребителя. Подготовка рабочего места: 1. Проведение организационных и технических мероприятий по Охране Труда. | Личное вручение потребителю либо заказным письмом с уведомлением либо телефонограммой. | В течение 30 дней с даты получения заявления | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442. |
|  |  | 2. Осуществление допуска в пункты контроля количества и качества электрической энергии. 3. Выдача Акта контрольного снятия показаний или Акта проверки измерительного комплекса электрической энергии. |  |  |  |

Контактная информация для направления обращений:

243-01-97 – секретарь

293-50-56 - факс

Почтовый адрес: 603101, г. Н. Новгород, пр. Ильича, д. 32