ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОСЕТИ»

Контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств потребителей

Круг заявителей: юридические лица, индивидуальные предприниматели присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых более 150 кВт.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: отсутствует.

Условия оказания услуги (процесса): ): снятие почасовых значений величин активной и реактивной мощности (при плановых проверках и снятии контрольных показаний приборов учета у потребителей)

Результат оказания услуги (процесса):  повышение качества электрической энергии.

Общий срок оказания услуги (процесса): -

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение проверки прибора учета потребителя | Во время проведения плановых проверок и снятии контрольных показаний приборов учета у потребителей определяется значение соотношения потребления активной и реактивной мощности. | Способом, позволяющим подтвердить факт получения Акта проверки прибора учета | 1 рабочий день со дня проведённой проверки | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, Приказ Минпромэнерго РФ №49 от 22.02.2007г. |
| 2. | Фиксация нарушения значения соотношения потребления активной и реактивной мощности. | При выявлении сетевой организацией на основании показаний приборов учета нарушений значений соотношения потребления активной и реактивной мощности в Акте делается соответствующая запись, и потребитель электроэнергии уведомляется о выявленном нарушении. | Акт и уведомление на бумажном носителе направляется потребителю способом, позволяющим подтвердить факт получения | 1 рабочий день со дня проведённой проверки | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, Приказ Минпромэнерго РФ №49 от 22.02.2007г. |
| 3. | Действия Потребитепя при получении уведомления о нарушении значения соотношения потребления активной и реактивной мощности | Потребитель электрической энергии при получении акта и уведомления письменно уведомляет сетевую организацию о сроке, в течение которого он обеспечит соблюдение установленных характеристик путем самостоятельной установки устройств, обеспечивающих регулирование реактивной мощности. | Уведомление о сроке, в течение которого потребитель обеспечит соблюдение установленных характеристик, потребитель направляет способом, позволяющим подтвердить факт его получения сетевой организацией | 10 рабочих дней со дня поступления потребителю Акта и уведомления о выявленном нарушении значения соотношения потребления активной и реактивной мощности | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, Приказ Минпромэнерго РФ №49 от 22.02.2007г. |

Контактная информация для направления обращений:

243-01-97 – секретарь

293-50-56 - факс

сайт ООО «Электросети»- www.electroseti.info

почтовый адрес общества: 603101, г. Н. Новгород, пр. Ильича, д. 32