# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# Технологическое присоединения физических лиц в целях технологического присоединения объектов микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В

# Круг заявителей: физические лица в целях технологического присоединения объектов микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В

# Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания ее взимания: в соответствии с тарифами, установленными уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

# Результат оказания услуги (процесса): заявителем подается заявка на технологическое присоединение, а также документы, определенные Правилами ТП, утв. ПП РФ № 861. На основании указанных документов готовит условия договора и технические условия, выполняет мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения заявителя.

# Общий срок оказания услуги (процесса): в зависимости от объема исполнения мероприятий сетевой организацией по техническим условиям для конкретного заявителя:

# 1 месяц (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей, энергопринимающие устройства которых ранее присоединены в данной точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.

# В иных случаях –направление заявки в соответствии с Правилами ТП, утв. ПП РФ № 861;

# Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| # № | # Этап | # Содержание/Условия этапа | # Форма предоставления | # Срок исполнения | # Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Получение заявки на технологическое присоединение физических лиц, | # Заявитель готовит заявку на ТП, а также пакет необходимых документов и направляет их в сетевую организацию, объекты которой находятся на наименьшем расстоянии от присоединяемого объекта заявителя. # Заявка должна соответствовать требованиям Правил ТП. | # Посредством личного кабинета | # В день подачи | # Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 – Правила ТП. |
| # 1.1 | # - | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством, сетевая организация уведомляет об этом заявителя | Посредством личного кабинета | # В течение 3 рабочих дней с даты получения заявки. | # Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| # 2. | # Подготовка счета, условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, технических условий, инструкции, содержащей последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности | # Документы оформляются на основании поданной заявителем заявки | # Посредством личного кабинета | # 10 рабочих дней | # Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| # 2.1. | - | # Договор между сетевой организацией и заявителями заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета. # Заявитель при внесении платы за технологическое присоединение в назначении платежа обязан указать реквизиты указанного счета. | - | # - 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета. # В случае несоблюдения заявителем обязанности по оплате счета заявка аннулируется | # Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| # 3. | # Выполнение мероприятий по технологическому присоединению сетевой организацией | # Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности). | # Посредством личного кабинета | - 1 месяц | # Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 # Земельный кодекс РФ №136-ФЗ от 25.10.2001г. # Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| # 4. | # Выполнение мероприятий заявителем | Заявитель выполняет мероприятия в соответствии с техническими условиями до точки присоединения | # - | # В течение срока выполнения мероприятий, предусмотренных условиями договора. | # Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| # 5. | # Включение объекта. Выдача документов | # На основании уведомления заявителя сетевая организация осуществляет проверку выполнения им технических условий и оформляет # УВЕДОМЛЕНИЕ # об обеспечении сетевой организацией возможности # присоединения к электрическим сетям | # Посредством личного кабинета | # Проверка должна быть выполнена в течение 10 календарных дней с момента поступления уведомления. # Выдача УВЕДОМЛЕНИЯ об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям осуществляется в течение 3-х календарных дней с момента проверки при условии отсутствия замечаний к присоединяемым электроустановкам. | # Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |

## Контактная информация для направления обращений расположена на сайте https://electroseti.info/