ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОСЕТИ»

Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора

учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы учета,

а так же метрологических характеристик прибора учета.

Круг заявителей: физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): поступление обращения заявителя, при  наличии технологического присоединения к сетям ООО «Электросети» и заключенного договора на электроснабжение электрической энергии с энергосбытовой организацией.

Результат оказания услуги (процесса): согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы учета, а так же метрологических характеристик прибора учета.

Общий срок оказания услуги (процесса):  15 (пятнадцать)  рабочих дня.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача письменного запроса на согласование места установки прибора учета, схемы подключения измерительного комплекса, а так же согласование метрологических характеристик прибора учета или измерительного комплекса. | Условие - наличие документов, подтверждающих право собственности на электроустановку. Содержание: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, контактные данные (включая номер телефона), метрологические характеристики прибора учета и измерительного комплекса, однолинейную схему или проект электроснабжения, акта разграничения балансовой принадлежности | Направляется по почте, лично либо через доверителя | Не регламентирован | п. 148. Постановления правительства РФ от 04.05.2012 №442. |
| 2. | Согласование места установки прибора учета и его метрологических характеристик на однолинейной схеме или проекте электроснабжения | Условие - наличие комплектности документов Содержание: согласование места установки прибора учета и его метрологических характеристик на однолинейной схеме или проекте электроснабжения потребителя. | Направляется по почте, лично либо через доверителя | В течение 15рабочих дней с даты получения запроса от собственника энергопринимающих устройств. | п. 148. Постановления правительства РФ от 04.05.2012 №442 |

Контактная информация для направления обращений:

243-01-97 – секретарь

293-50-56 - факс

почтовый адрес общества: 603101, г. Н. Новгород, пр. Ильича, д. 32