ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОСЕТИ»

Составление и корректировка актов согласования

технологической и (или) аварийной брони.

Круг заявителей: потребитель электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности государства и (или) необратимому нарушению непрерывных технологических процессов, в том числе потребитель электрической энергии, частичное или полное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): в соответствии с п. 36, 40, 43 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», с Приказом Минэнерго России от 06.06.2013 № 290 «Об утверждении Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики»

Результат оказания услуги (процесса): Акт согласования технологической и (или) аварийной брони.

Общий срок оказания услуги (процесса): в течении10 рабочих дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование потребителем проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони, как приложение к договору оказания услуг по передаче электрической энергии. (мощности) либо договору энергоснабжения. | Составление проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони. | Письменно, способом, позволяющим подтвердить получение | В процессе подготовки договора оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) либо договора энергоснабжения. | п. 36, 40, 43 ПП РФ № 442; раздел V приказа 290 |
| 2. | Согласование акта согласования технологической и (или) аварийной брони с сетевой организацией. | Направление потребителем проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони на согласование в сетевую организацию. | Письменно, способом, позволяющим подтвердить получение | 10 рабочих дней со дня поступления в сетевую организацию. | п. 14(2), 19 Правил технологического присоединения, утв. ПП РФ № 861 от 27.12.2004 г. (в поcл. ред.) (далее - Правила ТП). |
| 3. | В случае несогласия сетевой организации с проектом акта согласования технологической и (или) аварийной брони | Подписывается акт с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта согласования технологической и (или) аварийной брони. | Направляется заявителю письменно, способом, позволяющим подтвердить получение. | Не позднее 10 рабочих дней, со дня поступления в сетевую организацию. | п. 14(2) Правила ТП |
| 4. | Подписанный акт согласования технологической и(или) аварийной брони, как приложение к договору оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) либо договору энергоснабжения. | Подписание акта согласования технологической и (или) аварийной брони. | Направляется заявителю письменно, способом, позволяющим подтвердить получение. | 10 рабочих дней со дня поступления в сетевую организацию | п. 19(1) Правила ТП; Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии ПП РФ № 442; раздел V приказа 290. |

Контактная информация для направления обращений:

243-01-97 – секретарь

293-50-56 – факс

255-74-55 – Оперативно-диспетчерская служба

сайт ООО «Электросети»- www.electroseti.info

почтовый адрес общества: 603101, г. Н. Новгород, пр. Ильича, д. 32