# ПАСПОРТ  УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# технологическое присоединение на временное технологическое присоединение передвижного энергопринимающего устройства  с максимальной мощностью до 150 кВт включительно, по одному источнику энергоснабжения (3 категория надежности электроснабжения) до 35 кВ, на период не более 12 месяцев

# Круг заявителей: физическое или юридическое лицо, подающее  заявку на  временное технологическое присоединение передвижного  энергопринимающего устройства  с максимальной мощностью до 150 кВт включительно, по одному источнику энергоснабжения (3 категория надежности электроснабжения) до 35 кВ, на период не более 12 месяцев.

# Размер платы за предоставленные услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата устанавливается постановлением регионального тарифного органа.

# Условие оказания услуги (процесса):1.Подача заявки в объеме, установленным законодательством. 2.Заключение договора об осуществлении временного технологического присоединения 3. Исполнение условий, установленных заключенным договором об осуществлении временного технологического присоединения, в том числе самостоятельное возведение объектов электросетевого хозяйства  до  существующих объектов электрохозяйства сетевой организации. 4. Отсоединение энергопринимающих устройств заявителя.

# Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств  заявителя с подачей напряжения и выдачей  акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон; отсоединение и выдача  акта об отсоединении энергопринимающих устройств.

Общий срок оказания услуги (процесса) если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

# 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок), если энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно и если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

в иных случаях:

- 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

# Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на технологическое присоединение | Для заключения договора Заявитель направляет заявку в сетевую организацию. | Заявителем: В бумажном виде или в электронном виде через сайт сетевой организации | - | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 – Правила ТП. |
| 1.1 | - | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством, сетевая организация уведомляет об этом заявителя | Сетевой организацией: В бумажном виде | В течение 3 рабочих дней с даты получения заявки. |  |
| 2. | Заключение договора |  | В бумажном виде |  | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 – Правила ТП. |
| 2.1. | - | Подготовка, направление (выдача)* сетевой организацией проекта договора об осуществлении временного технологического присоединения с техническими условиями в 2 экземплярах для подписания договора заявителем. | - | 10 дней со дня получения заявки; |  |
| 2.2. | - | Подписание договора заявителем. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и в течение 10 рабочих дней с даты получения проекта договора направляет 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор * * приложение для юр. лиц | - | 10 дней со дня получения заявителем проекта договора В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 30 рабочих дней – заявка аннулируется. |  |
| 2.3. | - | Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем. | - | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора |  |
| 3 | Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 – Правила ТП. |
| 3.1. | - | Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями. | В бумажном виде |  |  |
| 3.2. | . - | Заявитель с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию, разработанную им проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям. | В бумажном виде | Согласование в течение 10 дней со дня получения сетевой организацией проектной документации от заявителя |  |
| 3.3. | - | Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией согласно договору. Заявитель самостоятельно обеспечивает проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевых хозяйства от объектов сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. | - | - |  |
| 3.4 | - | Письменное уведомление в сетевую организацию от заявителя о выполнении технических условий с приложением документов: а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; б) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;* в)нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).* *не предоставляется, если эл.хозяйство заявителя включает только: вводное устройство до 1000 В, осветительные установки, переносное эл. оборудование и энергопринимающие устройства - не выше 380 В. | В бумажном виде | - |  |
| 4. | Проверка выполнения технических условий |  |  | В течение 10 дней со дня получения уведомления о выполнении и документов от заявителя. | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 – Правила ТП. |
| 4.1. | - | 1.Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах. 2.Проведение осмотра энергопринимающих устройств заявителя. | - |  |  |
| 4.2. | - | Заявителю выдается Акт осмотра; Акт о выполнении технических условий. В случае выявленных замечаний в результате осмотра энергопринимающих устройств акт выполнения технических условий оформляется после устранения выявленных нарушений. | В бумажном виде | В день осмотра (при отсутствии замечаний) |  |
| 4.3. | - | Уведомление от заявителя об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | В бумажном виде |  |  |
| 4.4. | - | Повторный осмотр сетевой организацией. |  | В течение 3 рабочих дней после получения уведомления об устранении замечаний. |  |
| 4.5. | - | Прием в эксплуатацию прибора учета. Приглашение сетевой организацией представителя энергосбыта для участия в процедуре допуска в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами Акт допуска в эксплуатацию прибора учета. Передача заявителю акта допуска в эксплуатацию приборов учета. | В бумажном виде | В день проведения проверки |  |
| 5. | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям |  |  | В установленный договором срок. | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 – Правила ТП. |
| 5.1 | - | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  | Не позднее 5 рабочих дней со дня проведения проверки выполнения технических условий. |  |
| 5.2. | - | Выдача сетевой организацией Актов для подписания заявителем: Акт об осуществлении технологического присоединения; | В бумажном виде |  |  |
| 5.3. | - | Направление Сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию | В электронном или бумажном виде. | В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию. |  |
| 6. | Отсоединение объектов заявителя от электрических сетей |  |  | В установленный договором срок. | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 – Правила ТП. |
| 6.1. | - | Сетевая организация, письменно уведомляет заявителя о дате и времени отсоединения энергопринимающих устройств заявителя от объектов электросетевого хозяйства сетевой организации | В бумажном виде | Не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня отсоединения |  |
| 6.2. | - | Выдача Сетевой организацией Акта об отсоединении энергопринимающих устройств заявителю и направление Акта в энергосбытовую организацию | В бумажном виде | В течение 5 рабочих дней |  |

## Контактная информация для направления обращений расположена на сайте https://electroseti.info/