|  |  | «УТВЕРЖДЕНО» Председатель закупочной комиссии ООО «Электросети» |
| --- | --- | --- |
|  |  | __________________ О.О. Тихонова «14 » ноября 2018 года |

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на выполнение капитального ремонта ЗТП 1059, ЗТП 1058 в Краснобаковском районе Нижегородской области в соответствии с Техническим заданием

Нижний Новгород

2018 г.

##### Содержание

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 3 |
| --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 3 |
| 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПОДАЮЩИМ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 4 |
| 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 4 |
| 4. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 5 |
| 5. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 5 |
| 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 8 |
| 7. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 8 |
| 8. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 9 |
| 9. РАССМОТРЕНИЕ, ДОПУСК И ОЦЕНКА ЗАЯВОК К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 10 |
| 10. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 11 |
| 11.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА | 15 |
| РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 16 |
| РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКТ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 19 |
| Форма №1 | 19 |
| Форма №2 | 20 |
| Форма №3 | 22 |
| Форма №4 | 24 |
| Форма №5 | 25 |
| Форма № 6 Анкета Участника закупки для определения его соответствия требованиям охраны и безопасности труда | 26 |
| Форма №7 | 33 |
| Форма №8 | 34 |
| Форма №9 | 35 |
| РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | 36 |
| РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА | 47 |

# Раздел 1. Общие условия проведения запроса предложений

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети»).

# 1.1.1. Запрос предложений - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

1.1.2. Заказчик проводит запрос предложений предмет и условия, которого указаны в Информационной карте документации запроса предложений, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей Документации о проведении запроса предложений.

1.1.3. Заказчик обеспечивает размещение Извещения и Документации о проведении запроса предложений в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) не менее чем за семь дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

1.2.  Предмет запроса предложений: на выполнение капитального ремонта ЗТП 1059, ЗТП 1058 в Краснобаковском районе Нижегородской области в соответствии с Техническим заданием.

1.3.  Начальная (максимальная) цена договора:

2 300 000,00 (Два миллиона триста тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

1 949 152,54 (Один миллион девятьсот сорок девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 54 копейки без учета НДС.

1.3.1.	 Цена договора включает в себя НДС, все расходы участника, производимые в процессе выполнения работ с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

1.3.2.	 Данная цена не может быть превышена начальной (максимальной) цены с НДС.

1.3.3. Если организация применяет упрощенную систему налогообложения – итоговая сумма затрат на выполнение всего объема работ указывается без НДС с пометкой «НДС не облагается».

Предложение в этом случае не должно превышать начальную (максимальную) цену без НДС, установленную документацией о запросе предложений.

1.3.4. В случае применения хотя бы одним участником закупки упрощенной системы налогообложения, в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной оценки заявок, сравнение и оценка предложений по критерию «Цена» проводится по цене без учета НДС.

1.3.5. Сравнение предложений участников без НДС применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки. В случае заключения договора с Победителем закупки, являющимся плательщиком НДС, стоимость товаров, работ, услуг в договоре указывается с НДС.

1.4.     Источник финансирования и порядок оплаты.

1.4.1. Финансирование договора, заключаемого по результатам запроса предложений, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте запроса предложений.

    - Победивший участник запроса предложений обязан выполнить работы, являющиеся предметом заключаемого договора, в течение периода, указанного в Информационной карте запроса предложений и в заявке победившего участника, по цене, указанной в его заявке на участие в запросе предложений.

    - Порядок оплаты работ, являющихся предметом заключаемого договора, определяется в проекте договора, приведенном в документации о запросе предложений, и указывается в Информационной карте документации запроса предложений.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПОДАЮЩИМ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. В запросе предложений могут участвовать юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, претендующие на право заключения договора на выполнение капитального ремонта ЗТП 1059, ЗТП 1058 в Краснобаковском районе Нижегородской области в соответствии с Техническим заданием, правосубъектность которых позволяет заключить такие договоры на условиях запроса предложений и осуществить выполнение обязательств по таким договорам.

2.2. Организация, подающая заявку на участие в запросе предложений, должна соответствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 223-ФЗ) и  Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее - 44-ФЗ);

- отсутствие у организации, подающей заявку на участие в запросе предложений, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший налоговый период по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2.3. Организация, подающая заявку на участие в запросе предложений, несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в запросе предложений. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами.

## 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Документация включает перечисленные ниже разделы:

- Общие условия проведения запроса предложений;

- Информационная карта;

- Образцы форм документов для заполнения организациями, подающими заявки на участие в запросе предложений;

- Техническое задание;

- Проект договора.

3.2. Организация, подающая заявку на участие в запросе предложений, должна изучить Документацию, включая все формы и условия. Непредставление полной информации, требуемой Документацией, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации о запросе предложений, являются риском организации, подавшей такую заявку, который может привести к отклонению ее заявки.

3.3. При проведении запроса предложений какие-либо устные переговоры Заказчика или Закупочной комиссии (далее – Комиссия) с организациями, подавшими заявки на участие в запросе предложений, не допускаются, за исключением разъяснений положений документации о запросе предложений (в соответствии с п.3.4. и п.3.5. до дня окончания подачи заявок) или содержания заявок на участие в запросе предложений (после рассмотрения и оценки поступивших заявок).

3.4. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (в соответствии с Формой №7, приведенной в Разделе № 3 настоящей Документации) Заказчику запрос о разъяснении положений Документации. Не позднее 3-х дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации участнику закупки.

3.5. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Документации не должно изменять ее суть.

Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о проведении запроса предложений, если запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.6. Заказчик по собственной инициативе вправе внести изменения в Документацию о проведении запроса предложений. Изменение предмета запроса предложений не допускается.

3.7. Изменения, вносимые в документацию о проведении запроса предложений, размещаются Заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. Изменение предмета запроса предложений не допускается. В случае внесения изменений в извещение о проведение запроса предложений, документацию о проведении запроса предложений, срок подачи заявок на участие в закупке продлевается таким образом, чтобы со дня размещения указанных изменений в Единой информационной системе в сфере закупок до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

3.8. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и документацию по закупкам, которые были размещены надлежащим образом.

4. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4.1. Заказчик вправе отменить проведение запроса предложений по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

4.2. Решение об отмене проведения запроса предложений размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

4.3. По истечении срока отмены конкурентной закупки до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

4.4. При отмене Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в запросе предложений.

## 5. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

5.1. Заявка на участие в запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с указаниями, содержащимися в Информационной карте документации о запросе предложений.

5.2. Заявка на участие в запросе предложений, все относящиеся к ней документы и корреспонденция между Заказчиком и организацией, подавшей такую заявку, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русский язык.

## 5.3. В случае если на стороне одного участника выступает несколько лиц, документы должны быть предоставлены такими лицами, исходя из распределения между ними обязанностей по выполнению работ, являющихся предметом запроса предложений, которые указываются в соглашении между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки. В целях создания равных конкурентных условий для всех участников закупки, лица, выступающие на стороне одного участника закупки (в случае множественности лиц на стороне одного участника закупки), не вправе подавать заявки на участие в запросе предложений в отношении того же лота самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Не соблюдение данного требования  является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

5.4. Заявка на участие в запросе предложений включает в себя следующие части:

- опись входящих документов (Форма №1 Раздела 3 документации о запросе предложений);

- заявку на участие в запросе предложений, содержащую предложение об условиях исполнения договора (Форма №2 Раздела 3 документации об запросе предложений), а так же декларирующая соответствие участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от участника;

г) отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ, а также Законом № 44-ФЗ;

д) отсутствие у организации, подающей заявку на участие в запросе предложений, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший налоговый период по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- анкету, содержащую сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование) организации, организационно-правовую форму, ИНН/КПП, ОГРН, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона и т.д. (Форма №3 Раздела 3 документации о запросе предложений).

- копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), заверенные надлежащим образом:

- копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная Участником процедуры закупки;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговые органы, заверенная Участником процедуры закупки;

- копия Устава в действующей редакции, заверенная Участником процедуры закупки.

- документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, содержащимся в Документации о запросе предложений:

- пояснительную записку о наличии у участника трудовых ресурсов и их квалификация (Форма №4 Раздела 3 документации о запросе предложений);

- перечень договоров аналогичных или близких предмету запроса предложений за последние 36 месяцев до момента подачи заявки (Форма №5 Раздел 3). Подтверждается наличием копий договоров близких предмету запроса предложений и справок стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за последние 36 месяца до момента подачи заявки;

- оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора в соответствии с требованиями Технического задания (излагаются в свободной форме);

- анкету Участника закупки для определения его соответствия требованиям охраны труда и безопасности труда (Форма №6 Раздела 3 документации о запросе предложений).

Обязательные подтверждающие копии документов, указанные в анкете, а также содержащие персональные данные физических лиц, определенных в Анкете, предоставляются по запросу Заказчика в течение 3-х дней с даты получения запроса.

Часть I Анкеты заполняется Участником закупки с учетом специфики производства работ.

В случае ответа в Части I Анкеты – «не планируется»,  необходимо заполнить поле «Комментарии» Анкеты. В этом случае пункты таблицы, содержащие требования к этим видам работ, не подлежат заполнению.

Заявки допускаются на участие в запросе предложений при полном заполнении Анкеты с учетом порядка заполнения Части I.

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения в Единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведении запроса предложений, или нотариально заверенную копию такой выписки (возможно сформированную  в электронной форме и подписанную  усиленной квалифицированной электронной подписью);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности).

В случае если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна включать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок и подписанную руководителем участника закупок (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом (Форма №8 Раздела 3 документации об запросе предложений), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

- сообщение участника о применении упрощенной системы налогообложения за подписью уполномоченного лица Участника и скрепленной печатью, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, с приложением заявления участника о переходе на упрощенную систему налогообложения с отметкой налогового органа о ее принятии;

- сводный сметный расчет с приложением локально-сметных расчетов,  утвержденный Участником,  отдельным документом в 2-х экземплярах;

- в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, Участник должен представить в составе своего предложения протокол разногласий по проекту Договора (Форма № 9 Раздела 3).

- соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, в случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц. При наличии соглашения, документы представляются с учетом пункта 5.4. настоящей документации;

В случае если по каким-либо причинам Участник процедуры закупки не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения организатору закупки о соответствии Участника данному требованию.

5.5. При подготовке заявки на участие в запросе предложений и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей. Копии документов, предоставляемые участником, должны быть заверены надлежащим образом: подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью, либо заверены в установленном порядке нотариусом.

5.6. Цена договора, предлагаемая в заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Информационной карте документации о запросе предложений. В случае если цена договора, указанная в заявке, превышает начальную цену договора, указанную в Информационной карте документации, данная заявка не рассматривается Комиссией на основании её несоответствия требованиям, установленным документацией о запросе предложений.

5.7. Организация, подавшая заявку на участие в запросе предложений, производит расчет цены договора в соответствии с требованиями, определенными в Информационной карте документации и Техническом задании документации о запросе предложений, и представляет предложение по установленной форме (Форма №2 Раздела 3 Документации о проведении запроса предложений).

5.8. Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в запросе предложений, должна быть выражена в рублях.

## 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## 6.1. Организация, подающая заявку на участие в отрытом запросе предложений, представляет один оригинальный экземпляр комплекта документов заявки на участие в запросе предложений на бумажном носителе, который подшивается в один или несколько томов и одну копию в электронном виде на Flash-накопителе/ CD-диске/ DVD-диске.

## 6.2. При описании условий и предложений организаций, подавших заявки на участие в запросе предложений, должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

## 6.3. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в запросе предложений, не должны допускать двусмысленных толкований.

## 6.4. Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью Участника запроса предложений и подписана Участником запроса предложений или лицом, уполномоченным таким Участником. Соблюдение Участником запроса предложений указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, поданы от имени Участника запроса предложений, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе предложений документов и сведений.

## 6.6. Подчистки и исправления не допускаются.

6.7. Все документы, представляемые в составе заявки на участие в запросе предложений, должны быть заполнены по всем пунктам.

6.8. Организация, подавшая заявку на участие в запросе предложений, вправе не указывать на внешнем конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес.

6.9. Представленные в составе заявки на участие в запросе предложений документы не возвращаются организации, подавшей заявку на участие в запросе предложений.

## 7. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

7.1. Прием заявок заканчивается в срок, указанный в извещении и Информационной карте документации о запросе предложений (с учетом всех изменений Информационной карты документации о запросе предложений).

7.2. Заявки на участие в запросе предложений до окончания срока их подачи подаются по адресу, указанному в Информационной карте документации о запросе предложений.

7.3. Заявки на участие в запросе предложений, направленные по почте и поступившие после момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в запросе предложений, признаются поданными с опозданием. Организация, подавшая заявку на участие в запросе предложений, при отправке заявки по почте несет риск того, что ее заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана поданной с опозданием.

7.4. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший в срок, указанный в пункте 7.1 настоящей Документации о запросе предложений, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки с нарочным - также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Заказчика.

7.5. Заказчиком вручившему конверт с заявкой на участие в запросе предложений выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в запросе предложений. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений, дату, время, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой.

7.6. Организации, подавшие заявки, и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов.

7.7. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, установленном в Информационной карте Документации о запросе предложений, Заказчик не несет ответственности за утерю его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

7.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить ее в любое время до момента завершения приема заявок или отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

7.9. Изменения заявки на участие в запросе предложений должны готовиться и запечатываться в соответствии с требованиями настоящей документации о запросе предложений, конверт с комплектом документов - маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ» и отправляться адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

7.10. Организация, желающая отозвать свою заявку на участие в запросе предложений, уведомляет Заказчика об этом в письменной форме до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. В уведомлении в обязательном порядке должны указываться наименование организации, подавшей заявку на участие в запросе предложений и отзывающей ее, и способ возврата заявки. Наряду с уведомлением Участник должен предоставить расписку о получении заявки, которая была выдана вручившему конверт с заявкой. Возврат отозванной заявки осуществляется Заказчиком организации, отзывающей заявку, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления. В случае если организация, желающая отозвать свою заявку, не может предоставить данную расписку или не может сообщить точные регистрационные данные отзываемой заявки, заявка такой организации будет возвращена после вскрытия конвертов.

7.11. Конверты с заявками на участие в запросе предложений, полученные после окончания срока их приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения.

## 8. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

8.1. Процедура вскрытия конвертов осуществляется в день во время и месте, указанных в извещении и документации о проведении запроса предложений. Прием конвертов с заявками на участие в запросе предложений прекращается в срок, указанный в извещении и документации на проведение запроса предложений.

8.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений в присутствии членов закупочной комиссии, исходя из представленных в заявке документов, оглашается следующая информация:

- место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками;

- фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии;

- наименование и номер предмета запроса предложений (лота);

- состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.д.;

- наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;

- наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии при получении заявки;

- почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой которого вскрывается;

- наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и документацией о проведении запроса предложений, которые являются основанием для допуска к участию;

- наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в запросе предложений и соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в нем.

Данная информация заносится в  протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

8.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений оформляется секретарем комиссии и подписывается всеми присутствующими членами комиссии после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается в Единой информационной системе в сфере закупок не позднее чем в течение трёх дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками.

8.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, в Протокол вскрытия конвертов вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

#### 9. РАССМОТРЕНИЕ И ДОПУСК ЗАЯВОК К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ОЦЕНКА ЗАЯВОК И НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

9.1. Комиссия в день и в месте, указанных в извещении, но не позднее следующего дня после дня вскрытия конвертов приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок.

9.2. Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе предложений сначала рассматривает их соответствие требованиям законодательства, настоящей Документации о проведении запроса предложений, а затем оценивает и сопоставляет только допущенные заявки на участие в запросе предложений.

# 9.3. Комиссия обязана при рассмотрении заявок на соответствие требованиям
законодательства, настоящей Документации о проведении запроса предложений отказать в допуске участнику, если установлен хотя бы один из следующих фактов:

а) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

б) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от участника;

в) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ, N 44-ФЗ;

г) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в процедуре закупки, либо наличие в них или в заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

д) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

е) несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям документации о закупке или настоящего Положения.

В процессе рассмотрения заявок комиссия вправе запрашивать у Участника дополнительные документы и материалы, необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения документации.

9.4. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня начала рассмотрения заявок.

9.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются в целях выявления условий исполнения договора, наиболее удовлетворяющих потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены Документацией о проведении запроса предложений.

9.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложенных участником условий исполнения договора.

9.7. Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия. Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений устанавливается в Документации о проведении запроса предложений.

9.8. Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

9.9. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссией принимаются следующие решения:

- о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению заявок или об отказе в таком допуске;

- о результате оценки и сопоставления допущенных заявок на участие в запросе предложений с указанием критериев оценки и сопоставления, о победителе запроса предложений, заявке которого присвоен первый номер, а также об участнике, заявке которого присвоен второй номер;

- о рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем запроса предложений с обоснованием.

9.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем комиссии и подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

9.11. В случае если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения заявок.

# 9.12. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений размещается в Единой информационной системе в сфере закупок в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.

9.13. Участники закупки самостоятельно отслеживают публикации протоколов вскрытия, рассмотрения и подведения итогов в Единой информационной системе в сфере закупок.

9.14. Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.

10. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Критерий оценки | Значимость критерия,% |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | 60% |
| 2. | Срок гарантии на выполненные работы не менее 24 месяцев | 10% |
| 3. | Квалификация участника | 30% |
| Баллы (рейтинг), присуждаемые заявке по критерию «квалификация участника» |
| наличие опыт исполнения аналогичных договоров | 0 - 20 баллов |
| наличие квалифицированного персонала, обладающего необходимыми профессиональными знаниями | 0 - 5 баллов |
| материально-технические ресурсы | 5 баллов |

Сумма значимостей критериев оценки Заявки на участие в закупке установленных в документации о запросе предложений, составляет 100 %.

10.1.Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:

где:

Rai   - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Аmax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации;

Ai  - предложение i-го участника запроса предложений по цене договора;

Ка -  значимость критерия.

Для расчета итогового рейтинга по критерию «цена договора» используется следующая формула:

где

Rai   - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Ка -  значимость критерия.

В случае применения хотя бы одним участником закупки упрощенной системы налогообложения, в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной оценки заявок, сравнение и оценка предложений по критерию «Цена» проводится по цене без учета НДС.

Сравнение предложений участников без НДС применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки. В случае заключения договора с Победителем закупки, являющимся плательщиком НДС, стоимость товаров, работ, услуг в договоре указывается с НДС.

10.2. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок предоставления гарантий качества выполняемых работ»

### Для определения рейтинга заявки по критерию «срок предоставления гарантий качества  выполняемых работ» устанавливаются единица измерения срока предоставления гарантий качества выполняемых работ: Месяц.

### В рамках критерия «срок предоставления гарантий качества выполняемых работ» оценивается срок предоставления гарантий качества выполняемых работ с даты ввода объекта в эксплуатацию. Минимальный срок предоставления гарантий качества выполняемых работ принимается равным 24 месяцам.

### В заявке указывается срок выполнения работ в соответствии с единицей измерения, установленной в Документации.

### Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантий качества выполняемых работ», определяется по формуле:

где:

### Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

### Cmin - минимальный срок, установленный заказчиком в документации о закупке по каждому виду работ;

### Ci - предложение i-го участника по каждому сроку предоставления гарантий качества выполняемых работ.

### В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии работ, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в Документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

### Для получения итогового рейтинга по заявке по критерию «срок предоставления гарантий качества выполняемых работ», рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантий качества выполняемых работ» умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

### При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантий качества выполняемых работ» лучшим условием исполнения Договора по данному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком гарантии.

10.3. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника»  запроса предложений

Для оценки заявок по критерию «квалификация участника» запроса предложений каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.

| № п/п | Критерий | Характеристика критерия | Показатель (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опыт исполнения аналогичных договоров | Опыт выполнения работ, аналогичных или близких предмету закупки Подтверждается наличием копий договоров близких предмету запроса предложений и справок стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за последние 36 месяца до момента подачи заявки. Оценивается количество реализованных договоров и стоимость выполненных работ. | от 0 до 20 баллов: от 0 до 10 баллов - по количеству реализованных аналогичных договоров; от 0 до 10 баллов – по наибольшей суммарной стоимости. Баллы данного параметра суммируются. При отсутствии информации Участник получает 0 баллов. |
| 2. | Персонал | Наличие квалифицированного персонала, обладающего необходимыми профессиональными знаниями Учитывается только персонал, должностные обязанности которого соответствуют требованию относительно минимальных отборочных критериев оценки и сопоставления заявок. | от 0 до 5 баллов При отсутствии информации, Участник получает 0 баллов. |
| 3. | Материально-технические ресурсы | Наличие материально-технических ресурсов, которые будут использованы в рамках выполнения Договора в соответствии с требованиями Технического задания. Представляется оригинал справки о материально-технических ресурсах (излагаются в свободной форме). | Наличие – 5 баллов Отсутствие – 0 баллов |

Методика расчета рейтинга заявки (неценовой критерий):

  - Критерий «Опыт исполнения аналогичных договоров»

Подтверждается наличием: копий договоров близких предмету запроса предложений и справок стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за последние 36 месяца до момента подачи заявки.

Опыт исполнения аналогичных договоров определяется в соответствии с поданной участником справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров и оценивается в следующем порядке:

  - Подкритерий «КИД» - количество исполненных аналогичных договоров:

1.1.1. Оценивается количество реализованных аналогичных договоров.

1.1.2. Наибольшее количество баллов  (10 баллов) получает Участник, предоставивший наибольшее количество копий аналогичных договоров.

1.1.3. Остальные Участники получают количество баллов соразмерное пропорциональное уменьшению выгодности предложения.

  - Подкритерий «СД» - общая стоимость исполненных аналогичных договоров:

1.2.1. Оценивается общая стоимость выполненных работ по реализованным аналогичным договорам.

Наибольшее количество балов  (10 баллов) получает Участник, предоставивший копии аналогичных договоров с наибольшей суммарной стоимостью.

1.2.2. Остальные Участники получают количество баллов соразмерное пропорциональное уменьшению выгодности предложения.

1.3. Баллы данных подкритериев суммируются. Максимальная сумма балов по Критерию «Опыт исполнения аналогичных договоров» составляет 20 баллов.

1.4. При отсутствии информации, Участник получает 0 баллов.

  - Критерий «Персонал»

Наличие квалифицированного персонала, обладающего необходимыми профессиональными знаниями.

Учитывается только персонал, должностные обязанности, которого соответствуют требованию относительно минимальных отборочных критериев оценки и сопоставления заявок.

2.1. «ОС» - среднее значение общего стажа работы персонала участника в данной или аналогичной должности (рассчитывается на основании пояснительной записки о наличии у участника трудовых ресурсов и их квалификации (Форма № 4):

ОС = ((S)/((N), где:

S – стаж работы в данной или аналогичной должности, лет;

N – количество заявленного участником персонала, чел.

Методика оценки:

| Балл (рейтинг): | «1» | «2» | «3» | «4» | «5» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| интервал допусков | менее 5,0 | от 5,1 до 6,9 | от 7,0 до 9,9 | от 10,0 до 13,9 | более 14 лет |

2.2.  Максимальный балл по Критерию «Персонал» составляет 5 баллов.

2.3.  При отсутствии информации Участник получает 0 баллов.

3. Критерий «Материально-технические ресурсы»

Наличие материально-технических ресурсов, которые будут использованы в рамках выполнения Договора в соответствии с требованиями Технического задания.

Представляется оригинал справки о материально-технических ресурсах (излагаются в свободной форме).

При наличии информации – 5 баллов.

При отсутствии информации – 0 баллов.

4. Для получения итогового балла (рейтинга) по критерию «квалификация участника» запроса предложений на выполнение работ, балл (рейтинг), присуждаемый i-й заявке по указанному критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость по формуле:

где

Rсi   - балл (рейтинг), присуждаемый i-й заявке и равный сумме балов по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника запроса предложений»;

Кс – значимость критерия.

10.4. Для оценки заявки на участие в закупке осуществляется расчет итогового балла (рейтинга) по каждой заявке. Итоговый балл (рейтинг) заявки на участие в закупке рассчитывается путем сложения баллов (рейтингов) по каждому критерию оценки заявки, установленному в документации о запросе предложений, умноженных на их значимость.

10.5. Присуждение каждой заявке на участие в закупке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового балла (рейтинга) по каждой заявке.

10.6. Заявке на участие в закупке, набравшей наибольший итоговый балл (рейтинг), присваивается первый номер. При равенстве баллов участников размещения заказа победителем признается участник, подавший Заявку на участие в закупке ранее остальных.

10.7. Информация о рассмотрении, разъяснениях, оценке и сопоставлении заявок не подлежит раскрытию Участникам запроса предложений и иным лицам, официально не участвующим в процессе оценки Заявок на участие в закупке.

## 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик передает победителю закупки оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор по истечении десяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок (протокола вскрытия конвертов, если договор передается единственному участнику закупки). Победитель запроса предложений (единственный участник) в течение десяти дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. Общий срок подписания договора не должен превышать 20 дней с даты, как разместили в ЕИС итоговый протокол.

# 11.2. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым в соответствии с настоящей документацией о запросе предложений заключается договор, если установлен хотя бы один из фактов:

- проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

- приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ

об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от участника;

- наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и (или) Законом № 44-ФЗ;

- непредставление участником закупки документов, необходимых для заключения договора, либо наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

- наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

- несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

- несоответствие участника закупки требованиям настоящей Документации о запросе предложений;

- непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым заключается договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный настоящей  Документацией о запросе предложений.

11.3. Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, которые указаны в п. 11.2. настоящей Документации о запросе предложений, Заказчиком составляется протокол об отказе от заключения договора.

# 11.4. Если изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в Единой информационной системе в сфере закупок информацию об измененных условиях договора.

# 11.5. Изменение договоров, заключенных по результатам процедур закупок, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями заключаемых договоров, а также законодательством РФ с учетом особенностей, установленных настоящей Документацией о запросе предложений.

# Раздел 2. Информационная карта запроса предложений

| п/п | Наименование пункта | Текст |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика | ООО «Электросети» (далее – ООО «Электросети»). Юридический адрес: 603101, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, дом 32, тел. (831) 243-01-97, официальный сайт: http: // www.еlectroseti.info Фактический адрес: 603101, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, дом 32 |
| 2 | Вид и предмет запроса предложений | Запрос предложений на выполнение капитального ремонта ЗТП 1059, ЗТП 1058 в Краснобаковском районе Нижегородской области в соответствии с Техническим заданием |
| 3 | Лоты, на которые разделяется предмет запроса предложений | Лот №1. Выполнение капитального ремонта ЗТП 1059, ЗТП 1058 в Краснобаковском районе Нижегородской области в соответствии с Техническим заданием |
| 4 | Условия и сроки выполнения работ | Сроки выполнения работ: с момента заключения Договора до 31.12.2018г. Условия выполнения работ победителем запроса предложений устанавливаются сторонами в Договоре и в соответствии с требованиями Технического задания. |
| 5 | Начальная (максимальная) цена договора | 2 300 000,00 (Два миллиона триста тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. 1 949 152,54 (Один миллион девятьсот сорок девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 54 копейки без учета НДС. |
| 6 | Источник финансирования | Выручка от регулируемого вида деятельности. |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты | Расчет производится в течение 12 месяцев со дня получения Заказчиком направленных Подрядчиком счетов-фактур при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок. Основанием для выставления счетов-фактур, являются подписанные сторонами Акт приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по соответствующему этапу работ. |
| 8 | Организации, имеющие право подачи заявки на участие в запросе предложений | В запросе предложений могут участвовать организации, соответствующие требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к организациям, осуществляющим деятельность в выполнении работ, являющихся предметом запроса предложений, и чья правосубъектность позволит выполнять обязательства, предусмотренные договором. |
| 9 | Обязательные требования, предъявляемые к организациям, подающим заявку на участие в запросе предложений | 1. Организация, подающая заявку на участие в запросе предложений, должна соответствовать следующим обязательным требованиям: - соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки; - отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 223-ФЗ) и Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ); - отсутствие у организации, подающей заявку на участие в запросе предложений, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший налоговый период по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |
| 10 | Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа | Не предоставляются. |
| 11 | Форма заявки на участие в запросе предложений | Организация, подающая заявку на участие в отрытом запросе предложений, представляет один оригинальный экземпляр комплекта документов заявки на участие в запросе предложений на бумажном носителе, который подшивается в один или несколько томов и одну копию в электронном виде на Flash-накопителе/ CD-диске/ DVD-диске. Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью Участника запроса предложений и подписана Участником запроса предложений или лицом, уполномоченным таким Участником. |
| 12 | Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений | Заявка включает: её форму (Форма 2 Раздела 3 настоящей документации) и комплект документов, входящие в состав заявки в соответствии с п.5.4. настоящей Документации о проведении запроса предложений. В случае если на стороне одного участника выступает несколько лиц, документы должны быть предоставлены такими лицами, исходя из распределения между ними обязанностей по выполнению работ, являющихся предметом запроса предложений, которые указываются в соглашении между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки. При наличии соглашения, документы представляются с учетом пункта 5.4. настоящей документации. При этом, каждое такое лицо должно отвечать требованиям, изложенным в пункте 9 настоящей Информационной карты «Обязательные требования, предъявляемые к организациям, подающим заявку на участие в запросе предложений» и предоставить в составе заявки участника запроса предложений документы, подтверждающие указанные сведения. В целях создания равных конкурентных условий для всех участников закупки, лица, выступающие на стороне одного участника закупки (в случае множественности лиц на стороне одного участника закупки), не вправе подавать заявки на участие в запросе предложений в отношении того же лота самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Не соблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. |
| 13 | Требования к предложениям о цене договора | 1. Предложение по цене договора должно быть выражено в рублях, включать в себя НДС, все расходы участника, производимые в процессе выполнения работ с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 2. Данная цена не может быть превышать начальную (максимальную) цену с НДС. 3. Если организация применяет упрощенную систему налогообложения – предложение по цене договора указывается без НДС с пометкой «НДС не облагается». 4. Предложение в этом случае не должно превышать начальную (максимальную) цену без НДС, установленную документацией о запросе предложений. |
| 14 | Требования, предъявляемые к конверту с заявками на участие в запросе предложений | Внешний конверт должен: быть адресован Заказчику по адресу, указанному в настоящей Информационной карте; содержать название предмета запроса предложений |
| 15 | Срок подачи заявок на участие в запросе предложений | Прием заявок начинается с «16» ноября 2018 г. с 08-00 и заканчивается в «09» час. 30 мин. «23» ноября 2018г. |
| 16 | Место подачи заявок на участие в запросе предложений (адрес) | 603101, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, дом 32, 3-й этаж, комн. 302 |
| 17 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений, а также дата рассмотрения и оценки заявок | Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоится «23» ноября 2018 г. в «10» час. 00 мин. по адресу: 603101, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 32. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений состоится не позднее «03» ноября 2018 г. |
| 18 | Контактное лицо | Чинякова Елена Владимировна тел.8(831) 243-01-97 (доб. 168) e-mail: Chinyakovaev@electroseti.info |
| 19 | Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений осуществляется по методике, приведенной в документации о запросе предложений, в соответствии с их значимостью. |
| 20 | Срок подписания договора победителем запроса предложений | Заказчик передает победителю закупки оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор по истечении десяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок (протокола вскрытия конвертов, если договор передается единственному участнику закупки). Победитель запроса предложений (единственный участник) в течение десяти дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. Общий срок подписания договора не должен превышать 20 дней с даты, как разместили в ЕИС итоговый протокол. |

# Раздел 3. Комплект форм документов, представляемых

# для участия в запросе предложений

## Форма № 1

#### Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в запросе предложений на выполнение капитального ремонта ЗТП 1059, ЗТП 1058 в соответствии с Техническим заданием в Краснобаковском районе Нижегородской области.

Настоящим _______________________________________________________

(наименование организации, подавшей заявку для участия в запросе предложений)

подтверждает, что для участия в запросе предложений на выполнение капитального ремонта ЗТП 1059, ЗТП 1058 в Краснобаковском районе Нижегородской области в соответствии с Техническим заданием. направляются следующие документы:

| № п\п | Наименование | Страницы с__ по__ | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в запросе предложений |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Руководитель организации
(уполномоченный представитель)	______________________ /Фамилия И.О./

(подпись)

м.п.

## Форма № 2

#### Форма заявки на участие в запросе предложений

<на бланке организации, подающей

заявку на участие в запросе предложений>

Дата, исх. номер

В ООО «Электросети»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на выполнение капитального ремонта ЗТП 1059, ЗТП 1058 в Краснобаковском районе Нижегородской области в соответствии с Техническим заданием

Изучив извещение о проведении запроса предложений, опубликованное в Единой информационной системе «___» ________ 2018 г. [указать дату извещения] и Документацию о запросе предложений, и принимая установленные в них требования и условия, участник размещения заказа ________________________, [указать наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа] находящийся по адресу________________________ [указать почтовый адрес участника размещения заказа] и зарегистрированный по адресу ________________________, [указать юридический адрес участника размещения заказа] предлагает заключить договор на выполнение капитального ремонта ЗТП 1059, ЗТП 1058 в Краснобаковском районе Нижегородской области в соответствии с Техническим заданием и с приложенным к документации о запросе предложений проектом договора на следующих условиях:

| Цена договора, в том числе НДС 18% | [указать цену работ, руб. с НДС] |
| --- | --- |
| Цена договора без учета НДС | [указать цену работ, руб. без НДС] |
| Срок предоставления гарантий качества выполняемых работ | [указать срок предоставления гарантий качества выполняемых работ, месяцев] |

Настоящим мы подтверждаем, что на дату подписания Заявки:

________________________ [указать наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа] полностью соответствует требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим деятельность являющуюся предметом запроса предложений;

в отношении ________________________ [указать наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа] не проводится процедура ликвидации, банкротства и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность ________________________ [указать наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа] не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

у ________________________ [указать наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа] не имеется задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший налоговый период по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящей заявкой на участие в запросе предложений гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников запроса предложений условий, запрашивать у нас, у уполномоченных органов власти и у, упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений нашей заявке на участие в запросе предложений будет присвоен первый номер, мы берём на себя обязательство подписать договор с ООО «Электросети» в соответствии с требованиями Документации о запросе предложений и условиями настоящей заявки на участие в запросе предложений, не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения проекта договора от Заказчика.

В случае если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений нашей заявке на участие в запросе предложений будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с ООО «Электросети», мы (при наличии такого требования со стороны Заказчика) обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями Документации и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений не позднее 10 (Десяти)  календарных дней со дня признания победителя запроса предложений, уклонившимся от заключения договора.

По всем вопросам просим связываться с ________________________ [указать Ф.И.О., почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты ответственного исполнителя участника размещения заказа].

Юридический и фактический адреса, телефон: ____________, факс: ____________, банковские реквизиты: ___________________________________
 _______________________________________________________________________.

Адресованную нам корреспонденцию просим направлять по адресу:
________________________________________________________________________

Руководитель организации
(уполномоченный представитель)	______________________ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер

организации	______________________ /Фамилия И.О./

(подпись)

М.П.

## Форма № 3

Форма анкеты организации,

подающей заявку на участие в запросе предложений

АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДАЮЩЕЙ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на выполнение капитального ремонта ЗТП 1059, ЗТП 1058 в Краснобаковском районе Нижегородской области в соответствии с Техническим заданием.

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и её организационно-правовая форма. (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании Свидетельства о государственной регистрации). |  |
| 3.Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании учредительных документов установленной формы). |  |
| 4. Срок деятельности организации: с учетом правопреемственности без учета правопреемственности. |  |
| 5. Размер уставного капитала |  |
| 6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой организация, подающая заявку на участие в запросе предложений, зарегистрирована в качестве налогоплательщика. |  |
| 7. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ и ОКТМО организации, подающей заявку на участие в запросе предложений. |  |
| 8. Юридический адрес организации, подающей заявку на участие в запросе предложений | Страна |
|  | Адрес |
| 9. Почтовый адрес организации, подающей заявку на участие в запросе предложений |  |
| 10. Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество |  |
| 11. Телефон, факс, е-mail |  |
| 12. Контактные лица: - по общим вопросам - по техническим вопросам - по финансовым вопросам | Ф.И.О., телефон Ф.И.О., телефон Ф.И.О., телефон |
| 13. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 13.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 13.2. Расчетный счет |  |
| 13.3. Корреспондентский счет |  |
| 13.4. Код БИК |  |
| Примечание: Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления писем из банков, в которых открыты счета организации, подающей заявку на участие в запросе предложений. |
| 14. Сведения о выданных организации, подающей заявку на участие в запросе предложений лицензиях и аккредитациях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия.) |  |
| 15. Сведения о дочерних и зависимых обществах, аффилированных лицах |  |
| 16. Сведения о том, является ли для организации, подающей заявку на участие в запросе предложений, сделка, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений, крупной сделкой. |  |

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем правильность всех данных, указанных в анкете.

Примечание:

Организация, подавшая заявку на участие в запросе предложений, по своему усмотрению в подтверждение данных, указанных в анкете, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Приложение:

_____________________;

_____________________;

| Руководитель организации (уполномоченный представитель) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер организации | (Ф.И.О.) |  | (подпись) М.П. |
|  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |

## Форма № 4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о наличии у участника трудовых ресурсов и их квалификация

Участник запроса предложений может представить сведения о наличии квалифицированного персонала для выполнения работ в соответствии с нижеприведёнными таблицами:

Таблица № 1.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Общий стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено: (Руководитель и его заместители, Главный инженер, Заместители главного инженера, Главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |
| Специалисты (мастера, инженеры-проектировщики, инженеры-сметчики, ГИП, инженеры по вторичным коммуникациям, инженеры-строители и т.д.) |
| Персонал (бригадиры, монтажники, электромонтажники, электромонтеры и т.д.) |
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Профессия | Общий стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |

| ______________________ | ____________________ | _____________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) |

М.П.

## Форма №5

Перечень договоров аналогичных или

близких предмету запроса предложений

за последние 36 месяцев до момента подачи заявки

Таблица № 1.

| № п/п | № договора | Дата заключения договора | Наименование организации-клиента | Сумма по договору, руб. с НДС | Сумма по Справке стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ______________________ | ____________________ | _____________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) |

М.П.

## Форма № 6

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

| Наименование закупки: | На выполнение капитального ремонта ЗТП 1059, ЗТП 1058 в Краснобаковском районе Нижегородской области в соответствии с Техническим заданием. |
| --- | --- |
| Наименование участника закупки |  |
| Исходная информация для запроса сведений у участника закупки по требованиям охраны и безопасности труда Выполнение работ, оказание услуг в интересах и на объектах Общества (в том числе производственных и опасных производственных объектах (ОПО), административных зданиях Общества):  планируется  не планируется (выбрать нужный вариант, поставить V) участник закупки заполняет раздел 1 настоящей Анкеты. Комментарии: Выполнение работ, оказание услуг производственного характера, работ с вредными и (или) опасными условиями труда (производственными факторами), а также работ, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением производственного характера в интересах и на объектах Общества: планируется  не планируется (выбрать нужный вариант, поставить V) Если планируется, то Участник закупки заполняет раздел 2 настоящей Анкеты Комментарии: |
| Проведение работ повышенной опасности (огневые, газоопасные, работы на высоте, в охранной зоне ЛЭП и т.д.) при выполнении работ/оказании услуг на объектах Общества: планируется  не планируется (выбрать нужный вариант, поставить V) Если планируется, то Участник закупки заполняет раздел 3 и п. 1 в части III настоящей Анкеты Перечень работ повышенной опасности (применительно к закупке): планируется  не планируется (выбрать нужный вариант, поставить V) Земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей, газо- и нефтепроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов. Строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях действующих производств одного подразделения организации силами другого подразделения или подрядной организацией при соприкосновении или наложении их производственных деятельностей, - так называемые совмещенные работы. Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 2 м от пола без инвентарных лесов и подмостей. Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности. Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах. Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи. Проведение огневых работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях. |
| Комментарии: Выполнение работ, оказание услуг на опасных производственных объектах Общества (ОПО), в том числе на объектах поднадзорных Энергонадзору: планируется  не планируется (выбрать нужный вариант, поставить V) Если планируется, то Участник закупки заполняет раздел 4 и п.п.1, 2 в части III настоящей Анкеты Комментарии: Сведения по происшествиям: заполняется п.1 п.2  не заполняются (выбрать нужный(ые) вариант(ы), поставить V) участник закупки заполняет соответствующие пункты части III настоящей Анкеты Комментарии: |

Сведения участника закупки по требованиям норм в области охраны и безопасности труда (заполняется участником)

| № п/п | ТРЕБОВАНИЕ НОРМ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА | СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ДА/НЕТ | РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ | ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ УЧАСТНИКА* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Общие требования в области охраны и безопасности труда |
|  | Участник обеспечивает проведение предварительных (при трудоустройстве) и обязательных периодических медицинских осмотров (ст.212 Трудового кодекса Российской Федерации). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите номер договора с медицинским учреждением (организацией) и период его действия. | Копии договора с медицинским учреждением/ организацией (первая и последняя страница). |
|  | Все работники участника, а также лица ответственные за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа планируемые к направлению на объекты Общества для выполнения работ (оказания услуг) обучены по соответствующей программе пожарно-технического минимума (п.п.3, 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите номер распорядительного документа о назначении ответственного за пожарную безопасность, номера последних протоколов и (или) удостоверений, подтверждающих прохождение обучения пожарно-техническому минимуму (ПТМ). | Копии последних протоколов, удостоверений ПТМ, копия распорядительного документа о назначении ответственного за пожарную безопасность. |
|  | Все планируемые к направлению в Общество для выполнения работ (оказания услуг) работники, в том числе руководители участника прошли обучение требованиям охраны труда (далее - ОТ) (ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п.3.1, 3.7, Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите номера и даты последних протоколов и (или) удостоверений проверки знаний требований ОТ. | Копии последних протоколов и (или) удостоверений проверки знаний ОТ. |
| Раздел 2 Требования в области охраны труда, пожарной безопасности и экологии при выполнении работ, оказании услуг производственного характера, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением производственного характера |
|  | Работники участника имеют удостоверения, подтверждающие соответствие квалификации работников рабочих профессий, планируемых к направлению в Общество для выполнения работ (оказания услуг), виду планируемой к выполнению работы (оказанию услуги). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите количество обученных, имеющих соответствующую квалификацию работников рабочих профессий. | Копии квалификационных удостоверений. |
|  | Разработаны и утверждены инструкции по охране труда (ст.212, Трудового кодекса Российской Федерации). | ( ( Да Нет | Если «Да» – укажите номер распорядительного документа об утверждении инструкций по охране труда. | Копия перечня инструкций по охране труда с указанием номера(ов) распорядительного документа об утверждении инструкций по охране труда |
|  | Проводятся вводный, первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. (п.2.1.2, 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29). | ( ( Да Нет | Если «Да» – укажите номер распорядительного документа об организации, инструктажей по охране труда. | Копия распорядительного документа об организации инструктажей по охране труда. |
|  | Работники участника, планируемые к направлению в Общество для выполнения работ (оказания услуг), обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями законодательства для работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также для работ, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (ст.212 Трудового кодекса Российской Федерации). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите номер распорядительного документа об утверждении норм бесплатной выдачи спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) работникам участника. | Справка за подписью руководителя участника/ участника - индивидуального предпринимателя. Предоставляется перечень спец. одежды и СИЗ, необходимых для выполнения работ и выдаваемых работникам участника. |
|  | Работники рабочих профессий участника ежегодно проходят обучение оказанию первой помощи пострадавшим (п. 2.2.4, Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите количество рабочих профессий участника прошедших обучение оказанию первой помощи пострадавшим. | Справка за подписью руководителя участника/ участника - индивидуального предпринимателя. Предоставляется перечень рабочих профессий участника прошедших обучение оказанию первой помощи пострадавшим. |
| Раздел 3. Требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Участником закупки организован порядок выполнения работ повышенной опасности с учетом выполнения вида работ (оказания услуг), определенных закупкой (п.1.3.,2.5 "ПОТ РО 14000-005-98. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения" (утв. Минэкономики РФ 19.02.1998). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите номер распорядительного документа об организации работ повышенной опасности | Копия распорядительного документа об организации работ повышенной опасности. |
|  | Работники участника, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы, обучены по соответствующей программе пожарно-технического минимума (п.36 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите номера последних протоколов и удостоверений, подтверждающих прохождение обучения пожарно-техническому минимуму (ПТМ). | Копии последних протоколов, удостоверений ПТМ, копия распорядительного документа о назначении ответственного за пожарную безопасность. |
|  |  |  |  | Комментарии участника: |
|  | Мобильные подъемные сооружения (грузоподъемные краны на пневмо- или гусеничном ходу, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы, подъемники и вышки, краны-экскаваторы) участника оборудованы исправными/работоспособными датчиками приближения к линиям электропередач (ЛЭП). Отбор мощности для собственного передвижения и работы механизмов перечисленных ПС осуществляется от собственного источника энергии (п.265 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности"). | ( ( Да Нет | Если "Да" – укажите модификацию датчиков приближения к ЛЭП и количество мобильных подъемных сооружений (грузоподъемные краны на пневмо- или гусеничном ходу, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы, подъемники и вышки, краны-экскаваторы). | Справка за подписью руководителя участника/ участника - индивидуального предпринимателя. |
|  |  |  |  | Комментарии участника: |
| Раздел 4. Дополнительные требования при выполнении работ на опасных производственных объектах Заказчика (ОПО), в том числе на объектах поднадзорных Энергонадзору |
|  | Специалисты (должностные лица) участника, планируемые к направлению в Общество для выполнения работ (оказания услуг) на объекте, поднадзорном Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, обучены в специализированных учебных заведениях и аттестованы по вопросам промышленной безопасности в объеме, соответствующем предмету закупки (п.2,10 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РД-03-19-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите номера протоколов аттестации в области промышленной безопасности по правилам безопасности, правилам устройства и безопасной эксплуатации, устанавливающим требования промышленной безопасности и соответствующим профилю опасного производственного объекта и виду планируемой к выполнению работы (оказанию услуги). | Копии удостоверений, последних протоколов аттестации. |
|  | Работники участника (рабочие основных профессий) успешно прошли проверку знаний в области безопасности в объеме квалификационных требований, а также в объеме требований производственных инструкций и/или инструкций для данной профессии. (п.4, 26 Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РД-03-20-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите количество обученных, имеющих соответствующую квалификацию работников рабочих профессий, прошедших проверку знаний в области промышленной безопасности в объеме требований производственных инструкций и/или иных правовых актов для данной профессии. | Копии удостоверений и/или последних протоколов проверки знаний по безопасности. |

Сведения по происшествиям, произошедшим по вине участника закупки (заполняется участником)

| № п/п | сведения по ПРОИСШЕСТВИЯМ, произошедшим по вине участника закупки | Количество | РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество несчастных случаев со смертельным исходом (в соответствии ст.227 Трудового кодекса Российской Федерации), произошедших на производственных объектах при выполнении работ, оказании услуг, а также при оказании услуг по перевозке работников (грузов), и количество погибших по вине участника закупки за период 3 года, предшествующий дате размещения извещения о закупке в ЕИС. | НС со смертельным исходом /погибших чел. / | Указывается участником закупки количество происшествий, произошедших по вине участника |
| 2. | Количество аварий/инцидентов (в соответствии Федеральным законом от 21.07.1997 №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») при выполнении работ, оказании услуг на производственных объектах, по вине участника закупки за период 3 года, предшествующий дате размещения извещения о закупке в ЕИС. | случаев аварий /случаев инцидентов / |  |

* Предоставляются подтверждающие копии документов, указанные в анкете, а также содержащие персональные данные физических лиц, определенных в Анкете  по запросу Заказчика в течение 3-х дней с даты получения запроса.

Примечания:

Часть I настоящей Анкеты заполняется Участником закупки с учетом специфики производства работ.

В случае ответа в Части I настоящей Анкеты – «не планируется»,  необходимо заполнить поле «Комментарии» Анкеты. В этом случае пункты таблицы, содержащие требования к этим видам работ, не подлежат заполнению.

Заявки допускаются на участие в запросе предложений при полном заполнении Анкеты, входящей в состав заявки Участника закупки с учетом порядка заполнения Части I.

Подтверждающие копии документов, указанные в Анкете, предоставляются по запросу Заказчика в течение 3-х дней с даты получения запроса.

Все листы подтверждающих копий документов Участника закупки для определения его соответствия требованиям охраны и безопасности труда должны быть прошиты, пронумерованы, содержать опись, должны быть скреплены печатью Участника запроса предложений и подписаны Участником запроса предложений или лицом, уполномоченным таким Участником.

Если Участник закупки не предоставляет полный пакет документов, подтверждающих его соответствия требованиям охраны и безопасности труда по запросу,  то будет признан стороной, уклонившейся от заключения договора.

Настоящим подтверждаю достоверность информации, приведенной в Анкете.

Заявляю, что я уведомлен о том, что в случае непредставления указанных в Анкете подтверждающих документов, а также выявления фактов предоставления недостоверной информации в Анкете  на любом этапе проведения закупки  ООО "Электросети" вправе отказаться от заключения договора по предмету закупки.

Выражаю свое согласие на проверку указанных требований в случае проведения технического аудита со стороны ООО "Электросети" на любом этапе проведения закупки, в том числе после подведения итогов закупки.

| _________________________________ | _____________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| (должность руководителя организации) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
|  |  | М.П. |  |

## Форма № 7

ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Запрос на разъяснение документации о запросе предложений

Дата:	____________________________

От кого: _________________________________________________________________________

Кому: ___________________________________________________________________________

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации о запросе предложений:

| № п.п. | Раздел Документации о запросе предложений | Ссылка на пункт документации, положения которого необходимо разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

Подпись уполномоченного лица

Ф.И.О. и должность уполномоченного лица

## Форма № 8

Форма доверенности

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

______________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

город __________

____________(наименование организации)____________________________________________

в лице _______________________, действующего на основании __________________________,

уполномочивает___________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)

зарегистрированного по адресу: _____________________________________________________

(паспорт: ________   ____________ выдан _____(кем, когда) _____________________________)

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование организации)

на запросе предложений, проводимом ООО «Электросети».

________________________ вправе представлять комиссии необходимые                  (Ф.И.О. уполномоченного)

документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ___________________	_____________________  удостоверяю.

(Ф.И.О. уполномоченного)	(подпись уполномоченного)

Доверенность действительна по (число, месяц, год прописью).

Руководитель организации	 ________________                               (____________________)

(подпись)	               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер	________________                               (____________________)

(подпись)	                                                                            (Ф.И.О.)

м.п.

## Форма № 9

#### Форма Протокола разногласий по проекту Договора

<на бланке организации, подающей

заявку на участие запросе предложений>

Дата, исх. номер

В ООО «Электросети»

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: _________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Данная форма заполняется в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора.

В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своего предложения данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение, которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей документации и предложении Победителя.

В любом случае Участник должен иметь в виду что:

если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений.

# Раздел 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение капитального ремонта ЗТП 1059, ЗТП 1058 в Краснобаковском районе Нижегородской области в соответствии с Техническим заданием.

# 1. Предмет закупки: Право заключения договора на выполнение капитального ремонта ЗТП 1059, ЗТП 1058   в соответствии с Техническим заданием.

2. Назначение: Своевременное и  надежное  электроснабжение  потребителей.

3. Место выполнения работ: Нижегородская область, Краснобаковский район.

4. Основание для проведения работ: Ремонтная программа ООО «Электросети» на 2018г.

5. Срок выполнения работ – с даты заключения Договора до 31.12.2018г.

6. Характеристика (описание) объектов, на которых будут выполняться работы:

Выполнение рабочей документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по капитальному ремонту:

- ЗТП 1059, расположенная по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Ветлужский, пер. Первомайский, д. 26;

- ЗТП 1058, расположенная по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Ветлужский, пер. Первомайский, д. 33.

7. Общие технические требования:

- Продукция должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуска не ранее 2017 года.

- Все используемое оборудование должно соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40º С до +60º С.

- На каждую единицу поставляемого оборудования должен быть предоставлен паспорт, комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации, копия сертификата качества.

- При выполнении капитального ремонта электрооборудования в распределительных пунктах используется оборудование, указанное в дефектных ведомостях, либо аналоговое.

8. Состав и содержание работ:

Работы включают в себя следующие работы:

- проведение обследования объектов подлежащих  капитальному  ремонту;

- разработка рабочей документации на капитальный ремонт ЗТП 1059, ЗТП 1058 и согласование рабочей документации с Заказчиком;

- разработка и согласование с Заказчиком планов-графиков производства работ и технологических карт производства работ по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам и сдачи в промышленную эксплуатацию готовых объектов;

- поставка оборудования и материалов в полном объеме;

- комплектация оборудования и материалов;

- представление Заказчику приёмосдаточной документации в соответствии с нормативно-технической документацией;

- выполнение работ по монтажу технических средств;

- испытание всего смонтированного оборудования.

# 9. Особые условия выполняемых работ:

9.1. Организация, выполняющая работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием, должна принять в собственность отходы производства и потребления после проведения данных работ, кроме лома черных и цветных металлов.

9.2. Лом черных и цветных металлов сдается Заказчику по акту приема-передачи по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Ильича, д. 32.

9.3. Приобретение и доставка материалов и оборудования осуществляется за счет средств Подрядчика.

9.4. Персонал, выполняющий работу на территории действующих электроустановок должен иметь соответствующий допуск для самостоятельной работы в качестве командированного персонала.

9.5. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ.

9.6. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.

10. Требования к безопасности проведения работ.

10.1. Организация, выполняющая работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием, должна иметь опыт выполнения работ, аналогичных предмету закупки, в том числе проектно-сметных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству и капитальному ремонту объектов напряжением до 35кВ., квалифицированный аттестованный персонал, обладающий необходимыми профессиональными знаниями.

10.2. Соблюдение требований нормативных документов по безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства по охране труда.

10.3. Проведение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды согласно:

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных Приказом МинТруда № 328н от 24.07.2013 г.;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- СНиП 12-03-2001 «Строительные нормы и правила российской федерации. Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 12-04-2002 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

11. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок: на оборудование, материалы и комплектующие – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования на объекте или нарушения технологических параметров его работы (работы в пределах проектных параметров и режимов) устанавливается не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами Акта ввода объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее одного дня со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

12. Особые условия.

Работы проводятся вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением. Требуется определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения. Монтаж оборудования необходимо проводить с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных Приказом МинТруда № 328н от 24.07.2013 г).

Объемы выполнения работ:

Капитальный ремонт ЗТП 1059  проводится в объеме проекта в границах существующего здания на основании дефектных ведомостей:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт электрооборудования |
| РУ-10 кВ |
| 1 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 пог.м | 0,264 | БЦ5-080101-0101 |
| 2 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа ВНП-17 | шт. | 1 | БЦ5-060301-0107 |
| 3 | Ремонт разъединителей, тип РЛНД-6, РЛН-6, РВ-6, РЛНД-10, РЛН-10, РВ-10, РВ-20: 1 группа сложности | компл. | 2 | БЦ5-070101-0101 |
| РУ-0,4 кВ |
| 4 | Ремонт сборок и панелей напряжением 0,4кВ, тип ПРС: 1 группа сложности | панель (сборка) | 2 | БЦ5-080301-0201 |
| 5 | Ремонт рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А: 1 группа сложности ремонта | рубильник | 1 | БЦ5-080501-0201 |
| 6 | Ремонт рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | рубильник | 4 | БЦ5-080501-0101 |
| Т-1 |
| 7 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 250кВА | шт. | 1 | БЦ6-010101-1002 |
| Раздел 2. Материалы в текущих ценах |
| 8 | Масло трансформаторное типа ВГ | кг | 235 | Цена поставщика |
| Раздел 3. Строительные работы наружные |
| Ремонт крыши |
| 1 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытия | 0,195 | ТЕРр58-19-3 |
| 2 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,28 | ТЕР46-04-008-01 |
| 3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,28 Ф7 | ТЕРр58-1-1 |
| 4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 0,28 Ф7 | ТЕРр58-1-3 |
| 5 | Монтаж: металлоконструкций покрытия | 1 т монтируемых конструкций | 0,45 | ТЕР46-02-005-01 |
| 6 | Установка стропил, обрешетки | 1 м3 древесины в конструкции | 1,51 0,56+0,95 | ТЕР10-01-002-01 |
| 7 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,368 32*1,15/100 | ТЕР09-04-002-01 |
| Заливка отмостки |
| 8 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 | 0,22 22/100 | ТЕР01-02-119-03 |
| 9 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,077 2,2/100*3,5 | ТЕР01-02-057-02 |
| 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,044 Ф2/3,5*2 | ТЕР27-04-001-01 |
| 11 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,22 22/100 | ТЕР27-07-002-01 |
| 12 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,66 Ф5*3 | ТЕР27-07-002-02 |
| 13 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 покрытия | 0,022 Ф31 | ТЕР27-06-009-01 |
| 14 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,022 2,2/100 | ТЕР06-01-001-20 |
| Замена дверей |
| 17 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовых проемах | 1 м2 проема | 10,28 2,55+3,78+3,95 | ТЕР09-04-012-01 |
| 18 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 10,28 Ф6 | ТЕР09-04-012-01 |
| 19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2056 Ф6*2/100 | ТЕР13-03-002-10 |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2056 Ф6*2/100 | ТЕР13-03-004-26 |
| 21 | Установка указателя на стене (двери) | 1 шт. | 6 | ТЕР34-02-008-04 |
| 23 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 12/100/2 | ТЕРр61-20-1 |
| 24 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 12/100/2 | ТЕРр61-7-1 |
| Замена вентиляционных решеток |
| 25 | Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 | ТЕР20-02-002-01 |
| 26 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 | ТЕР20-02-002-01 |
| Раздел 4. Строительные работы внутренние |
| 27 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,19 38/2/100 | ТЕР08-07-002-01 |
| 28 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 217,9 38+18+58+6,9+43+8+46 | ТЕР13-06-004-01 |
| 29 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,38 38/100 | ТЕР15-04-006-02 |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,76 38*2/100 | ТЕР15-04-005-02 |
| РУ-10 кВ |
| 31 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,18 18/100 | ТЕР11-01-015-01 |
| 32 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 2,52 Ф11*14 | ТЕР11-01-015-02 |
| 33 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,18 Ф11 | ТЕР11-01-015-08 |
| 34 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,36 Ф8*2 | ТЕР15-04-001-01 |
| 35 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,58 58/100 | ТЕРр61-2-11 |
| 36 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,58 58/100 | ТЕРр62-27-1 |
| 37 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,58 58/100 | ТЕР15-04-006-04 |
| 38 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,16 Ф10*2 | ТЕР15-04-005-01 |
| РУ-0,4 кВ |
| 39 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,069 6,9/100 | ТЕР11-01-015-01 |
| 40 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0,966 Ф36*14 | ТЕР11-01-015-02 |
| 41 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,069 Ф36 | ТЕР11-01-015-08 |
| 42 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,138 Ф36*2 | ТЕР15-04-001-01 |
| 43 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,43 43/100 | ТЕРр61-2-11 |
| 44 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,43 43/100 | ТЕРр62-27-1 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,43 43/100 | ТЕР15-04-006-04 |
| 46 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,86 43*2/100 | ТЕР15-04-005-01 |
| Т-1 |
| 47 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,08 8/100 | ТЕР11-01-015-01 |
| 48 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 1,12 Ф1*14 | ТЕР11-01-015-02 |
| 49 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,08 Ф1 | ТЕР11-01-015-08 |
| 50 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 Ф1*2 | ТЕР15-04-001-01 |
| 51 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,46 46/100 | ТЕРр61-2-11 |
| 52 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,46 46/100 | ТЕРр62-27-1 |
| 53 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,46 46/100 | ТЕР15-04-006-04 |
| 54 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,92 Ф13*2 | ТЕР15-04-005-01 |
| 55 | Металлические конструкции | 1 т | 0,1472 8*18,4/1000 | ТЕРм08-01-087-03 |
| Раздел 5. Перевозка |
| 56 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,077 Ф2 | ТЕР01-02-060-02 |
| 57 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 7,4052 0,1158+Ф7*100*2/1000+0,392+0,35+0,315+0,1416+0,5808+0,486+1,96+1,453+1,555 | ТССЦпг-01-01-01-041 |
| 58 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0,5972 Ф35+0,45 | ТССЦпг-01-01-01-015 |
| 59 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0,5972 Ф3 | ТССЦпг-01-01-02-015 |
| 60 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 18,9552 Ф2*100*1,5+Ф12 | ТССЦпг-03-21-01-020 |
| 61 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км I класс груза | 1 т груза | 0,5972 Ф3 | ТССЦпг-03-02-01-200 |
| Раздел 6. Материалы в текущих ценах |
| 62 | Песок природный модуль крупности 1,5-3,5 | м3 | 4,4 Ф4*100 | цена поставщика |
| 63 | Сетка кладочная 50х50 | м2 | 22 Ф5*100 | цена поставщика |
| 64 | Лист профилированный НС35 0,7х1000х2000 | шт | 19 | цена поставщика |
| 65 | Скобяные изделия | кг | 11 | цена поставщика |
| 66 | Грунтовка | кг | 37 (0,0076+0,0116+0,0086+0,0092)*1000 | Цена поставщика |
| 67 | Блок дверной металлический 1000х2550 | шт | 1 | цена поставщика |
| 68 | Блок дверной металлический 1800х2100 | шт | 1 | цена поставщика |
| 69 | Блок дверной металлический 1550х2550 | шт | 1 | цена поставщика |
| 70 | Замкок накладной | шт | 3 | цена поставщика |
| 71 | Петля накладная | шт | 10 2+4+4 | цена поставщика |
| 72 | Швеллер 20П | т | 0,1472 Ф35 | цена поставщика |
| 73 | Решетка жалюзийная 0,29*0,75 | шт | 1 | цена поставщика |
| 74 | Решетка жалюзийная 1*0,5 | шт | 1 | цена поставщика |

Капитальный ремонт ЗТП-1058  проводится в объеме проекта в границах существующего здания на основании дефектных ведомостей:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт электрооборудования |
| РУ-10 кВ |
| 1 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 пог.м | 0,528 | БЦ5-080101-0101 |
| 2 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа ВНП-17 | шт. | 4 | БЦ5-060301-0107 |
| 3 | Ремонт разъединителей, тип РЛНД-6, РЛН-6, РВ-6, РЛНД-10, РЛН-10, РВ-10, РВ-20: 1 группа сложности | компл. | 2 | БЦ5-070101-0101 |
| РУ-0,4 кВ |
| 4 | Ремонт сборок и панелей напряжением 0,4кВ, тип ПРС: 1 группа сложности | панель (сборка) | 5 | БЦ5-080301-0201 |
| 5 | Ремонт рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А: 1 группа сложности ремонта | рубильник | 3 | БЦ5-080501-0201 |
| 6 | Ремонт рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | рубильник | 8 | БЦ5-080501-0101 |
| Т-1 |
| 7 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 250кВА | шт. | 1 | БЦ6-010101-1002 |
| 8 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 400кВА | шт. | 1 | БЦ6-010101-1202 |
| Раздел 2. Материалы в текущих ценах |
| 9 | Масло трансформаторное типа ВГ | кг | 505 235+270 | Цена поставщика |
| Раздел 3. Строительные работы наружные |
| Ремонт крыши |
| 1 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытия | 0,3 | ТЕРр58-19-3 |
| 2 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,38 | ТЕР46-04-008-01 |
| 3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,38 Ф7 | ТЕРр58-1-1 |
| 4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 0,38 Ф7 | ТЕРр58-1-3 |
| 5 | Монтаж: металлоконструкций покрытия | 1 т монтируемых конструкций | 0,45 | ТЕР46-02-005-01 |
| 6 | Установка стропил, обрешетки | 1 м3 древесины в конструкции | 2,1 0,8+1,3 | ТЕР10-01-002-01 |
| 7 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,6095 53*1,15/100 | ТЕР09-04-002-01 |
| Заливка отмостки |
| 8 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 | 0,28 28/100 | ТЕР01-02-119-03 |
| 9 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,098 2,8/100*3,5 | ТЕР01-02-057-02 |
| 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,056 Ф2/3,5*2 | ТЕР27-04-001-01 |
| 11 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,28 28/100 | ТЕР27-07-002-01 |
| 12 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,84 Ф5*3 | ТЕР27-07-002-02 |
| 13 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 покрытия | 0,028 Ф31 | ТЕР27-06-009-01 |
| 14 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,028 2,8/100 | ТЕР06-01-001-20 |
| Замена дверей |
| 17 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовых проемах | 1 м2 проема | 13,6 2,4+3,8+7,4 | ТЕР09-04-012-01 |
| 18 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 13,6 Ф6 | ТЕР09-04-012-01 |
| 19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,272 Ф6*2/100 | ТЕР13-03-002-10 |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,272 Ф6*2/100 | ТЕР13-03-004-26 |
| 21 | Установка указателя на стене (двери) | 1 шт. | 8 | ТЕР34-02-008-04 |
| 23 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 16/100/2 | ТЕРр61-20-1 |
| 24 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 16/100/2 | ТЕРр61-7-1 |
| Замена вентиляционных решеток |
| 25 | Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 | 1 решетка | 1 | ТЕР20-02-002-03 |
| 26 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 | 1 решетка | 1 | ТЕР20-02-002-03 |
| Раздел 4. Строительные работы внутренние |
| 27 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,28 56/2/100 | ТЕР08-07-002-01 |
| 28 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 293,5 56+25+65+10+52+17,5+68 | ТЕР13-06-004-01 |
| 29 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,56 56/100 | ТЕР15-04-006-02 |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,12 56*2/100 | ТЕР15-04-005-02 |
| РУ-10кВ |
| 31 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,25 25/100 | ТЕР11-01-015-01 |
| 32 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 3,5 Ф11*14 | ТЕР11-01-015-02 |
| 33 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,25 Ф11 | ТЕР11-01-015-08 |
| 34 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 Ф8*2 | ТЕР15-04-001-01 |
| 35 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,65 65/100 | ТЕРр61-2-11 |
| 36 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,65 65/100 | ТЕРр62-27-1 |
| 37 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,65 65/100 | ТЕР15-04-006-04 |
| 38 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,3 Ф10*2 | ТЕР15-04-005-01 |
| РУ-0,4 кВ |
| 40 | Ремонт металлических ограждений: средний | 1 м2 | 10 | ТЕРр68-23-2 |
| 41 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,52 52/100 | ТЕРр61-2-11 |
| 42 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,52 52/100 | ТЕРр62-27-1 |
| 43 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,52 52/100 | ТЕР15-04-006-04 |
| 44 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,04 52*2/100 | ТЕР15-04-005-01 |
| Т-1 |
| 45 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,175 17,5/100 | ТЕР11-01-015-01 |
| 46 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 2,45 Ф1*14 | ТЕР11-01-015-02 |
| 47 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,175 Ф1 | ТЕР11-01-015-08 |
| 48 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 Ф1*2 | ТЕР15-04-001-01 |
| 49 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,68 68/100 | ТЕРр61-2-11 |
| 50 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,68 68/100 | ТЕРр62-27-1 |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,68 68/100 | ТЕР15-04-006-04 |
| 52 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,36 Ф13*2 | ТЕР15-04-005-01 |
| 53 | Металлические конструкции | 1 т | 0,1472 8*18,4/1000 | ТЕРм08-01-087-03 |
| Раздел 5. Перевозка |
| 54 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,098 Ф2 | ТЕР01-02-060-02 |
| 55 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 9,5171 0,1782+Ф7*100*2/1000+0,532+0,475+0,42+0,1605+0,7744+0,648+2,197+1,758+2,298 | ТССЦпг-01-01-01-041 |
| 56 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0,5972 Ф35+0,45 | ТССЦпг-01-01-01-015 |
| 57 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0,5972 Ф3 | ТССЦпг-01-01-02-015 |
| 58 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 24,2171 Ф2*100*1,5+Ф12 | ТССЦпг-03-21-01-020 |
| 59 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км I класс груза | 1 т груза | 0,5972 Ф3 | ТССЦпг-03-02-01-200 |
| Раздел 6. Материалы в текущих ценах |
| 60 | Песок природный модуль крупности 1,5-3,5 | м3 | 5,6 Ф4*100 | цена поставщика |
| 61 | Сетка кладочная 50х50 | м2 | 28 Ф5*100 | цена поставщика |
| 62 | Лист профилированный НС35 0,7х1000х2000 | шт | 31 | цена поставщика |
| 63 | Скобяные изделия | кг | 16 | цена поставщика |
| 64 | Грунтовка | кг | 48,2 (0,0112+0,013+0,0104+0,0136)*1000 | Цена поставщика |
| 65 | Блок дверной металлический 1000х2400 | шт | 1 | цена поставщика |
| 66 | Блок дверной металлический 1320х2800 | шт | 1 | цена поставщика |
| 67 | Блок дверной металлический 1740х2170 | шт | 1 | цена поставщика |
| 68 | Блок дверной металлический 1700х2150 | шт | 1 | цена поставщика |
| 69 | Замкок накладной | шт | 4 | цена поставщика |
| 70 | Петля накладная | шт | 14 2+4+4+4 | цена поставщика |
| 71 | Швеллер 20П | т | 0,1472 Ф35 | цена поставщика |
| 72 | Решетка жалюзийная 0,7*1,70 | шт | 1 | цена поставщика |

#### Раздел 5. Проект Договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________________

г. Н. Новгород	                                                          «______»____________ 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью  «Электросети» (ООО «Электросети»),  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ульянова В.В., действующего на основании Устава с одной стороны, и

________________________________________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ___________________________________, действующего  на  основании  ______________________,  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов и (или) из материалов Заказчика, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по капитальному ремонту объектов Заказчика, расположенных в Краснобаковском районе Нижегородской области (далее - работы), указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее  - объекты), в соответствии с условиями настоящего договора, Техническим заданием Заказчика (Приложение №2 к Договору) и сметной документацией, в сроки, предусмотренные настоящим договором, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Техническое задание, сметы, являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Результатом работ являются надлежащим образом (качественно и в полном объеме) выполненные ремонтные работы в соответствии с п.1.1. настоящего Договора.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, определена на основании утвержденного Сторонами сводного сметного расчета (Приложение №3 к Договору) и составляет _____________ (сумма прописью) руб. ____ коп., в т.ч. НДС-18% _____________ (___сумма прописью___) руб. ____ коп.

2.2. Расчет производится в течение  12 месяцев со дня получения Заказчиком направленных Подрядчиком счетов-фактур при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок. Основанием для выставления счетов-фактур, являются подписанные сторонами Акт приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по соответствующему этапу работ.

2.3. В стоимость работ включаются непосредственно: причитающееся вознаграждение Подрядчику, компенсация его издержек, необходимых для выполнения обязательств по настоящему договору, стоимость оборудования и материалов, выполнение работ, передача Заказчику исполнительной документации, получение ордера на право производства земляных работ, а также все иные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору.

2.4. Расчёты за выполненные ремонтные работы производятся Заказчиком на основании подписанного Акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при наличии документов, подтверждающих затраты Подрядчика, счета-фактуры, оформленных в порядке и сроки, установленные статьями 168, 169 Налогового кодекса РФ. В Акте сдачи - приемки  выполненных работ обязательно указываются реквизиты Договора и месяц, в котором были выполнены работы.

2.5. По согласованию сторон возможны другие формы расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПОДРЯДЧИКА

3.1. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

-  выполнить работы своими и(или) привлеченными силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и Приложениях к нему, самостоятельно организуя работу на объекте, и сдать объект(ы) Заказчику в состоянии, позволяющем вести его (их) нормальную эксплуатацию;

-  обеспечить выполнение работ своим инструментом и оборудованием, из своих материалов и/или материалов Заказчика;

- в случае необходимости обеспечить получение всех необходимых разрешительных документов на право выполнения ремонтных работ, требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

-  безвозмездно устранить все выявленные Заказчиком дефекты и недостатки в ремонтных работах при приемке работ, а также в течение гарантийного срока;

- обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды;

- обеспечить доступ представителям Заказчика для проверки проведения ремонтных работ;

- передать Заказчику всю техническую документацию за 15 дней до сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию;

- принять в собственность отходы производства и потребления, кроме лома черных и цветных металлов, осуществлять расчет и вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе и сверхнормативное, возместить ущерб, причиненный окружающей среде в случае аварий и инцидентов, произошедших по их вине в процессе выполнения работ в рамках заключенного договора;

- сдать Заказчику по акту приема-передачи лом черных и цветных металлов по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Ильича, д. 32;

- вывезти в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию после капитального ремонта  за пределы площадки (территории) ремонтируемого объекта, принадлежащие ему спецтехнику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции, и другое имущество, а также, произвести окончательную уборку объекта и/или прилегающей территории;

- немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

возможных неблагоприятных для  Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы,

иных независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполнения работы, его указаний о способе исполнения работы;

- в случае возникновения необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию в процессе выполнения работ вызвать представителя Заказчика для внесения корректировки в проектную документацию;

- предоставить сертификаты и паспорта на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ, а также оформить акты на скрытые работы. Акты на скрытые работы подписываются  обеими сторонами;

- по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие фактическую стоимость оборудования и материалов использованных при выполнении работ;

- по первому требованию Заказчика устранить за свой счет возникшие дефекты в гарантийный период эксплуатации;

- выполнить благоустройство территории, в том числе восстановление нарушенного покрытия, не нарушая сроков, определенных настоящим Договором;

-  предоставить Заказчику для оплаты акты выполненных работ (ф. КС-2, КС-3), а также Акт ввода объекта в эксплуатацию после капитального ремонта;

- назначить ответственное за ходом производства работ лицо, уполномоченное подписывать акты на наличие дефектов в процессе выполнения работ.

3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного используемого для исполнения договора имущества несет Подрядчик.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

- для составления проектов производства ремонтных работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию;

-  передать помещения и объекты для производства ремонтных работ;

-  утвердить сметные расчеты, подготовленные Подрядчиком;

- обеспечить доступ рабочим, машинам и механизмам на территорию, где Подрядчику необходимо выполнять ремонтные работы;

- проверить и принять выполненные ремонтные работы, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом  Подрядчику;

- в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения письменного извещения Подрядчика о готовности объекта к сдаче выделить полномочного представителя для приемки работ на объекте;

- оплатить надлежаще выполненные ремонтные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика. Подрядчик обеспечивает свободный доступ представителям Заказчика к объектам производства работ.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.	Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче в эксплуатацию осуществляется в сроки, указанные в п.5.2. Договора. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, и предоставить результаты работ Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором.

5.2. Срок начала работ по Договору  - с момента заключения Договора.

Срок завершения работ: 120 календарных дней с момента заключения Договора.

5.3. Стороны вправе установить промежуточные этапы выполнения работ путем подписания дополнительного соглашения к Договору с указанием промежуточных сроков работ.

5.4. Стороны вправе изменить начальный, конечный, промежуточный (при наличии) сроки выполнения работ, в случае если в ходе их выполнения будет выявлена необходимость.

5.5.	Изменение конечного, промежуточного (при наличии) сроков выполнения работ, указанных в настоящем Договоре, оформляется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5.6.	Сроком завершения работ по Договору/этапу работ является дата подписания Сторонами акта, подтверждающего приемку Заказчиком  выполненных работ в целом/по этапу работ.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Гарантии качества распространяются на оборудование, материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы, указанные в п.1.1. устанавливается в течение ______ (_____________) месяцев  с даты подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.

Гарантийные обязательства на  изделия, материалы, комплектующие устанавливаются в соответствии с гарантийным сроком завода – изготовителя, но не менее 12(двенадцати) месяцев.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее одного дня со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика,  стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

6.6. При не устранении дефектов (недостатков) в сроки, установленные актом о дефектах (недостатках) в выполненных работах, Заказчик вправе выполнить работы по устранению дефектов (недостатков) своими силами или силами привлечённых третьих лиц за счёт Подрядчика.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

7.1. При проведении работ по настоящему Договору Подрядчик использует своё и (или) предоставленное Заказчиком электротехническое и иное инженерное оборудование, и материалы.

Обеспечение Подрядчика материалами и оборудованием для выполнения работ по настоящему Договору Заказчик осуществляет в части, согласованной с Подрядчиком, путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору с указанием перечня и стоимости оборудования и материалов, передаваемых Подрядчику.

7.2. В случае предоставления Заказчиком материалов и оборудования для выполнения работ стоимость работ, подлежащая оплате Подрядчику, уменьшается  на стоимость переданного Подрядчику оборудования и материалов.

7.3. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования (в том числе материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком) осуществляет Подрядчик.

7.4. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа, если Стороны не договорятся об ином.

7.5. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до полного завершения работ, включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящееся на объекте оборудование, несет Подрядчик.

7.6. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. Ремонтные работы по настоящему Договору проводятся по проектам производства работ, подготовленным Подрядчиком и согласованными Заказчиком, в  соответствии с утвержденной(ыми) сметой(ами), с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, СНиП (строительные нормы и правила), ВСН (ведомственные строительные нормы), технических условий и других нормативно-технических документов, регламентирующих особенности проведения работ.

8.2. Передача объекта(ов) в ремонт оформляется двухсторонним(и) актом(ами) за подписью Заказчика и Подрядчика.

8.3. Используемые Подрядчиком при выполнении работ материалы, комплектующие изделия, приборы и оборудование должны, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие государственным стандартам. Копии этих документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика до начала выполнения ремонтных работ. Используемые Подрядчиком при выполнении работ материалы, комплектующие изделия должны быть новыми.

8.4. Подрядчик, в пределах выполняемых им работ, осуществляет обеспечение общего порядка на ремонтируемом объекте и прилегающей территории, соблюдение норм охраны труда,  техники безопасности при производстве работ, пожарной и газовой безопасности, несёт ответственность за соблюдением природоохранного законодательства, обеспечивает вывоз отходов производства и потребления, их утилизацию за свой счет, возмещает ущерб, причиненный Заказчику, третьим лицам или окружающей среде в случае аварий и инцидентов, произошедших в процессе выполнения работ по вине Подрядчика.

8.5. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ по Договору субподрядные организации, предварительно письменно предоставив Заказчику следующую информацию о субподрядчике: наименование, ИНН, объем предполагаемых работ. Подрядчик несёт полную ответственность за деятельность Субподрядчиков при выполнении работ по настоящему Договору.

8.6. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указаниями:

- увеличить или сократить объем работ;

- исключить любую работу;

- выполнить дополнительную работу.

Данные изменения оформляются соответствующим дополнительным соглашением.

9. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

9.1. Заказчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения письменного извещения Подрядчика об окончании работ обязан выделить полномочного представителя для участия в приемке выполненных объемов работ для последующего оформления актов выполненных работ (ф. КС-2, КС-3), Акта ввода объекта в эксплуатацию после капитального ремонта (Приложение № 5 к Договору).

Составленные акты Заказчик обязан рассмотреть и при отсутствии возражений подписать в течение 3 (трех) рабочих дней  с момента их получения.

9.2. Если при приемке работ выясняется необходимость устранения недостатков, Стороны в течение одного рабочего дня составляют двухсторонний акт, в котором указывают соразмерный срок для их устранения. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным обеими сторонами.

9.3. Подрядчик информирует Заказчика посредством телефонограммы за два дня до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Заказчик обязан направить уполномоченного представителя для принятия скрытых работ по мере их готовности.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания акта на скрытые работы обеими сторонами. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован о дате принятия скрытых работ, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть работы, а затем восстановить их за свой счет.

9.4. По согласованию Сторон Заказчик осуществляет приемку работ поэтапно, в соответствии с согласованным сторонами сроками выполнения работ и одновременным предоставлением Подрядчиком паспортов на оборудование.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

10.3. При нарушении Подрядчиком обязательств по настоящему Договору (в т.ч. сроков выполнения работ), последний уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.

10.4. В случае, если в процессе выполнения работ по вине Подрядчика вследствие неверных, ошибочных или умышленных действий персонала Подрядчика или привлеченных им для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков), будет повреждено оборудование (электроустановки, сети и т.п.) Заказчика или других лиц в месте (местах) выполнения работ и/или нарушен технологический режим работы оборудования, а также нарушены правила пожарной безопасности, правила по охране труда и т.п, повлекшие  возникновение аварии, технологические нарушения режима работы оборудования или причинен иной ущерб Заказчику, собственнику имущества, земельных участков и/или иным третьим лицам, Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику и/или третьим лица, в т.ч. потребителям электроэнергии, в полном объеме.

При этом Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о возникновении указанных обстоятельств.

10.5. Подрядчик обязан возместить Заказчику все возможные убытки, в т.ч. штрафные санкции, в случае привлечения Заказчика к административной или гражданской ответственности уполномоченным органом и/или третьими лицами в связи с нарушениями, допущенными Подрядчиком в процессе выполнения работ, в том числе выявленными после приемки работ и окончания действия настоящего Договора.

10.6. В случае отказа Заказчика от Договора вследствие недобросовестного исполнения  Подрядчиком обязательств по настоящему Договору (нарушения сроков выполнения работ, двухкратном и более выявлении недостатков в работе и т.п.), Подрядчик обязан по требованию Заказчика оплатить штраф в размере 10 % от общей стоимости работ.

В случае расторжения настоящего Договора по вине Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все расходы, связанные с расторжением настоящего Договора, а также иные убытки и расходы, которые Заказчик может понести при привлечении иной организации для выполнения работ, указанных в п.п. 1.1. настоящего Договора.

10.7. В случае, если Подрядчик и/или привлеченные им субподрядчики применят в рамках выполнения работ материалы, оборудование,  комплектующие изделия, бывшие в употреблении (не новые) либо контрафактные материалы, комплектующие изделия, в т.ч. не подтвержденные сертификатами качества завода-изготовителя, а также материалы, оборудование, не соответствующие требованиям ГОСТ и иным обязательным требованиям, Подрядчик обязан по требованию Заказчика осуществить замену указанных материалов, оборудования,  комплектующих изделий на новые, оригинальные и соответствующие требованиям ГОСТ, а также возместить Заказчику убытки в полном размере (в т.ч. в случае предъявления требований заинтересованных третьих лиц и уполномоченных органов).

10.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ  (отремонтированного(ых) объекта(ов)) до их приемки Заказчиком, на основании Акта сдачи - приемки, несет Подрядчик.

10.9. Начисление и уплата неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора и возмещение убытков производится на основании и в соответствии с письменной обоснованной претензией, признанной виновной Стороной. В случае если претензия виновной Стороной не признается, то неустойка взыскивается, а убытки возмещаются на основании решения суда, вступившего в законную силу.

10.10. В случае если Подрядчиком будет представлена неправильно и/или несвоевременно оформленная счет-фактура и Заказчику будет отказано в возмещении НДС, Заказчик вправе направить требование об уплате штрафа, а Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере суммы НДС, который Заказчик не сможет принять к вычету.

10.11. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

10.12. Взаимоотношения сторон при возникновении форс-мажорных обстоятельств регулируются Гражданским кодексом РФ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством  РФ.

11.2. Несчастные случаи, которые могут произойти с работниками Подрядчика на территории Заказчика, расследуются и учитываются Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.3. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

При не достижении согласия сторон при исполнении договора споры рассматриваются Арбитражным судом Нижегородской области.

Предъявление иска в Арбитражный суд производится стороной с соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней с момента её получения.

11.4. Документы, полученные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу, что не освобождает стороны от последующего предоставления друг другу оригиналов документов.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.

12.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены только с письменного согласия обеих Сторон путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

12.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке в соответствии со ст. 717 ГК РФ отказаться от исполнения настоящего Договора.

12.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без уплаты Подрядчику части установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора, а также без возмещения Подрядчику убытков, причиненных досрочным прекращением настоящего Договора, в случае:

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 14 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, в т.ч. нарушения требований, предусмотренных п. 9.7. настоящего Договора;

- специальных лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ.

12.5. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Заказчик обязан уведомить Подрядчика о своем намерении путем направления ему соответствующего уведомления на указанный в Договоре адрес для направления корреспонденции в срок не позднее десяти рабочих дней до даты предполагаемого расторжения. Настоящий Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие) с момента получения уведомления Подрядчиком или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложение №1 «Перечень объектов Заказчика».

13.2. Приложение №2 «Техническое задание».

13.3. Приложение №3 «Сводный сметный расчет».

13.4. Приложение №4 «Форма Акта ввода объекта в эксплуатацию после капитального ремонта».

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

| Подрядчик ______________________: Юридический адрес: __________________________________, __________________________________ Адрес для почтового оправления корреспонденции: __________________________________ ОГРН ______________________ ИНН ______________ КПП __________ __________________________________ р/с _______________________________ к/с _______________________________ БИК _____________________________ Телефоны: тел.: ___________, факс: ____________ _________________________________ ___________________ /___________/ МП | Заказчик ООО «Электросети» Юридический адрес: 603101, г. Н.Новгород, пр. Ильича, д. 32 ОГРН 1125256005291 ИНН/КПП 5256113940/525601001 р/с 40702810542040003933 в Волго-Вятском банке Сбербанка России г. Н. Новгород БИК 042202603 К/с 30101810900000000603 тел.: 243-01-97 факс: 293-50-56 Генеральный директор _______________ / В.В. Ульянов / МП |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору подряда

№____ от «___» ______ 2018г.

Перечень объектов Заказчика

| №п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗТП 1059 | Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Ветлужский, пер. Первомайский, д. 26 |
| 2 | ЗТП 1058 | Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Ветлужский, пер. Первомайский, д. 33 |

| Подрядчик ______________________: _________________________________ ___________________ /___________ МП | Заказчик ООО «Электросети» Генеральный директор ____________________/В.В. Ульянов МП |
| --- | --- |

Приложение №2

к Договору подряда

№____ от «___» ______ 2018.

Техническое задание

на выполнение капитального ремонта ЗТП 1059, ЗТП 1058 в Краснобаковском районе Нижегородской области в соответствии с Техническим заданием.

# 1. Предмет закупки: Право заключения договора на выполнение капитального ремонта ЗТП 1059, ЗТП 1058   в соответствии с Техническим заданием.

2. Назначение: Своевременное и  надежное  электроснабжение  потребителей.

3. Место выполнения работ: Нижегородская область, Краснобаковский район.

4. Основание для проведения работ: Ремонтная программа ООО «Электросети» на 2018г.

5. Срок выполнения работ – с даты заключения Договора до 31.12.2018г.

6. Характеристика (описание) объектов, на которых будут выполняться работы:

Выполнение рабочей документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по капитальному ремонту:

- ЗТП 1059, расположенная по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Ветлужский, пер. Первомайский, д. 26;

- ЗТП 1058, расположенная по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Ветлужский, пер. Первомайский, д. 33.

7. Общие технические требования:

- Продукция должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуска не ранее 2017 года.

- Все используемое оборудование должно соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40º С до +60º С.

- На каждую единицу поставляемого оборудования должен быть предоставлен паспорт, комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации, копия сертификата качества.

- При выполнении капитального ремонта электрооборудования в распределительных пунктах используется оборудование, указанное в дефектных ведомостях, либо аналоговое.

8. Состав и содержание работ:

Работы включают в себя следующие работы:

- проведение обследования объектов подлежащих  капитальному  ремонту;

- разработка рабочей документации на капитальный ремонт ЗТП 1059, ЗТП 1058 и согласование рабочей документации с Заказчиком;

- разработка и согласование с Заказчиком планов-графиков производства работ и технологических карт производства работ по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам и сдачи в промышленную эксплуатацию готовых объектов;

- поставка оборудования и материалов в полном объеме;

- комплектация оборудования и материалов;

- представление Заказчику приёмосдаточной документации в соответствии с нормативно-технической документацией;

- выполнение работ по монтажу технических средств;

- испытание всего смонтированного оборудования.

# 9. Особые условия выполняемых работ:

9.1. Организация, выполняющая работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием, должна принять в собственность отходы производства и потребления после проведения данных работ, кроме лома черных и цветных металлов.

9.2. Лом черных и цветных металлов сдается Заказчику по акту приема-передачи по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Ильича, д. 32.

9.3. Приобретение и доставка материалов и оборудования осуществляется за счет средств Подрядчика.

9.4. Персонал, выполняющий работу на территории действующих электроустановок должен иметь соответствующий допуск для самостоятельной работы в качестве командированного персонала.

9.5. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ.

9.6. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.

10. Требования к безопасности проведения работ.

10.1. Организация, выполняющая работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием, должна иметь опыт выполнения работ, аналогичных предмету закупки, в том числе проектно-сметных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству и капитальному ремонту объектов напряжением до 35кВ., квалифицированный аттестованный персонал, обладающий необходимыми профессиональными знаниями.

10.2. Соблюдение требований нормативных документов по безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства по охране труда.

10.3. Проведение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды согласно:

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных Приказом МинТруда № 328н от 24.07.2013 г.;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- СНиП 12-03-2001 «Строительные нормы и правила российской федерации. Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 12-04-2002 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

11. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок: на оборудование, материалы и комплектующие – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования на объекте или нарушения технологических параметров его работы (работы в пределах проектных параметров и режимов) устанавливается не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами Акта ввода объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее одного дня со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

12. Особые условия.

Работы проводятся вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением. Требуется определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения. Монтаж оборудования необходимо проводить с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных Приказом МинТруда № 328н от 24.07.2013 г).

Объемы выполнения работ:

Капитальный ремонт ЗТП 1059  проводится в объеме проекта в границах существующего здания на основании дефектных ведомостей:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт электрооборудования |
| РУ-10 кВ |
| 1 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 пог.м | 0,264 | БЦ5-080101-0101 |
| 2 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа ВНП-17 | шт. | 1 | БЦ5-060301-0107 |
| 3 | Ремонт разъединителей, тип РЛНД-6, РЛН-6, РВ-6, РЛНД-10, РЛН-10, РВ-10, РВ-20: 1 группа сложности | компл. | 2 | БЦ5-070101-0101 |
| РУ-0,4 кВ |
| 4 | Ремонт сборок и панелей напряжением 0,4кВ, тип ПРС: 1 группа сложности | панель (сборка) | 2 | БЦ5-080301-0201 |
| 5 | Ремонт рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А: 1 группа сложности ремонта | рубильник | 1 | БЦ5-080501-0201 |
| 6 | Ремонт рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | рубильник | 4 | БЦ5-080501-0101 |
| Т-1 |
| 7 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 250кВА | шт. | 1 | БЦ6-010101-1002 |
| Раздел 2. Материалы в текущих ценах |
| 8 | Масло трансформаторное типа ВГ | кг | 235 | Цена поставщика |
| Раздел 3. Строительные работы наружные |
| Ремонт крыши |
| 1 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытия | 0,195 | ТЕРр58-19-3 |
| 2 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,28 | ТЕР46-04-008-01 |
| 3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,28 Ф7 | ТЕРр58-1-1 |
| 4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 0,28 Ф7 | ТЕРр58-1-3 |
| 5 | Монтаж: металлоконструкций покрытия | 1 т монтируемых конструкций | 0,45 | ТЕР46-02-005-01 |
| 6 | Установка стропил, обрешетки | 1 м3 древесины в конструкции | 1,51 0,56+0,95 | ТЕР10-01-002-01 |
| 7 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,368 32*1,15/100 | ТЕР09-04-002-01 |
| Заливка отмостки |
| 8 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 | 0,22 22/100 | ТЕР01-02-119-03 |
| 9 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,077 2,2/100*3,5 | ТЕР01-02-057-02 |
| 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,044 Ф2/3,5*2 | ТЕР27-04-001-01 |
| 11 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,22 22/100 | ТЕР27-07-002-01 |
| 12 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,66 Ф5*3 | ТЕР27-07-002-02 |
| 13 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 покрытия | 0,022 Ф31 | ТЕР27-06-009-01 |
| 14 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,022 2,2/100 | ТЕР06-01-001-20 |
| Замена дверей |
| 17 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовых проемах | 1 м2 проема | 10,28 2,55+3,78+3,95 | ТЕР09-04-012-01 |
| 18 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 10,28 Ф6 | ТЕР09-04-012-01 |
| 19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2056 Ф6*2/100 | ТЕР13-03-002-10 |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2056 Ф6*2/100 | ТЕР13-03-004-26 |
| 21 | Установка указателя на стене (двери) | 1 шт. | 6 | ТЕР34-02-008-04 |
| 23 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 12/100/2 | ТЕРр61-20-1 |
| 24 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 12/100/2 | ТЕРр61-7-1 |
| Замена вентиляционных решеток |
| 25 | Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 | ТЕР20-02-002-01 |
| 26 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 | ТЕР20-02-002-01 |
| Раздел 4. Строительные работы внутренние |
| 27 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,19 38/2/100 | ТЕР08-07-002-01 |
| 28 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 217,9 38+18+58+6,9+43+8+46 | ТЕР13-06-004-01 |
| 29 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,38 38/100 | ТЕР15-04-006-02 |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,76 38*2/100 | ТЕР15-04-005-02 |
| РУ-10 кВ |
| 31 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,18 18/100 | ТЕР11-01-015-01 |
| 32 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 2,52 Ф11*14 | ТЕР11-01-015-02 |
| 33 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,18 Ф11 | ТЕР11-01-015-08 |
| 34 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,36 Ф8*2 | ТЕР15-04-001-01 |
| 35 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,58 58/100 | ТЕРр61-2-11 |
| 36 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,58 58/100 | ТЕРр62-27-1 |
| 37 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,58 58/100 | ТЕР15-04-006-04 |
| 38 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,16 Ф10*2 | ТЕР15-04-005-01 |
| РУ-0,4 кВ |
| 39 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,069 6,9/100 | ТЕР11-01-015-01 |
| 40 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0,966 Ф36*14 | ТЕР11-01-015-02 |
| 41 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,069 Ф36 | ТЕР11-01-015-08 |
| 42 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,138 Ф36*2 | ТЕР15-04-001-01 |
| 43 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,43 43/100 | ТЕРр61-2-11 |
| 44 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,43 43/100 | ТЕРр62-27-1 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,43 43/100 | ТЕР15-04-006-04 |
| 46 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,86 43*2/100 | ТЕР15-04-005-01 |
| Т-1 |
| 47 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,08 8/100 | ТЕР11-01-015-01 |
| 48 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 1,12 Ф1*14 | ТЕР11-01-015-02 |
| 49 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,08 Ф1 | ТЕР11-01-015-08 |
| 50 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 Ф1*2 | ТЕР15-04-001-01 |
| 51 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,46 46/100 | ТЕРр61-2-11 |
| 52 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,46 46/100 | ТЕРр62-27-1 |
| 53 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,46 46/100 | ТЕР15-04-006-04 |
| 54 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,92 Ф13*2 | ТЕР15-04-005-01 |
| 55 | Металлические конструкции | 1 т | 0,1472 8*18,4/1000 | ТЕРм08-01-087-03 |
| Раздел 5. Перевозка |
| 56 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,077 Ф2 | ТЕР01-02-060-02 |
| 57 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 7,4052 0,1158+Ф7*100*2/1000+0,392+0,35+0,315+0,1416+0,5808+0,486+1,96+1,453+1,555 | ТССЦпг-01-01-01-041 |
| 58 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0,5972 Ф35+0,45 | ТССЦпг-01-01-01-015 |
| 59 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0,5972 Ф3 | ТССЦпг-01-01-02-015 |
| 60 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 18,9552 Ф2*100*1,5+Ф12 | ТССЦпг-03-21-01-020 |
| 61 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км I класс груза | 1 т груза | 0,5972 Ф3 | ТССЦпг-03-02-01-200 |
| Раздел 6. Материалы в текущих ценах |
| 62 | Песок природный модуль крупности 1,5-3,5 | м3 | 4,4 Ф4*100 | цена поставщика |
| 63 | Сетка кладочная 50х50 | м2 | 22 Ф5*100 | цена поставщика |
| 64 | Лист профилированный НС35 0,7х1000х2000 | шт | 19 | цена поставщика |
| 65 | Скобяные изделия | кг | 11 | цена поставщика |
| 66 | Грунтовка | кг | 37 (0,0076+0,0116+0,0086+0,0092)*1000 | Цена поставщика |
| 67 | Блок дверной металлический 1000х2550 | шт | 1 | цена поставщика |
| 68 | Блок дверной металлический 1800х2100 | шт | 1 | цена поставщика |
| 69 | Блок дверной металлический 1550х2550 | шт | 1 | цена поставщика |
| 70 | Замкок накладной | шт | 3 | цена поставщика |
| 71 | Петля накладная | шт | 10 2+4+4 | цена поставщика |
| 72 | Швеллер 20П | т | 0,1472 Ф35 | цена поставщика |
| 73 | Решетка жалюзийная 0,29*0,75 | шт | 1 | цена поставщика |
| 74 | Решетка жалюзийная 1*0,5 | шт | 1 | цена поставщика |

Капитальный ремонт ЗТП-1058  проводится в объеме проекта в границах существующего здания на основании дефектных ведомостей:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт электрооборудования |
| РУ-10 кВ |
| 1 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 пог.м | 0,528 | БЦ5-080101-0101 |
| 2 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа ВНП-17 | шт. | 4 | БЦ5-060301-0107 |
| 3 | Ремонт разъединителей, тип РЛНД-6, РЛН-6, РВ-6, РЛНД-10, РЛН-10, РВ-10, РВ-20: 1 группа сложности | компл. | 2 | БЦ5-070101-0101 |
| РУ-0,4 кВ |
| 4 | Ремонт сборок и панелей напряжением 0,4кВ, тип ПРС: 1 группа сложности | панель (сборка) | 5 | БЦ5-080301-0201 |
| 5 | Ремонт рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А: 1 группа сложности ремонта | рубильник | 3 | БЦ5-080501-0201 |
| 6 | Ремонт рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | рубильник | 8 | БЦ5-080501-0101 |
| Т-1 |
| 7 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 250кВА | шт. | 1 | БЦ6-010101-1002 |
| 8 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 400кВА | шт. | 1 | БЦ6-010101-1202 |
| Раздел 2. Материалы в текущих ценах |
| 9 | Масло трансформаторное типа ВГ | кг | 505 235+270 | Цена поставщика |
| Раздел 3. Строительные работы наружные |
| Ремонт крыши |
| 1 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытия | 0,3 | ТЕРр58-19-3 |
| 2 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,38 | ТЕР46-04-008-01 |
| 3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,38 Ф7 | ТЕРр58-1-1 |
| 4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 0,38 Ф7 | ТЕРр58-1-3 |
| 5 | Монтаж: металлоконструкций покрытия | 1 т монтируемых конструкций | 0,45 | ТЕР46-02-005-01 |
| 6 | Установка стропил, обрешетки | 1 м3 древесины в конструкции | 2,1 0,8+1,3 | ТЕР10-01-002-01 |
| 7 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,6095 53*1,15/100 | ТЕР09-04-002-01 |
| Заливка отмостки |
| 8 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 | 0,28 28/100 | ТЕР01-02-119-03 |
| 9 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,098 2,8/100*3,5 | ТЕР01-02-057-02 |
| 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,056 Ф2/3,5*2 | ТЕР27-04-001-01 |
| 11 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,28 28/100 | ТЕР27-07-002-01 |
| 12 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,84 Ф5*3 | ТЕР27-07-002-02 |
| 13 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 покрытия | 0,028 Ф31 | ТЕР27-06-009-01 |
| 14 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,028 2,8/100 | ТЕР06-01-001-20 |
| Замена дверей |
| 17 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовых проемах | 1 м2 проема | 13,6 2,4+3,8+7,4 | ТЕР09-04-012-01 |
| 18 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 13,6 Ф6 | ТЕР09-04-012-01 |
| 19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,272 Ф6*2/100 | ТЕР13-03-002-10 |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,272 Ф6*2/100 | ТЕР13-03-004-26 |
| 21 | Установка указателя на стене (двери) | 1 шт. | 8 | ТЕР34-02-008-04 |
| 23 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 16/100/2 | ТЕРр61-20-1 |
| 24 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 16/100/2 | ТЕРр61-7-1 |
| Замена вентиляционных решеток |
| 25 | Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 | 1 решетка | 1 | ТЕР20-02-002-03 |
| 26 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 | 1 решетка | 1 | ТЕР20-02-002-03 |
| Раздел 4. Строительные работы внутренние |
| 27 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,28 56/2/100 | ТЕР08-07-002-01 |
| 28 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 293,5 56+25+65+10+52+17,5+68 | ТЕР13-06-004-01 |
| 29 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,56 56/100 | ТЕР15-04-006-02 |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,12 56*2/100 | ТЕР15-04-005-02 |
| РУ-10кВ |
| 31 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,25 25/100 | ТЕР11-01-015-01 |
| 32 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 3,5 Ф11*14 | ТЕР11-01-015-02 |
| 33 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,25 Ф11 | ТЕР11-01-015-08 |
| 34 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 Ф8*2 | ТЕР15-04-001-01 |
| 35 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,65 65/100 | ТЕРр61-2-11 |
| 36 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,65 65/100 | ТЕРр62-27-1 |
| 37 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,65 65/100 | ТЕР15-04-006-04 |
| 38 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,3 Ф10*2 | ТЕР15-04-005-01 |
| РУ-0,4 кВ |
| 40 | Ремонт металлических ограждений: средний | 1 м2 | 10 | ТЕРр68-23-2 |
| 41 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,52 52/100 | ТЕРр61-2-11 |
| 42 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,52 52/100 | ТЕРр62-27-1 |
| 43 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,52 52/100 | ТЕР15-04-006-04 |
| 44 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,04 52*2/100 | ТЕР15-04-005-01 |
| Т-1 |
| 45 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,175 17,5/100 | ТЕР11-01-015-01 |
| 46 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 2,45 Ф1*14 | ТЕР11-01-015-02 |
| 47 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,175 Ф1 | ТЕР11-01-015-08 |
| 48 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 Ф1*2 | ТЕР15-04-001-01 |
| 49 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,68 68/100 | ТЕРр61-2-11 |
| 50 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,68 68/100 | ТЕРр62-27-1 |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,68 68/100 | ТЕР15-04-006-04 |
| 52 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,36 Ф13*2 | ТЕР15-04-005-01 |
| 53 | Металлические конструкции | 1 т | 0,1472 8*18,4/1000 | ТЕРм08-01-087-03 |
| Раздел 5. Перевозка |
| 54 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,098 Ф2 | ТЕР01-02-060-02 |
| 55 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 9,5171 0,1782+Ф7*100*2/1000+0,532+0,475+0,42+0,1605+0,7744+0,648+2,197+1,758+2,298 | ТССЦпг-01-01-01-041 |
| 56 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0,5972 Ф35+0,45 | ТССЦпг-01-01-01-015 |
| 57 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0,5972 Ф3 | ТССЦпг-01-01-02-015 |
| 58 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 24,2171 Ф2*100*1,5+Ф12 | ТССЦпг-03-21-01-020 |
| 59 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км I класс груза | 1 т груза | 0,5972 Ф3 | ТССЦпг-03-02-01-200 |
| Раздел 6. Материалы в текущих ценах |
| 60 | Песок природный модуль крупности 1,5-3,5 | м3 | 5,6 Ф4*100 | цена поставщика |
| 61 | Сетка кладочная 50х50 | м2 | 28 Ф5*100 | цена поставщика |
| 62 | Лист профилированный НС35 0,7х1000х2000 | шт | 31 | цена поставщика |
| 63 | Скобяные изделия | кг | 16 | цена поставщика |
| 64 | Грунтовка | кг | 48,2 (0,0112+0,013+0,0104+0,0136)*1000 | Цена поставщика |
| 65 | Блок дверной металлический 1000х2400 | шт | 1 | цена поставщика |
| 66 | Блок дверной металлический 1320х2800 | шт | 1 | цена поставщика |
| 67 | Блок дверной металлический 1740х2170 | шт | 1 | цена поставщика |
| 68 | Блок дверной металлический 1700х2150 | шт | 1 | цена поставщика |
| 69 | Замкок накладной | шт | 4 | цена поставщика |
| 70 | Петля накладная | шт | 14 2+4+4+4 | цена поставщика |
| 71 | Швеллер 20П | т | 0,1472 Ф35 | цена поставщика |
| 72 | Решетка жалюзийная 0,7*1,70 | шт | 1 | цена поставщика |

Приложение № 4

к Договору подряда

№____ от «___» ______ 2018г.

А К Т № _______ от « ______ »__________________ 201   г.

ввода объекта в эксплуатацию после капитального ремонта

| ООО «Электросети» |  |  | г. Н. Новгород |
| --- | --- | --- | --- |

| Инвентарный номер | Смета | Заказ-наряд | Стоимость работ с НДС |
| --- | --- | --- | --- |

Комиссия в составе представителей

| № п/п |  | Фамилия, имя, отчество |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Произвела приемку выполненных  работ   от  __________________________________________

__________________________________________________________________________________

и передачу их  в эксплуатацию в  ООО «Электросети»

Подробное описание выполненных работ

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Описание принадлежностей к выполненным объектам

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Заключение комиссии о результатах приемки

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Генеральный директор  ООО «Электросети»  ________________________  / В.В. Ульянов

Председатель комиссии   ___________________________________      /________________________/

| Члены комиссии | 1. | ____________________________ | /_________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | ___________________________ | /_________________________ |
|  | 3. | ___________________________ | /_________________________ |
|  | 4. | ____________________________ | /_________________________ |
|  | 5. | ___________________________ | /_________________________ |
| Сдал _________________ ___________________ М.П. | Принял _______________ /В.В. Ульянов М.П. |

# Text boxes

Rс

i

=

Сi

-

Cmin

Cmin

х

100

Rci = ∑ Rci * Kc

100