## Отчет
Информация по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2017 г
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"
[8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[11 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| КЛ | ф 650 | 6 | 11,40 2017.01.23 | 14,35 2017.01.23 | В1 | 2.92 | РП 6 кВ РП-4 сш 2, КЛ 0.4 кВ ТП 134 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2000 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | 309 2017-01-23 | 3.4.14 | 4.21 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети | КЛ | ф609 | 6 | 09,00 2017.04.03 | 09,30 2017.04.03 | В1 | 0.5 | РП 6 кВ рп112 сш1 | нет | нет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | нет | 325 2017-09-03 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
ООО "Электросети | ВЛ | ф.2 ТП-3018А | 0.4 | 09,30 2017.04.06 | 17,00 2017.04.06 | П | 7.5 | ВЛ | нет | нет | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | нет |  |  |  | 1
ООО "Электросети | ВЛ | ф.1,3 ТП-3612А | 0.4 | 09,30 2017.04.19 | 15,30 2017.04.19 | П | 6 | ВЛ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | ПАО "МРСК Центра и приволжья |  |  |  | 1
ООО "Электросети | ВЛ | отпайка ЛЭП 610 ПС Арефино к ТП-3618А | 6 | 09,00 2017.04.20 | 14,00 2017.04.20 | П | 5 | ВЛ | нет | нет | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 54 | ПАО "МРСК Центра и приволжья |  |  |  | 1
ООО "Электросети | ТП | ТП-3421А | 6 | 10,00 2017.04.21 | 16,00 2017.04.21 | П | 6 | ТП | нет | нет | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 35 | нет |  |  |  | 1
ООО "Электросети | ТП | ТП-3229А | 6 | 12,00 2017.04.28 | 17,00 2017.04.28 | П | 5 | ТП | нет | нет | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 54 | нет |  |  |  | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | КЛ | РП 28 | 6 | 10,10 2017.05.26 | 11,20 2017.05.26 | В1 | 1.17 | РП 6 кВ РП 28 | нет | нет | [8 empty] | 1 |  |  | 346 2017-05-26 | 3.4.7.4 |  | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | ВЛ | ТП 3216А | 6 | 21,30 2017.05.25 | 05,00 2017.05.26 | В1 | 7.5 | ВЛ 0.4 кВ ТП 3216А группа 2 | нет | нет | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 |  | 52/17 2017-05-26 | 3.4.14 | 4.21 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | ТП | ТП 3220А | 6 | 20,10 2017.05.29 | 18,10 2017.05.30 | В1 | 22 | ТП 6 кВ ТП 3220А( Все ЛЭП ТП) | нет | нет | 113 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 430 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (Нижновэнерго) | 54/17 2017-05-29 |  | 4.12,4.3 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | КЛ | ф 658 | 6 | 14,15 2017.06.10 | 15,25 2017.06.10 | В1 | 1.17 | РП 6 кВ РП-13 | нет | нет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 350 2017-06-10 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети | КЛ | ф 649 | 6 | 10,00 2017.06.22 | 10,00 2017.06.22 | П | 0 | ТП 6 кВ ТП-127 СШ1( Все ЛЭП ТП) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-06-22 |  |  | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | ВЛ | ТП 3415 А | 6 | 16,00 2017.06.12 | 17,00 2017.06.12 | В1 | 1 | ТП 3415А гр.1 | нет | нет | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 61/17 2017-06-26 | 3.4.14 | 4.21 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | ВЛ | отпайка ЛЭП 604 ПС Филинская к ТП 3414А | 6 | 20,30 2017.06.21 | 12,00 2017.06.22 | В1 | 15.5 | ТП 6 кВ ТП 3414А( Все ЛЭП ТП), ТП 6 кВ ТП 3415А( Все ЛЭП ТП), ТП 6 кВ ТП 3417А(аб)/3420А/3421А(Все ЛЭП ТП) | нет | нет | 291 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 4 | 286 | 1 | 1340 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (Нижновэнерго) | 62/17 63/17 64/17 2017-06-21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
одс | КЛ | ф 606 пс водозабор | 6 | 23,45 2017.07.09 | 23,45 2017.07.09 | П | 0 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО "ЭСК | 358 |  |  | 1
одс | КЛ | ф 605 пс водозабор | 6 | 00,10 2017.07.10 | 00,10 2017.07.10 | П | 0 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО "ЭСК | 359 |  |  | 1
одс | КЛ | ф 633 пс соцгород | 6 | 00,10 2017.07.10 | 00,10 2017.07.10 | П | 0 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО "ЭСК | 360 |  |  | 1
одс | КЛ | ф 607 пс соцгород | 6 | 14,30 2017.07.10 | 14,30 2017.07.10 | П | 0 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО "ЭСК | 361 |  |  | 1
одс | КЛ | ф 607 пс редуктор | 6 | 22,55 2017.07.10 | 22,55 2017.07.10 | П | 0 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО "ЭСК | 362 |  |  | 1
одс | КЛ | ф 625 пс редуктор | 6 | 23,35 2017.07.10 | 23,35 2017.07.10 | П | 0 | РП | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО "ЭСК | 363 |  |  | 1
одс | КЛ | ф 609 пс соцгород | 6 | 00,35 2017.07.10 | 00,50 2017.07.10 | П | 0.25 | РП | 0 | РП 112 сш 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | АО "ЭСК | 365 |  |  | 1
одс | КЛ | ф 642 пс соцгород | 6 | 20,50 2017.07.14 | 20,50 2017.07.14 | П | 0 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО "ЭСК | 369 |  |  | 1
одс | КЛ | ф 658 пс редуктор | 6 | 21,00 2017.07.14 | 21,00 2017.07.14 | П | 0 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО "ЭСК | 370 |  |  | 1
одс | КЛ | ф 660 пс редуктор | 6 | 00,00 2017.07.15 | 00,00 2017.07.15 | П | 0 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО "ЭСК | 371 |  |  | 1
одс | КЛ | ф 643 пс соцгород | 6 | 00,00 2017.07.16 | 00,00 2017.07.16 | П | 0 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО "ЭСК | 372 |  |  | 1
одс | РП | РП 8 сш 2 ф 611 | 6 | 07,45 2017.07.17 | 09,00 2017.07.17 | В | 1.25 | РП | 0 | ООО "Перекресток-2000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | АО "ЭСК | 367 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
одс | РП | РП 11 сш 1 ф 68 | 6 | 07,45 2017.07.17 | 09,55 2017.07.17 | В | 2.17 | РП | 0 | рп 11 сш 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | АО "ЭСК | 368 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | РП | РП 17 "Доскино" | 10 | 06,20 2017.07.25 | 08,00 2017.07.25 | В1 | 1.67 | РП 10 кВ РП 17 "Доскино" | АО "МАНН" | нет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" | 278 2017-07-25 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | КЛ | ф. 111 ЦРП 1 | 6 | 00,20 2017.07.25 | 00,25 2017.07.25 | П | 0.08 | РП 6 кВ РП 6 СШ 2 | нет | нет | [8 empty] | 3 |  | Акционерное общество "Энергосетевая компания" | 280 2017-07-25 |  |  | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | КЛ | ф. 147 ЦРП 1 | 6 | 23,50 2017.07.20 | 23,55 2017.07.20 | П | 0.08 | РП 6 кВ РП 7 СШ 1 | нет | нет | [8 empty] | 3 | 4042 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" | 374 2017-07-20 |  |  | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" | КЛ | ТП 266 пр.3 | 0.4 | 11,50 2017.08.07 | 12,05 2017.08.07 | В1 | 0.25 | КЛ 0.4 кВ ТП 266 пр.3 | нет | нет | [8 empty] | 1 |  | Акционерное общество "Энергосетевая компания" | 13 2018-02-07 | 3.4.14 | 4.13 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" | РП | РП 12 сш1 | 6 | 00,10 2017.08.06 | 00,30 2017.08.06 | П | 0.33 | РП 6 кВ РП 12 сш1 | нет | нет | [8 empty] | 6 | 3000 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" | 2017-07-06 |  |  | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | КЛ | РП 27 ф. 2711 | 6 | 09,50 2017.08.15 | 11,12 2017.08.15 | В1 | 1.37 | ТП 6 кВ ТП 492(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 20 2017-02-15 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети | КЛ | РП 13 СШ 3 | 6 | 10,22 2017.08.17 | 10,53 2017.08.17 | В1 | 0.52 | РП 6 кВ РП 13 СШ 3 | нет | ТЦ "Перекресток | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 | 3000 | Акционерное общество "Энергосетевая компания | 2017-08-17 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | КЛ | Ф. 636 | 6 | 14,10 2017.09.01 | 15,24 2017.09.01 | В1 | 1.23 | РП 6 кВ РП 20 СШ 2 | НЕТ | НЕТ | [8 empty] | 7 | 3000 | Акционерное общество "Энергосетевая компания | 8 2017-09-01 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | КЛ | ф. 626 РП 19 сш 2 | 6 | 18,50 2017.09.19 | 19,55 2017.09.19 | В1 | 1.08 | РП 6 кВ РП 19 сш2 | нет | нет | [8 empty] | 4 | 2600 | Акционерное общество "Энергосетевая компания | 2017-09-19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | РП | РП 13 сш3 | 6 | 12,32 2017.09.20 | 13,43 2017.09.20 | В | 1.18 | РП 6 кВ РП 13 сш3 | нет | ТЦ "Перекресток | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | 3015 | Акционерное общество "Энергосетевая компания | 2017-09-20 | 3.4.10 | 4.17 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | КЛ | ф. 111 ЦРП 1 | 6 | 11,20 2017.09.21 | 12,13 2017.09.21 | В1 | 0.88 | КЛ 6 кВ ф. 111 РП 6 сш2 | нет | нет | [8 empty] | 4 | 2000 | Акционерное общество "Энергосетевая компания | 33 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | КЛ | ф.15 РП 5 | 6 | 15,05 2017.09.23 | 16,00 2017.09.23 | В | 0.92 | РП 6 кВ РП 5 СШ 3 | нет | нет | [8 empty] | 5 |  | Акционерное общество "Энергосетевая компания | 35 2017-09-23 | 3.4.8 | 4.4 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | КЛ | ф. 111 ЦРП 1 | 6 | 18,25 2017.09.27 | 19,25 2017.09.27 | В | 1 | РП 6 кВ РП 6 СШ2 | нет | нет | [8 empty] | 4 | 2000 | Акционерное общество "Энергосетевая компания | 36 2017-10-27 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети | ВЛ | отпайка ЛЭП 604 ПС Беляйково к ТП-3220А | 6 | 19,15 2017.09.06 | 07,00 2017.09.07 | В1 | 11.75 | ВЛ 6 кВ ТП 3220 А |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 78/17 2017-10-07 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети | ТП | ТП 3612 А | 0.4 | 09,00 2017.09.16 | 13,00 2017.09.16 | В1 | 4 | ТП 0.4 кВ ТП 3612 А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 3.5 |  | 79/17 2017-09-16 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | КЛ | ф. 642 РП 15 | 6 | 12,40 2017.10.11 | 13,30 2017.10.11 | В1 | 0.83 | РП 6 кВ РП 15 СШ 2 | нет | нет | [8 empty] | 5 | 2700 | Акционерное общество "Энергосетевая компания | 42 2017-10-11 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | РП | РП 7 СШ 2 | 6 | 14,40 2017.10.13 | 15,04 2017.10.13 | В | 0.4 | РП 6 кВ РП 7 СШ 2 | нет | нет | [8 empty] | 2 | 2000 | Акционерное общество "Энергосетевая компания | 98 2017-10-13 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | РП | РП 15 ф 642 | 6 | 23,40 2017.10.19 | 00,10 2017.10.20 | В | 0.5 | РП 6 кВ РП 15 СШ 2 | нет | нет | [8 empty] | 5 | 2700 | Акционерное общество "Энергосетевая компания | 44 2017-09-19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | РП | РП 13 СШ3 | 6 | 14,00 2017.10.21 | 14,30 2017.10.21 | В | 0.5 | РП 6 кВ РП 13 СШ3 | нет | ООО "Красноборское | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | 3015 | Акционерное общество "Энергосетевая компания | 45 2017-11-21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | РП | РП 15 СШ 1 | 6 | 14,00 2017.10.24 | 14,25 2017.10.24 | В1 | 0.42 | РП 6 кВ РП 15 СШ 1 | нет | нет | [8 empty] | 4 | 2798 | Акционерное общество "Энергосетевая компания | 46 2017-11-24 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | ТП | ТП 3215А | 0.4 | 14,30 2017.10.26 | 16,30 2017.10.26 | В1 | 2 | ТП 0.4 кВ ТП 3215А(Все ЛЭП ТП) | нет | нет | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  | 19 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (Нижновэнерго) | 81/17 2017-10-26 | 3.4.14 | 4.13 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | ТП | ТП 3214А | 6 | 02,00 2017.10.28 | 13,30 2017.10.28 | В1 | 11.5 | ТП 6 кВ ТП 3214А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 13 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | 1 | 18 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (Нижновэнерго) | 82/17 2017-10-28 | 3.4.10 | 4.11 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | КЛ | ф.10 РП 5 | 6 | 08,10 2017.11.03 | 09,10 2017.11.03 | В1 | 1 | РП 6 кВ РП 5 СШ 1 | нет | нет | [8 empty] | 4 | 2000 | Акционерное общество "Энергосетевая компания | 48 2017-11-03 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | КЛ | ф. 151 РП 15 | 6 | 21,05 2017.11.18 | 21,35 2017.11.18 | В | 0.5 | РП 6 кВ ф. 151 РП 15 | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 50 2017-11-18 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | КЛ | ф. 621, ф. 620, ф. 633, ф. 626, ф. 628, ф. 607, ф. 601, ф. 632, ф. 634, ф. 635, ф. 636, ф. 645, ф. 642, ф. 638, ф. 618, ф. 650, ф. 615, ф. 652 ПС Соцгород | 6 | 00,06 2017.11.18 | 00,21 2017.11.18 | В | 0.25 | РП 6 кВ РП 18;РП 6 кВ РП 19;РП 6 кВ РП 9;РП 6 кВ РП 14;РП 6 кВ РП 1;РП 6 кВ РП 20;РП 6 кВ РП 24;РП 6 кВ РП 23;РП 6 кВ РП 4;РП 6 кВ РП 5 | нет | Роддом № 3 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | 49 2017-11-18 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | РП | ф. 607 РП 9 | 6 | 16,15 2017.11.25 | 19,15 2017.11.25 | В | 3 | РП 6 кВ РП 9 СШ 1 | нет | нет | [8 empty] | 4 | 2798 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" | 52 2017-11-25 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | ВЛ | ТП 3415А гр. 1 и гр.2 | 0.4 | 09,30 2017.11.02 | 11,30 2017.11.02 | В1 | 2 | ВЛ 0.4 кВ ТП 3415А гр.1 гр.2 | нет | нет | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  | 16 |  | 90/17 2017-11-02 | 3.4.14 | 4.12 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | ТП | ТП 3225А | 6 | 11,00 2017.11.19 | 18,00 2017.11.19 | В | 7 | ТП 6 кВ ТП 3225А | нет | нет | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 91/17 2017-11-19 | 3.4.10 | 4.11 | 0
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | ТП | ТП 3225А | 6 | 10,00 2017.11.20 | 17,00 2017.11.20 | В | 7 | ТП 6 кВ ТП 3225А | нет | нет | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 91/17 2017-11-20 | 3.4.10 | 4.11 | 0
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | ТП | ТП 3408А | 6 | 03,00 2017.11.26 | 16,30 2017.11.26 | В | 13.5 | ТП 6 кВ ТП 3408А | нет | нет | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 |  | 92/17 2017-11-26 | 3.4.10 | 4.11 | 0
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | ТП | ТП 3408А | 6 | 09,15 2017.11.29 | 11,15 2017.11.29 | В1 | 2 | ТП 6 кВ ТП 3408А | нет | нет | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 |  | 93/17 2017-11-29 | 3.4.14 | 4.11 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | ВЛ | отпайка ВЛ ЛЭП 604 ПС Филинская к ТП-3415 А/3416 А | 6 | 16,30 2017.12.12 | 17,30 2017.12.12 | В | 1 | ТП 6 кВ ТП 3415А(Все ЛЭП ТП) | нет | нет | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 60 |  | 97/17 2017-12-12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-3417- ТП-3420А/3421А | 6 | 16,30 2017.12.12 | 17,30 2017.12.12 | В | 1 | ТП 6 кВ ТП 3420А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ ТП 3421А(Все ЛЭП ТП) | нет | нет | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 50 |  | 99/17 2017-12-12 | 3.4.10 | 4.11 | 0
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | КЛ | ф. 111 ЦРП 1 | 6 | 17,11 2017.12.07 | 17,54 2017.12.07 | В1 | 0.72 | РП 6 кВ РП 6 | нет | нет | [8 empty] | 7 | 2000 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | 53 2017-12-07 | 3.4.14 | 4.21 | 1
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | КЛ | ф. 171 РП 17 | 6 | 01,44 2017.12.10 | 02,10 2017.12.10 | В | 0.43 | КЛ 6 кВ ф. 171 РП 17 | нет | АО "МАНН" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 54 2017-12-10 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" ОДС | КЛ | ф 650 | 6 | 11,40 2017.01.23 | 14,35 2017.01.23 | В1 | 2.92 | РП 6 кВ РП-4 сш 2, КЛ 0.4 кВ ТП 134 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2000 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | 309 2017-01-23 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1. В течение 2017 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
| Генеральный директор ООО "Электросети" | [11 empty] | Ульянов В.В.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь