## акт
Сводная ведомость нагрузок в точках приема в сеть ООО "Электросети" из сетей ОАО "МРСК Центра и Приволжья", ОАО "ГАЗ" и ОАО "Нижегородский водоканал" за режимный день 19.06.2013 г.
Наименование, класс напряжения ПС | Наименование присоединения | Активная нагрузка по часам, кВт
|  | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Суточная нагрузка
Сети ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
ПС Соцгород 110/6 кВ | 601 | 846.72 | 765.12 | 737.28 | 649.92 | 653.76 | 743.04 | 755.52 | 784.32 | 936 | 1051.2 | 1119.36 | 1137.6 | 1157.76 | 1145.28 | 1145.28 | 1149.12 | 1205.76 | 1202.88 | 1192.32 | 1157.7599 | 1148.16 | 1137.6 | 1117.44 | 1005.12 | 23944.3202
| 607 | 875.52 | 763.2 | 711.36 | 630.72 | 648 | 779.04 | 887.04 | 954.72 | 1008 | 1084.32 | 1159.2 | 1176.48 | 1159.2 | 1128.96 | 1062.72 | 1046.8799 | 1075.68 | 1051.2 | 1084.32 | 1082.88 | 1144.8 | 1146.24 | 1139.04 | 1032.48 | 23832
| 609 | 538.56 | 462.24 | 420.48 | 381.6 | 385.92 | 450.72 | 492.48 | 499.68 | 516.96 | 524.16 | 537.12 | 552.96 | 558.72 | 544.32 | 542.88 | 557.28 | 568.8 | 607.68 | 652.32 | 694.08 | 738.72 | 761.76 | 763.2 | 658.08 | 13410.72
| 615 | 1072.8 | 931.68 | 881.28 | 794.88 | 816.48 | 977.76 | 1087.2 | 1133.28 | 1267.2 | 1398.24 | 1520.64 | 1530.72 | 1514.88 | 1497.6 | 1477.44 | 1480.3199 | 1530.72 | 1573.92 | 1673.28 | 1690.56 | 1657.44 | 1549.44 | 1500.48 | 1327.6801 | 31885.9201
| 617 | 616.32 | 552.96 | 532.8 | 432 | 440.64 | 495.36 | 563.04 | 627.84 | 720 | 773.28 | 754.56 | 738.72 | 734.4 | 725.76 | 689.76 | 659.52 | 640.8 | 646.56 | 636.48 | 660.96 | 702.72 | 728.64 | 745.92 | 721.44 | 15540.4801
| 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 616 | 434.88 | 374.4 | 355.68 | 360 | 393.12 | 439.2 | 528.48 | 525.6 | 545.76 | 560.16 | 565.92 | 558.72 | 557.28 | 548.64 | 531.36 | 538.56 | 545.76 | 563.04 | 588.96 | 622.08 | 645.12 | 672.48 | 656.64 | 541.44 | 12653.2799
| 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621 | 1106.4 | 960 | 892.8 | 842.4 | 856.8 | 1084.8 | 1569.6 | 1442.4 | 1305.6 | 1375.2 | 1423.2 | 1384.8 | 1360.8 | 1305.6 | 1260 | 1272 | 1279.2 | 1346.4 | 1444.8 | 1526.4 | 1586.4 | 1605.6 | 1596 | 1360.8 | 31187.9998
| 623 | 754.56 | 678.24 | 620.64 | 505.44 | 489.6 | 532.8 | 594.72 | 652.32 | 673.92 | 712.8 | 725.76 | 737.28 | 732.96 | 708.48 | 704.16 | 704.16 | 720 | 732.96 | 784.8 | 826.56 | 864 | 930.24 | 993.6 | 941.76 | 17321.76
| 627 | 336.96 | 308.16 | 300.96 | 286.56 | 285.12 | 313.92 | 349.92 | 370.08 | 391.68 | 462.24 | 475.2 | 475.2 | 447.84 | 433.44 | 411.84 | 403.2 | 390.24 | 400.32 | 400.32 | 360 | 378.72 | 372.96 | 393.12 | 370.08 | 9118.08
| 633 | 1130.4 | 1016.64 | 964.8 | 891.36 | 859.68 | 948.96 | 1048.32 | 1071.36 | 1092.96 | 1199.52 | 1272.96 | 1277.28 | 1285.92 | 1264.3199 | 1271.52 | 1324.8 | 1363.68 | 1396.8 | 1455.84 | 1507.68 | 1526.4 | 1514.88 | 1501.92 | 1349.28 | 29537.2798
| 635 | 616.32 | 560.16 | 577.44 | 480.96 | 545.76 | 508.32 | 563.04 | 722.88 | 858.24 | 1006.56 | 1028.16 | 957.6 | 1019.52 | 1010.88 | 1046.88 | 972 | 987.84 | 904.32 | 830.88 | 872.64 | 832.32 | 708.48 | 728.64 | 633.6 | 18973.4402
| 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 645 | 1160.64 | 1003.68 | 927.36 | 904.32 | 881.28 | 984.96 | 1159.2 | 1339.2 | 1432.8 | 1573.92 | 1618.56 | 1668.96 | 1634.4 | 1599.84 | 1592.64 | 1588.32 | 1647.36 | 1738.08 | 1683.36 | 1621.44 | 1599.84 | 1594.08 | 1628.64 | 1419.84 | 34002.72
| 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4
| 626 | 1719.36 | 1507.6801 | 1376.64 | 1267.2 | 1327.68 | 1618.56 | 1837.44 | 1886.4 | 2003.04 | 2088 | 2144.16 | 2161.4399 | 2160 | 2142.7201 | 2100.9601 | 2122.5599 | 2234.88 | 2322.72 | 2397.6001 | 2521.4399 | 2548.7999 | 2589.12 | 2524.3199 | 2217.6 | 48820.3199
| 628 | 339.84 | 298.08 | 276.48 | 270.72 | 266.4 | 300.96 | 324 | 345.6 | 388.8 | 404.64 | 424.8 | 430.56 | 420.48 | 426.24 | 423.36 | 427.68 | 436.32 | 432 | 456.48 | 498.24 | 515.52 | 522.72 | 491.04 | 416.16 | 9537.12
| 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 634 | 754.56 | 381.6 | 358.56 | 325.44 | 360 | 439.2 | 524.16 | 594.72 | 717.12 | 790.56 | 786.24 | 809.28 | 761.76 | 731.52 | 712.8 | 668.16 | 607.68 | 580.32 | 550.08 | 560.16 | 567.36 | 561.6 | 561.6 | 509.76 | 14214.24
| 636 | 561.6 | 479.52 | 455.04 | 413.28 | 390.24 | 429.12 | 476.64 | 509.76 | 594.72 | 685.44 | 760.32 | 807.84 | 820.8 | 845.28 | 840.96 | 848.16 | 858.24 | 826.56 | 826.56 | 859.68 | 839.52 | 819.36 | 787.68 | 698.4 | 16434.72
| 638 | 948.96 | 789.12 | 717.12 | 678.24 | 708.48 | 891.36 | 1068.48 | 1074.24 | 1075.68 | 1094.4 | 1092.96 | 1104.48 | 1091.52 | 1094.4 | 1054.08 | 1074.24 | 1121.76 | 1249.92 | 1360.8 | 1500.48 | 1578.24 | 1661.76 | 1573.92 | 1294.56 | 26899.2
| 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96
| 652 | 363.84 | 329.28 | 309.12 | 263.04 | 321.6 | 330.24 | 373.44 | 406.08 | 504 | 658.56 | 699.84 | 696 | 693.12 | 692.16 | 680.64 | 677.76 | 682.56 | 737.28 | 733.44 | 686.4 | 659.52 | 607.68 | 490.56 | 467.52 | 13063.68
ПС Водозабор 110/6 кВ | 605 | 583.92 | 504 | 460.08 | 398.16 | 376.56 | 456.48 | 563.76 | 587.52 | 602.64 | 620.64 | 637.92 | 625.68 | 633.6 | 626.4 | 586.8 | 612 | 629.28 | 676.8 | 719.28 | 742.32 | 768.96 | 793.44 | 789.84 | 707.76 | 14703.84
| 606 | 960.48 | 853.2 | 780.48 | 724.32 | 764.64 | 869.04 | 1015.92 | 1113.84 | 1227.6 | 1314 | 1443.6 | 1434.96 | 1423.44 | 1381.68 | 1348.56 | 1388.88 | 1334.88 | 1329.1201 | 1338.48 | 1342.08 | 1261.44 | 1301.04 | 1242.72 | 1120.32 | 28314.7199
| 611 | 1075.68 | 926.88 | 848.64 | 781.44 | 792.96 | 892.8 | 1031.52 | 1046.88 | 1133.76 | 1231.68 | 1293.1201 | 1240.8 | 1233.12 | 1218.72 | 1227.84 | 1224 | 1273.44 | 1306.56 | 1390.56 | 1466.4 | 1545.6 | 1579.68 | 1515.36 | 1325.7599 | 28603.2001
| 615 | 1015.2 | 866.16 | 799.2 | 704.16 | 617.76 | 702.72 | 822.24 | 923.04 | 1146.24 | 1193.76 | 1251.36 | 1353.6 | 1463.04 | 1421.28 | 1386 | 1452.24 | 1386 | 1419.84 | 1431.36 | 1361.52 | 1293.84 | 1244.88 | 1170 | 1177.92 | 27603.36
| 616 | 1393.2 | 1213.2 | 1141.2 | 1057.2 | 1102.8 | 1281.6 | 1416 | 1489.2 | 1614 | 1689.6 | 1689.6 | 1722 | 1689.6 | 1665.6 | 1633.2 | 1644 | 1668 | 1704 | 1789.2 | 1846.8 | 1934.4 | 1946.4 | 1912.8 | 1686 | 37929.5999
ПС Спутник 110/6 кВ | 620 | 220.32 | 187.68 | 174.24 | 165.6 | 171.36 | 206.88 | 233.28 | 239.04 | 267.84 | 256.8 | 264 | 241.92 | 239.04 | 235.68 | 226.56 | 223.2 | 213.12 | 209.76 | 259.2 | 298.56 | 312.96 | 328.32 | 317.28 | 269.76 | 5762.4
| 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 4.32
| 624 | 1527.12 | 1318.3199 | 1212.12 | 1160.28 | 1136.16 | 1273.68 | 1364.4 | 1408.68 | 1392.12 | 1530.36 | 1640.16 | 1649.16 | 1750.32 | 1731.24 | 1751.04 | 1773.36 | 1765.8 | 1843.2 | 1921.68 | 1974.2401 | 1965.96 | 2023.92 | 2024.64 | 1797.48 | 38935.4399
| 626 | 160.2 | 147.96 | 142.56 | 140.04 | 141.48 | 165.6 | 321.48 | 443.52 | 465.84 | 461.52 | 438.84 | 438.48 | 391.32 | 345.96 | 328.68 | 360.72 | 280.8 | 257.04 | 246.24 | 236.16 | 236.16 | 237.96 | 213.84 | 190.8 | 6793.2
| 628 | 338.88 | 289.92 | 270.72 | 253.44 | 279.36 | 314.88 | 404.16 | 417.6 | 450.24 | 447.36 | 435.84 | 427.2 | 432.96 | 113.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875.84
| 603 | 579.6 | 511.2 | 470.88 | 441.36 | 434.16 | 486 | 527.04 | 548.64 | 594 | 695.52 | 712.08 | 735.12 | 720.72 | 714.96 | 725.76 | 722.88 | 717.12 | 825.84 | 853.92 | 765.36 | 753.12 | 688.32 | 686.88 | 638.64 | 15549.12
| 605 | 328.32 | 297.72 | 283.68 | 262.08 | 253.08 | 291.6 | 402.12 | 473.04 | 575.64 | 601.2 | 621.36 | 622.08 | 603.72 | 534.24 | 482.4 | 475.92 | 466.92 | 475.92 | 478.8 | 491.04 | 459.72 | 438.12 | 446.76 | 393.12 | 10758.6
| 609 | 120.24 | 106.56 | 95.76 | 87.84 | 94.32 | 121.68 | 137.52 | 131.76 | 135.36 | 138.96 | 134.64 | 141.84 | 141.12 | 149.76 | 142.56 | 144 | 155.52 | 170.64 | 190.08 | 186.48 | 204.48 | 189.36 | 187.92 | 151.2 | 3459.6
| 611 | 90.36 | 84.24 | 80.28 | 70.56 | 65.88 | 73.8 | 78.48 | 80.28 | 93.96 | 99 | 99 | 100.08 | 99.72 | 176.76 | 514.8 | 492.12 | 501.12 | 530.28 | 543.6 | 569.16 | 592.92 | 608.4 | 579.6 | 514.08 | 6738.48
| 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604 | 1118.16 | 1039.68 | 984.96 | 961.2 | 954.72 | 1091.52 | 1377.36 | 1501.2 | 1512 | 1578.96 | 1593.36 | 1602 | 1539.36 | 1548 | 1612.8 | 1658.8799 | 1663.92 | 1642.32 | 1632.24 | 1707.12 | 1715.04 | 1717.92 | 1462.3199 | 1243.44 | 34458.4801
| 606 | 1438.56 | 1246.32 | 1166.4 | 996.48 | 1051.2 | 1233.36 | 1387.44 | 1607.76 | 1753.2 | 1849.68 | 1859.76 | 1861.2 | 1782.72 | 1765.44 | 1794.96 | 1736.64 | 1738.8 | 1794.24 | 1849.68 | 1895.76 | 1964.16 | 2010.24 | 1970.64 | 1768.32 | 39522.9601
| 612 | 1238.04 | 1104.84 | 1015.56 | 913.68 | 987.48 | 1146.24 | 1219.68 | 1238.4 | 1335.96 | 1456.2 | 1536.84 | 1535.04 | 1553.76 | 1532.52 | 1480.32 | 1452.24 | 1490.4 | 1502.64 | 1509.48 | 1539 | 1573.56 | 1576.44 | 1558.08 | 1416.2401 | 32912.6401
ПС Доскино 110/10 кВ | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1008 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 2040
| 1010 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 880
| 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего от "МРСК Центра и Приволжья" |  | 26446.52 | 22939.6401 | 21342.6 | 19575.9201 | 19934.4799 | 22956.2 | 26585.8401 | 28310.8799 | 30493.6 | 32769.16 | 33921.16 | 34057.08 | 33928.9201 | 33167.6801 | 32911.5601 | 33035.7997 | 33342.4002 | 34161.16 | 35026.44 | 35831.4398 | 36275.92 | 36330.7601 | 35434.84 | 31446.4401 | 730226.4403
Сети ОАО "ГАЗ"
ЦРП-1 6 кВ | 111 | 822.15 | 720.6375 | 670.275 | 607.125 | 595.5 | 649.3125 | 708.825 | 816.2625 | 950.2875 | 1083.375 | 1156.3875 | 1173.15 | 1177.875 | 1159.0875 | 1163.2875 | 1146.45 | 1141.5375 | 1183.3125 | 1209.15 | 1223.7 | 1195.8375 | 1100.475 | 1070.325 | 1004.1375 | 23728.4625
| 112 | 978.6 | 852.55 | 815 | 679.85 | 677.3 | 759.1 | 828.7 | 867.85 | 942.8 | 986.2 | 1004.05 | 1041.65 | 1060.2 | 1071.15 | 1043.7 | 1044.1 | 1061.45 | 1092.6 | 1163.35 | 1222.4 | 1221.35 | 1247.75 | 1243.65 | 1186.25 | 24091.6
| 113б | 0 | 538.2 | 738 | 693 | 673.2 | 651.6 | 750.6 | 860.4 | 1011.6 | 1216.8 | 1355.4 | 1407.6 | 1405.8 | 1400.4 | 1373.4 | 1369.8 | 1371.6 | 1341 | 1362.6 | 1346.4 | 1364.4 | 1315.8 | 1323 | 1351.8 | 26222.4
| ТП-5121 МСЦ-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 147 | 1022.4 | 950.4 | 856.8 | 794.4 | 794.4 | 885.6 | 1068 | 1200 | 1324.8 | 1418.4 | 1502.4 | 1512 | 1492.8 | 1466.4 | 1444.8 | 1425.6 | 1447.2 | 1488 | 1514.4 | 1591.2 | 1605.6 | 1641.6 | 1576.8 | 1382.4 | 31406.4
ЦРП-2 6 кВ | 256 | 1080 | 945 | 873 | 851.4 | 815.4 | 927 | 1026 | 1099.8 | 1292.4 | 1438.2 | 1513.8 | 1515.6 | 1465.2 | 1501.2 | 1512 | 1515.6 | 1510.2 | 1517.4 | 1540.8 | 1571.4 | 1524.6 | 1539 | 1506.6 | 1299.6 | 31381.2
ЦРП 12 10 кВ | 12102 | 797.5 | 675.4167 | 622.5 | 602.5 | 587 | 697.0833 | 849.6667 | 935.4167 | 984.4167 | 1088.75 | 1124 | 1117.25 | 1135.75 | 1113 | 1104.6667 | 1134.1667 | 1152 | 1204 | 1269.25 | 1332.8333 | 1355.3333 | 1308.8333 | 1263.25 | 1049.9167 | 24504.5
| 12209 | 337.3333 | 282 | 248.25 | 227.5833 | 226.6667 | 276.3333 | 406 | 431.8333 | 451 | 462 | 451.1667 | 441.0833 | 440.5 | 449.5833 | 443.6667 | 435.4167 | 457 | 483.0833 | 541.9167 | 595.3333 | 641.9167 | 652.3333 | 631.8333 | 506.4167 | 10520.25
РП 1106 6 кВ | 10 | 575.28 | 503.64 | 470.88 | 376.2 | 331.2 | 356.4 | 462.24 | 527.4 | 672.12 | 763.92 | 749.88 | 753.12 | 747 | 715.68 | 721.08 | 666.36 | 653.76 | 653.76 | 633.96 | 636.84 | 636.12 | 653.76 | 693.72 | 667.8 | 14622.12
| 15 | 193.68 | 175.68 | 183.96 | 175.32 | 168.12 | 178.56 | 212.76 | 243.36 | 318.96 | 431.64 | 455.4 | 467.28 | 468.72 | 453.6 | 458.64 | 453.24 | 430.2 | 432 | 407.88 | 381.96 | 386.64 | 263.88 | 227.88 | 222.48 | 7791.84
ПС Редуктор 110/6 кВ | 607 | 804 | 704.4 | 661.2 | 634.8 | 657.6 | 754.8 | 884.4 | 942 | 1003.2 | 1051.2 | 1092 | 1074 | 1093.2 | 1036.8 | 1040.4 | 1046.4 | 1081.2 | 1105.2 | 1124.4 | 1174.8 | 1192.8 | 1194 | 1165.2 | 981.6 | 23499.6
| 625 | 895.8 | 825.825 | 813.3 | 771.225 | 764.025 | 887.7 | 1002.525 | 1100.775 | 1340.1 | 1499.7 | 1583.1 | 1582.05 | 1545.45 | 1509.15 | 1531.2 | 1512.975 | 1479.075 | 1480.65 | 1429.95 | 1454.4 | 1391.85 | 1212 | 1178.7 | 1061.55 | 29853.075
| 642 | 744 | 647.04 | 649.92 | 605.28 | 618.72 | 677.76 | 739.2 | 779.04 | 816.96 | 903.84 | 917.28 | 907.2 | 907.68 | 905.76 | 878.4 | 895.68 | 924 | 914.88 | 938.88 | 975.84 | 1004.64 | 1012.32 | 998.88 | 899.04 | 20262.24
| 658 | 1252.65 | 1106.775 | 1043.175 | 968.55 | 949.725 | 1114.65 | 1213.5 | 1345.8 | 1495.275 | 1629.975 | 1652.1 | 1653.45 | 1650.675 | 1651.725 | 1635.9 | 1625.175 | 1644.3 | 1636.275 | 1674.825 | 1716.9 | 1709.55 | 1697.175 | 1662.15 | 1493.925 | 35224.2
| 659 | 1586.88 | 1481.76 | 1407.6 | 1315.44 | 1416.24 | 1625.76 | 1745.28 | 1760.4 | 1809.36 | 1856.16 | 1902.24 | 1887.12 | 1819.44 | 1850.4 | 1796.4 | 1825.92 | 1872 | 1962.72 | 2022.48 | 2107.44 | 2156.4 | 2166.48 | 2158.56 | 1876.32 | 43408.8
| 660 | 1004.16 | 876.96 | 811.2 | 705.12 | 735.36 | 909.6 | 1067.04 | 1063.68 | 1144.32 | 1219.68 | 1234.56 | 1251.84 | 1243.2 | 1184.64 | 1159.2 | 1158.24 | 1188 | 1265.76 | 1324.8 | 1366.08 | 1431.36 | 1488.96 | 1443.36 | 1247.04 | 27524.16
Всего от ОАО "ГАЗ" |  | 12094.4333 | 11286.2842 | 10865.06 | 10007.7933 | 10010.4567 | 11351.2592 | 12964.7367 | 13974.0175 | 15557.5992 | 17049.84 | 17693.7642 | 17784.3933 | 17653.49 | 17468.5758 | 17306.7408 | 17255.1233 | 17413.5225 | 17760.6408 | 18158.6417 | 18697.5267 | 18818.3975 | 18494.3667 | 18143.9083 | 16230.2758 | 374040.8475
Сети ОАО "Нижегородский водоканал"
РП-17 6 кВ | 171 | 129.06 | 126.9 | 126 | 122.04 | 120.24 | 157.14 | 298.98 | 304.02 | 452.7 | 449.28 | 433.08 | 368.64 | 350.82 | 347.94 | 348.84 | 292.14 | 219.06 | 201.78 | 160.2 | 151.38 | 147.78 | 147.42 | 138.24 | 129.6 | 5723.28
| 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 270 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 2.7
| 273 | 283.68 | 245.7 | 231.66 | 202.86 | 201.6 | 229.86 | 251.46 | 281.16 | 297.72 | 309.96 | 320.76 | 308.16 | 312.84 | 308.88 | 305.46 | 309.24 | 319.32 | 308.16 | 343.62 | 356.76 | 356.76 | 374.22 | 379.26 | 350.64 | 7189.74
Всего от Водоканала |  | 412.92 | 372.6 | 357.84 | 325.08 | 321.84 | 387.18 | 550.62 | 585.18 | 750.6 | 759.24 | 754.02 | 676.8 | 663.84 | 657 | 654.3 | 601.56 | 538.38 | 510.12 | 504 | 508.14 | 504.72 | 521.64 | 517.68 | 480.42 | 12915.72
Всего от центров питания |  | 38953.8733 | 34598.5243 | 32565.5 | 29908.7934 | 30266.7766 | 34694.6392 | 40101.1967 | 42870.0774 | 46801.7991 | 50578.24 | 52368.9442 | 52518.2733 | 52246.2501 | 51293.2559 | 50872.6009 | 50892.4831 | 51294.3027 | 52431.9209 | 53689.0817 | 55037.1065 | 55599.0375 | 55346.7667 | 54096.4283 | 48157.1359 | 1117183.0078
|  |  | Исполнительный директор | [10 empty] | М.А. Кузнецов