## Лист1
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ООО "Электросети" напряжением 35 кВ и ниже по состоянию на 01.07.2021г.
№ п/п | Муниципальное образование | Город/Населенный пункт | Район | Диспетчерское наименование ТП 10(6)/0,4кВ | Класс напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (п-1), кВА | Трансформатор, кВА | Максимальная мощность по поданным заявкам. кВт | Объем свободной трансформаторной мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, кВт | Объем свободной трансформаторной мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
Объём свободной мощности по РП
1 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 2 | 6 | 6007.5 | 3600 | 1986.975 | 0
2 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 4 | 6 | 8712.5 | 4000 | 4102.625 | 0
3 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 5 | 6 | 5755 | 4000 | 1352.15 | 0
4 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 6 | 6 | 4220 | 4500 | 0 | 0
5 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 7 | 6 | 3220 | 4000 | 0 | 0
6 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 8 | 6 | 9157.5 | 6889.5 | 1626.975 | 0
7 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 9 | 6 | 3212.5 | 2700 | 287.625 | 0
8 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 10 | 6 | 6067.5 | 4224 | 1418.775 | 0
9 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 12 | 6 | 3635 | 3530 | 0 | 0
10 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 13 | 6 | 8725 | 6000 | 2114.25 | 0
11 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 14 | 6 | 6335 | 4000 | 1891.55 | 0
12 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 15 | 6 | 5875 | 5400 | 63.75 | 0
13 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 17 | 10 | 2500 | 2000 | 325 | 0
14 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 18 | 6 | 5655 | 4000 | 1259.15 | 0
15 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 19 | 6 | 4190 | 3700 | 196.7 | 0
16 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 20 | 6 | 7662.5 | 3200 | 3926.125 | 0
17 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 22 | 6 | 4210 | 2900 | 1015.3 | 0
18 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 24 | 6 | 7410 | 4000 | 2891.3 | 0
19 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 25 | 6 | 3450 | 3000 | 208.5 | 0
20 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 26 | 6 | 4230 | 3000 | 933.9 | 0
21 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 27 | 6 | 3815 | 3300 | 247.95 | 0
22 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 112 | 6 | 2710 | 3100 | 0 | 0
Объем свободной мощности по ТП
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец8 | Столбец9 | Столбец92 | Столбец10 | Столбец11
1 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 21 | 6/0,4 | 630 | 264.8 | 45 | 282.4 | 285
2 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 785 | 6/0,4 | 400 | 494 | 160 | -278 | -295.7447
3 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 127 | 6/0,4 | 1000 | 1250 |  | -310 | -329.7872
4 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 134 | 6/0,4 | 250 | 308.2 |  | -73.2 | -77.8723
5 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 237 | 6/0,4 | 630 | 478 |  | 114.2 | 56
6 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 264 | 6/0,4 | 630 | 630 | 15 | -52.8 | -56.1702
7 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 266 | 6/0,4 | 400 | 104 | 40 | 232 | 246.8085
8 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 338 | 6/0,4 | 1000 | 900 | 117.5 | -77.5 | -82.4468
9 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 361 | 6/0,4 | 400 | 224 | 40 | 112 | 119.1489
10 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 373 | 6/0,4 | 400 | 480 |  | -104 | -110.6383
11 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 378 | 6/0,4 | 630 | 559 | 6 | 27.2 | 28.9362
12 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 555 | 6/0,4 | 630 | 830 | 14 | -251.8 | -267.8723
13 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 398 | 6/0,4 | 400 | 339 |  | 37 | 39.3617
14 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 452 | 6/0,4 | 100 | 20 |  | 74 | 78.7234
15 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 1120 | 6/0,4 | 630 | 630 |  | -37.8 | -40.2128
16 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 757 | 6/0,4 | 100 | 100 |  | -6 | -6.383
17 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 90А | 6/0,4 | 630 | 332 | 150 | 110.2 | 117.234
18 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 96А | 6/0,4 | 250 | 220 | 70 | -55 | -58.5106
19 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 478 | 6/0,4 | 250 | 211.5 | 10 | 13.5 | 14.3617
20 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 793 | 6/0,4 | 250 | 150 | 45 | 40 | 42.5532
21 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Ленинский | 2529 | 6/0,4 | 630 | 577.4 |  | 14.8 | 15.7447
22 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 588 | 6/0,4 | 250 | 230 |  | 5 | 5.3191
23 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 490 | 6/0,4 | 400 | 362.6 |  | 13.4 | 14.2553
24 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 490A | 6/0,4 | 400 | 362.6 | 200 | -186.6 | -198.5106
25 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 491 | 6/0,4 | 400 | 362.6 |  | 13.4 | 0
26 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 492 | 6/0,4 | 250 | 187 |  | 48 | 51.0638
27 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 744 | 6/0,4 | 630 | 540 | 30 | 22.2 | 0
28 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 1125 | 6/0,4 | 630 | 601 |  | -8.8 | 0
29 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Ленинский | 2818 | 6/0,4 | 630 | 389.5 |  | 202.7 | 152.6383
30 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 599 | 6/0,4 | 1000 | 899 | 198 | -157 | 0
31 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 598 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 15 | -75 | 0
32 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 508 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 20 | -80 | 0
33 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 509 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 5 | -65 | 0
34 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 67 | 6/0,4 | 160 | 82 |  | 68.4 | 56.766
35 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 407А | 10/0,4 | 250 | 87 |  | 148 | 132.4468
36 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 470 | 6/0,4 | 250 | 204 |  | 31 | 7.9787
37 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 302а | 6/0,4 | 630 | 800 | 50 | -257.8 | 0
38 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 975 | 6/0,4 | 250 | 131 |  | 104 | 85.6383
39 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 432 | 6/0,4 | 250 | 0 | 120 | 115 | 115
40 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 762 | 6/0,4 | 250 | 0 | 90 | 145 | 145
41 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 973 | 6/0,4 | 400 | 121 |  | 255 | 256
42 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 565 | 6/0,4 | 250 | 120 |  | 115 | 122.3404
43 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 795 | 6/0,4 | 400 | 0 | 60 | 316 | 316
44 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 797 | 6/0,4 | 400 | 159 |  | 217 | 230.8511
45 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 442 | 6/0,4 | 160 | 160 |  | -9.6 | 0
46 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 974 | 6/0,4 | 250 | 120 |  | 115 | 122.3404
47 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 500 | 6/0,4 | 1000 |  |  | 940 | 380
48 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Приокский | 4510 | 6/0,4 | 1250 | 1360 | 326 | -511 | 0
49 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Приокский | 4509 | 6/0,4 | 1250 | 1034 |  | 141 | 150
50 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Приокский | 4017 | 6/0,4 | 1250 | 1238 | 152.46 | -215.46 | 0
51 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3408А | 6/0,4 | 160 | 80 |  | 70.4 | 74.8936
52 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3416А | 6/0,4 | 160 | 284 | 20 | -153.6 | 0
53 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3415А | 6/0,4 | 160 | 142 |  | 8.4 | 8.9362
54 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3420А | 6/0,4 | 380 | 396 | 15 | -53.8 | 0
55 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3421А | 6/0,4 | 160 | 453 |  | -302.6 | 0
56 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3612А | 6/0,4 | 250 | 102 |  | 133 | 141.4894
57 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3617А | 6/0,4 | 250 | 322 | 14 | -101 | 0
58 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3610А | 6/0,4 | 400 | 76 |  | 300 | 319.1489
59 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3618А | 6/0,4 | 400 | 334 | 50 | -8 | -8.5106
60 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3221А | 6/0,4 | 400 | 95 | 0.41 | 280.59 | 262
61 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3223А | 6/0,4 | 250 | 196 |  | 39 | 41.4894
62 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | МТП-3605А | 6/0,4 | 160 | 1 |  | 149.4 | 158.9362
63 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3218А | 6/0,4 | 400 | 30 |  | 346 | 368.0851
64 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3216А | 6/0,4 | 320 | 204 | 51 | 45.8 | 42
65 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3217А | 6/0,4 | 250 | 154 |  | 81 | 80
66 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3225А | 6/0,4 | 160 | 15 |  | 135.4 | 144.0426
67 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3215А | 6/0,4 | 250 | 195 |  | 40 | 33
68 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3228А | 6/0,4 | 160 | 107 |  | 43.4 | 46.1702
69 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3227А | 6/0,4 | 250 | 159 |  | 76 | 80.8511
70 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3213А | 6/0,4 | 250 | 160 |  | 75 | 79.7872
71 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3209А | 6/0,4 | 250 | 15 |  | 220 | 234.0426
72 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3229А | 6/0,4 | 400 | 294 | 225 | -143 | -152.1277
73 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3220А | 6/0,4 | 160 | 30 | 15 | 105.4 | 112.1277
74 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3414А | 6/0,4 | 250 | 201 | 15 | 19 | 5
75 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3623А | 6/0,4 | 160 | 202 |  | -51.6 | -54.8936
76 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3214А | 6/0,4 | 160 | 214 |  | -63.6 | -67.6596
77 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3611А | 6/0,4 | 250 | 151 |  | 84 | 89.3617
78 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Краснобаковский | ЗТП 1058 | 10/0,4 | 400 | 270 |  | 106 | 112.766
79 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Краснобаковский | ЗТП 1059 | 10/0,4 | 400 | 260 |  | 116 | 123.4043
80 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Краснобаковский | КТП 1201 | 10/0,4 | 400 | 107 |  | 269 | 286.1702
81 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Краснобаковский | КТП 1175 | 10/0,4 | 400 | 108 |  | 268 | 285.1064
82 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Краснобаковский | КТП 1061 | 10/0,4 | 160 | 55 | 1 | 94.4 | 100.4255
83 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Краснобаковский | КТП 1069 | 10/0,4 | 100 | 28 |  | 66 | 70.2128
84 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Краснобаковский | КТП 1023 | 10/0,4 | 100 | 28 |  | 66 | 70.2128
85 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Краснобаковский | КТП 926 | 10/0,4 | 630 | 285 | 16 | 291.2 | 309.7872
86 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | КТП 6934 (2002) | 10/0,4 | 250 | 25.6 |  | 209.4 | 222.766
87 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | КТП 6933 (2001) | 10/0,4 | 250 | 25.6 |  | 209.4 | 222.766
88 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | КТП 2005 | 10/0,4 | 400 | 46.95 |  | 329.05 | 350.0532
89 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | КТП 2006 | 10/0,4 | 250 |  |  | 235 | 250
90 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | КТП 1694 | 10/0,4 | 400 | 355 | 5 | 16 | 2
91 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | КТП 2321 | 10/0,4 | 250 | 210 |  | 25 | 26.5957
92 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | ЗТП 1586 | 10/0,4 | 630 | 904 |  | -311.8 | -331.7021
93 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | КТП 2346 | 10/0,4 | 400 | 1042.75 |  | -666.75 | -709.3085
94 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | КТП 2311 | 10/0,4 | 1000 | 1220.3 |  | -280.3 | -298.1915
95 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | КТП 2342 | 10/0,4 | 250 | 249 |  | -14 | -14.8936
96 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | ЗТП 2034 | 10/0,4 | 400 | 191.9 |  | 184.1 | 195.8511
97 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | ЗТП 2105 | 10/0,4 | 400 | 195 | 23.8 | 157.2 | 158.2
98 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Перевозский | КТП 1592 | 10/0,4 | 160 | 189 |  | -38.6 | -41.0638
99 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Перевозский | КТП 1673 | 10/0,4 | 400 | 382.5 |  | -6.5 | -6.9149
100 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Перевозский | КТП 1539 | 10/0,4 | 400 | 78.8 |  | 297.2 | 316.1702
101 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Перевозский | КТП 1645 | 10/0,4 | 100 | 66 |  | 28 | 29.7872
102 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Перевозский | КТП 1680 | 10/0,4 | 630 | 646 | 12 | -65.8 | -70
103 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Перевозский | ЗТП 1612 | 10/0,4 | 400 | 495 |  | -119 | -126.5957
104 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Перевозский | КТП 1451 | 10/0,4 | 160 | 110 |  | 40.4 | 42.9787
105 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Перевозский | КТП 1602 | 10/0,4 | 100 | 105 |  | -11 | -11.7021
| Директор департамента по развитию |  |  |  |  | О.О. Тихонова
О.О. Тихонова