## Лист1
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ООО "Электросети" напряжением 35 кВ и ниже по состоянию на 01.10.2024г.
№ п/п | Муниципальное образование | Город/Населенный пункт | Район | Диспетчерское наименование ТП 10(6)/0,4кВ | Класс напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (п-1), кВА | Максимальная мощность по заключенным договорам, кВт | Максимальная мощность присоединенная за отчетный квартал, кВт | Объем свободной максимальной мощности , кВт | Объем свободной трансформаторной мощности , кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
Объём свободной мощности по РП
1 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 2 | 6 | 6007.5 | 3600 | 1986.975 | 0
2 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 4 | 6 | 8712.5 | 4000 | 4102.625 | 0
3 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 5 | 6 | 5755 | 4000 | 1352.15 | 0
4 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 6 | 6 | 4220 | 4500 | 0 | 0
5 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 7 | 6 | 3220 | 4000 | 0 | 0
6 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 8 | 6 | 9157.5 | 6889.5 | 1626.975 | 0
7 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 9 | 6 | 3212.5 | 2700 | 287.625 | 0
8 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 10 | 6 | 6067.5 | 4224 | 1418.775 | 0
9 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 12 | 6 | 3635 | 3530 | 0 | 0
10 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 13 | 6 | 8725 | 6000 | 2114.25 | 0
11 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 14 | 6 | 6335 | 4000 | 1891.55 | 0
12 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 15 | 6 | 5875 | 5400 | 63.75 | 0
13 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 17 | 10 | 2500 | 2000 | 325 | 0
14 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 18 | 6 | 5655 | 4000 | 1259.15 | 0
15 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 19 | 6 | 4190 | 3700 | 196.7 | 0
16 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 20 | 6 | 7662.5 | 3200 | 3926.125 | 0
17 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 22 | 6 | 4210 | 2900 | 1015.3 | 0
18 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 24 | 6 | 7410 | 4000 | 2891.3 | 0
19 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 25 | 6 | 3450 | 3000 | 208.5 | 0
20 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 26 | 6 | 4230 | 3000 | 933.9 | 0
21 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 27 | 6 | 3815 | 3300 | 247.95 | 0
22 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 112 | 6 | 2710 | 3100 | 0 | 0
Объем свободной мощности по ТП
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец8 | Столбец9 | Столбец92 | Столбец10 | Столбец11 | Столбец12
1 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 21 | 6/0,4 | 630 | 309.8 |  | 282.4 | 300.4255
2 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 785 | 6/0,4 | 400 | 654 |  | -278 | -295.7447
3 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 127 | 6/0,4 | 1000 | 1250 |  | -310 | -329.7872
4 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 134 | 6/0,4 | 630 | 308.2 |  | 284 | 302.1277
5 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 237 | 6/0,4 | 630 | 478 |  | 114.2 | 121.4894
6 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 264 | 6/0,4 | 630 | 645 |  | -52.8 | -56.1702
7 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 266 | 6/0,4 | 400 | 144 |  | 232 | 246.8085
8 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 338 | 6/0,4 | 1000 | 1017.5 |  | -77.5 | -82.4468
9 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 361 | 6/0,4 | 400 | 264 |  | 112 | 119.1489
10 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 373 | 6/0,4 | 400 | 480 |  | -104 | -110.6383
11 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 378 | 6/0,4 | 630 | 565 | 7.5 | 19.7 | 20.9574
12 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 555 | 6/0,4 | 630 | 844 |  | -251.8 | -267.8723
13 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 398 | 6/0,4 | 400 | 339 |  | 37 | 39.3617
14 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 452 | 6/0,4 | 100 | 20 |  | 74 | 78.7234
15 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 1120 | 6/0,4 | 630 | 630 |  | -37.8 | -40.2128
16 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 757 | 6/0,4 | 100 | 100 |  | -6 | -6.383
17 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 90А | 6/0,4 | 630 | 482 |  | 110.2 | 117.234
18 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 96А | 6/0,4 | 250 | 290 |  | -55 | -58.5106
19 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 478 | 6/0,4 | 250 | 221.5 |  | 13.5 | 14.3617
20 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 793 | 6/0,4 | 250 | 195 |  | 40 | 42.5532
21 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Ленинский | 2529 | 6/0,4 | 630 | 577.4 |  | 14.8 | 15.7447
22 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 588 | 6/0,4 | 250 | 230 |  | 5 | 5.3191
23 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 490 | 6/0,4 | 400 | 362.6 | 1 | 12.4 | 13.1915
24 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 490A | 6/0,4 | 400 | 562.6 |  | -186.6 | -198.5106
25 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 491 | 6/0,4 | 400 | 362.6 |  | 13.4 | 14.2553
26 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 492 | 6/0,4 | 250 | 187 |  | 48 | 51.0638
27 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 744 | 6/0,4 | 630 | 570 |  | 22.2 | 23.617
28 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 1125 | 6/0,4 | 630 | 601 |  | -8.8 | -9.3617
29 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Ленинский | 2818 | 6/0,4 | 630 | 389.5 |  | 202.7 | 215.6383
30 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 599 | 6/0,4 | 1000 | 1097 |  | -157 | -167.0213
31 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 598 | 6/0,4 | 1000 | 1015 | 497 | -572 | -608.5106
32 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 508 | 6/0,4 | 1000 | 1032 |  | -92 | -97.8723
33 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 509 | 6/0,4 | 1000 | 1005 |  | -65 | -69.1489
34 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 67 | 6/0,4 | 160 | 82 |  | 68.4 | 72.766
35 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 407А | 10/0,4 | 250 | 87 |  | 148 | 157.4468
36 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 470 | 6/0,4 | 250 | 204 |  | 31 | 32.9787
37 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 302а | 6/0,4 | 630 | 1040 |  | -447.8 | -476.383
38 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 975 | 6/0,4 | 250 | 131 |  | 104 | 110.6383
39 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 432 | 6/0,4 | 250 | 120 |  | 115 | 122.3404
40 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 762 | 6/0,4 | 250 | 90 |  | 145 | 154.2553
41 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 973 | 6/0,4 | 400 | 121 |  | 255 | 271.2766
42 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 565 | 6/0,4 | 250 | 120 |  | 115 | 122.3404
43 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 795 | 6/0,4 | 400 | 60 |  | 316 | 336.1702
44 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 797 | 6/0,4 | 400 | 159 |  | 217 | 230.8511
45 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 442 | 6/0,4 | 160 | 160 |  | -9.6 | -10.2128
46 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 974 | 6/0,4 | 250 | 120 |  | 115 | 122.3404
47 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 500 | 6/0,4 | 1000 | 620 |  | 320 | 340.4255
48 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 90В | 6/0,4 | 250 | 600 |  | -365 | 0
49 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 489 | 6/0,4 | 250 | 150 | 15 | 70 | 74.4681
50 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 872 | 6/0,4 | 1250 | 0 | 300 | 875 | 930.8511
51 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Приокский | 4510 | 6/0,4 | 1250 | 1686 |  | -511 | -543.617
52 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Приокский | 4509 | 6/0,4 | 1250 | 1053 |  | 122 | 129.7872
53 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Приокский | 4017 | 6/0,4 | 1250 | 1390.46 | 80 | -295.46 | -314.3191
54 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Нижегородский | 968 | 6/0,4 | 1000 | 970 |  | -30 | -31.9149
55 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Нижегородский | 921 | 10/0,4 | 1000 | 881.73 | 200 | -141.73 | -150.7766
56 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Нижегородский | 20 | 10/0,4 | 630 | 696.8 |  | -104.6 | -111.2766
57 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Нижегородский | 887 | 10/0,4 | 630 | 930 |  | -337.8 | -359.3617
58 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3408А | 6/0,4 | 160 | 80 |  | 70.4 | 74.8936
59 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3416А | 6/0,4 | 160 | 304 |  | -153.6 | -163.4043
60 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3415А | 6/0,4 | 160 | 142 |  | 8.4 | 8.9362
61 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3420А | 6/0,4 | 380 | 411 | 6 | -59.8 | -63.617
62 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3421А | 6/0,4 | 160 | 456 | 3 | -308.6 | -328.2979
63 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3612А | 6/0,4 | 250 | 102 |  | 133 | 141.4894
64 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3617А | 6/0,4 | 250 | 336 |  | -101 | -107.4468
65 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3610А | 6/0,4 | 400 | 76 |  | 300 | 319.1489
66 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3618А | 6/0,4 | 400 | 384 |  | -8 | -8.5106
67 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3221А | 6/0,4 | 400 | 132.41 |  | 243.59 | 259.1383
68 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3223А | 6/0,4 | 250 | 196 |  | 39 | 41.4894
69 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | МТП-3605А | 6/0,4 | 160 | 1 |  | 149.4 | 158.9362
70 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3218А | 6/0,4 | 400 | 30 |  | 346 | 368.0851
71 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3216А | 6/0,4 | 320 | 255 |  | 45.8 | 48.7234
72 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3217А | 6/0,4 | 250 | 154 | 21 | 60 | 63.8298
73 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3225А | 6/0,4 | 160 | 15 |  | 135.4 | 144.0426
74 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3215А | 6/0,4 | 250 | 195 |  | 40 | 42.5532
75 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3228А | 6/0,4 | 160 | 117 |  | 33.4 | 35.5319
76 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3227А | 6/0,4 | 250 | 189 | 5 | 41 | 43.617
77 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3213А | 6/0,4 | 250 | 175 | 15 | 45 | 47.8723
78 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3209А | 6/0,4 | 250 | 15 |  | 220 | 234.0426
79 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3229А | 6/0,4 | 400 | 519 | 15 | -158 | -168.0851
80 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3220А | 6/0,4 | 160 | 45 |  | 105.4 | 112.1277
81 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3414А | 6/0,4 | 250 | 301 |  | -66 | -70.2128
82 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3623А | 6/0,4 | 160 | 217 | 35 | -101.6 | -108.0851
83 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3214А | 6/0,4 | 160 | 214 |  | -63.6 | -67.6596
84 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3611А | 6/0,4 | 250 | 151 | 15 | 69 | 73.4043
85 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Краснобаковский | ЗТП 1058 | 10/0,4 | 400 | 270 |  | 106 | 112.766
86 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Краснобаковский | ЗТП 1059 | 10/0,4 | 400 | 260 |  | 116 | 123.4043
87 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Краснобаковский | КТП 1201 | 10/0,4 | 400 | 107 |  | 269 | 286.1702
88 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Краснобаковский | КТП 1175 | 10/0,4 | 400 | 113 |  | 263 | 279.7872
89 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Краснобаковский | КТП 1061 | 10/0,4 | 160 | 56 |  | 94.4 | 100.4255
90 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Краснобаковский | КТП 1069 | 10/0,4 | 100 | 28 |  | 66 | 70.2128
91 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Краснобаковский | КТП 1023 | 10/0,4 | 100 | 28 |  | 66 | 70.2128
92 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Краснобаковский | КТП 926 | 10/0,4 | 630 | 401 |  | 191.2 | 203.4043
93 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Краснобаковский | КТП 1000 | 10/0,4 | 1000 | 1183 |  | -258.5106 | -258.5106
94 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Краснобаковский | ТП 2 | 10/0,4 | 400 | 365 | 5 | 6 | 6.383
95 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | КТП 6934 (2002) | 10/0,4 | 250 | 25.6 |  | 209.4 | 222.766
96 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | КТП 6933 (2001) | 10/0,4 | 250 | 25.6 |  | 209.4 | 222.766
97 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | КТП 2005 | 10/0,4 | 400 | 46.95 |  | 329.05 | 350.0532
98 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | КТП 2006 | 10/0,4 | 250 | 0 |  | 235 | 250
99 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | КТП 1694 | 10/0,4 | 400 | 398 | 15 | -37 | -39.3617
100 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | КТП 2321 | 10/0,4 | 250 | 210 |  | 25 | 26.5957
101 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | ЗТП 1586 | 10/0,4 | 630 | 944 |  | -351.8 | -374.2553
102 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | КТП 2346 | 10/0,4 | 400 | 1042.75 |  | -666.75 | -709.3085
103 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | КТП 2311 | 10/0,4 | 1000 | 1220.3 |  | -280.3 | -298.1915
104 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | КТП 2342 | 10/0,4 | 250 | 249 |  | -14 | -14.8936
105 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | ЗТП 2034 | 10/0,4 | 400 | 191.9 |  | 184.1 | 195.8511
106 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Сеченовский | ЗТП 2105 | 10/0,4 | 400 | 263.8 | 6 | 106.2 | 112.9787
107 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Перевозский | КТП 1592 | 10/0,4 | 160 | 189 |  | -38.6 | -41.0638
108 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Перевозский | КТП 1673 | 10/0,4 | 400 | 382.5 |  | -6.5 | -6.9149
109 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Перевозский | КТП 1539 | 10/0,4 | 400 | 78.8 |  | 297.2 | 316.1702
110 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Перевозский | КТП 1645 | 10/0,4 | 100 | 66 |  | 28 | 29.7872
111 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Перевозский | КТП 1680 | 10/0,4 | 630 | 661 | 0 | -68.8 | -73.1915
112 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Перевозский | ЗТП 1612 | 10/0,4 | 400 | 495 |  | -119 | -126.5957
113 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Перевозский | КТП 1451 | 10/0,4 | 160 | 110 |  | 40.4 | 42.9787
114 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Перевозский | КТП 1602 | 10/0,4 | 100 | 105 |  | -11 | -11.7021
115 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Бутурлинский | КТП 1841 | 6/0,4 | 160 | 85 |  | 65.4 | 69.5745
116 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Бутурлинский | КТП 2156 | 6/0,4 | 60 | 38 |  | 18.4 | 19.5745
117 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Бутурлинский | КТП 2108 | 6/0,4 | 250 | 65 |  | 170 | 180.8511
118 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Бутурлинский | КТП ТСКА | 6/0,4 | 250 | 82 |  | 153 | 162.766
119 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Бутурлинский | КТП 575 | 6/0,4 | 250 | 158 |  | 77 | 81.9149
120 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Большемурашкинский | ЗТП 564 | 6/0,4 | 400 | 426 |  | -50 | -53.1915
121 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Большемурашкинский | ТП 527 | 6/0,4 | 25 | 20 |  | 3.5 | 3.7234
122 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Большемурашкинский | ЗТП 526 | 6/0,4 | 800 | 227 | 5 | 520 | 553.1915
123 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Большемурашкинский | ЗТП 548 | 6/0,4 | 250 | 325 |  | -90 | -95.7447
124 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Большемурашкинский | ЗТП 522 | 6/0,4 | 500 | 255 |  | 215 | 228.7234
125 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Большемурашкинский | ЗТП 543 | 6/0,4 | 250 | 200 |  | 35 | 37.234
126 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Тонкинский | ТП 813 | 6/0,4 | 400 | 95.4 |  | 280.6 | 298.5106
127 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Тонкинский | ТП 812 | 6/0,4 | 400 | 400 |  | -24 | -25.5319
128 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Тонкинский | ТП 800 | 6/0,4 | 320 | 115 | 12 | 173.8 | 184.8936
129 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Тонкинский | ТП 847 | 6/0,4 | 250 | 439 | 24 | -228 | -242.5532
130 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Арзамасский | ТП 260 | 6/0,4 | 250 | 25 |  | 210 | 223.4043
131 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Арзамасский | ТП 2814 | 6/0,4 | 630 | 335 |  | 257.2 | 273.617
132 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Арзамасский | ТП 3302 | 6/0,4 | 1260 | 1134 |  | 50.4 | 53.617
133 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 663 | 6/0,4 | 160 | 94 |  | 56.4 | 60
134 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 716 | 6/0,4 | 250 | 10 |  | 225 | 239.3617
135 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 533 | 6/0,4 | 100 | 186 |  | -92 | -97.8723
136 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 761 | 6/0,4 | 250 | 219 |  | 16 | 17.0213
137 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 117 | 6/0,4 | 63 | 149 | 5 | -94.78 | -100.8298
138 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | ЗТП 260 | 6/0,4 | 250 | 90 |  | 145 | 154.2553
139 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | ЗТП 351 | 6/0,4 | 400 | 70 |  | 306 | 325.5319
140 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | МТП 459 | 6/0,4 | 63 | 134 |  | -74.78 | -79.5532
141 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 460 | 6/0,4 | 30 | 77 |  | -48.8 | -51.9149
142 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 550 | 6/0,4 | 160 | 125 | 20 | 5.4 | 5.7447
143 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 574 | 6/0,4 | 160 | 80 |  | 70.4 | 74.8936
144 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 586 | 6/0,4 | 250 | 258.3 |  | -23.3 | -24.7872
145 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 619 | 6/0,4 | 250 | 210 |  | 25 | 26.5957
146 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | ЗТП 326 | 6/0,4 | 400 | 150 |  | 226 | 240.4255
147 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 642 | 6/0,4 | 400 | 698 |  | -322 | -342.5532
148 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 674 | 6/0,4 | 160 | 90 |  | 60.4 | 64.2553
149 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 685 | 6/0,4 | 250 | 0 |  | 235 | 250
150 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 688 | 6/0,4 | 160 | 299 | 15 | -163.6 | -174.0426
151 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 695 | 6/0,4 | 100 | 106 |  | -12 | -12.766
152 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТПП 704 | 6/0,4 | 400 | 70 |  | 306 | 325.5319
153 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 717 | 6/0,4 | 100 | 64 |  | 30 | 31.9149
154 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 720 | 6/0,4 | 400 | 291 | 15 | 70 | 74.4681
155 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 729 | 6/0,4 | 160 | 80 |  | 70.4 | 74.8936
156 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 730 | 6/0,4 | 160 | 65 |  | 85.4 | 90.8511
157 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 736 | 6/0,4 | 100 | 15 |  | 79 | 84.0426
158 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТПП 745 | 6/0,4 | 400 | 550 |  | -174 | -185.1064
159 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 746 | 6/0,4 | 400 | 544 |  | -168 | -178.7234
160 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Ковернинский | КТП 353 | 6/0,4 | 160 | 40 |  | 110.4 | 117.4468
161 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Княгиниский | ТП 537А | 6/0,4 | 400 | 90 |  | 286 | 304.2553