## л
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ООО "Электросети" напряжением 35 кВ и ниже по состоянию на 30.09.2016 г.
№ п/п | Муниципальное образование | Город/Населенный пункт | Район | Диспетчерское наименование ТП 10(6)/0,4кВ | Класс напряжения, кВ | Количество и мощность трансформаторов, кВА | Пропускная способность с учетом критерия (п-1), кВА |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, кВт | Объем свободной трансформаторной мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8
Объём свободной мощности по РП
1 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 2 | 6 |  | 6007.5 | 3600 | 1986.975 | 0
2 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 4 | 6 |  | 8712.5 | 4000 | 4102.625 | 0
3 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 5 | 6 |  | 5755 | 4000 | 1352.15 | 0
4 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 6 | 6 |  | 4220 | 4500 | 0 | 0
5 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 7 | 6 |  | 3220 | 4000 | 0 | 0
6 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 8 | 6 |  | 9157.5 | 6889.5 | 1626.975 | 0
7 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 9 | 6 |  | 3212.5 | 2700 | 287.625 | 0
8 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 10 | 6 |  | 6067.5 | 4224 | 1418.775 | 0
9 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 12 | 6 |  | 3635 | 3530 | 0 | 0
10 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 13 | 6 |  | 8725 | 6000 | 2114.25 | 0
11 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 14 | 6 |  | 6335 | 4000 | 1891.55 | 0
12 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 15 | 6 |  | 5875 | 5400 | 63.75 | 0
13 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 17 | 10 |  | 2500 | 2000 | 325 | 0
14 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 18 | 6 |  | 5655 | 4000 | 1259.15 | 0
15 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 19 | 6 |  | 4190 | 3700 | 196.7 | 0
16 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 20 | 6 |  | 7662.5 | 3200 | 3926.125 | 0
17 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 22 | 6 |  | 4210 | 2900 | 1015.3 | 0
18 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 24 | 6 |  | 7410 | 4000 | 2891.3 | 0
19 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 25 | 6 |  | 3450 | 3000 | 208.5 | 0
20 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 26 | 6 |  | 4230 | 3000 | 933.9 | 0
21 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 27 | 6 |  | 3815 | 3300 | 247.95 | 0
22 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 112 | 6 |  | 2710 | 3100 | 0 | 0
Объем свободной мощности по ТП
1 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 21 | 6/0,4 | 2х630 | 630 | 264.8 | 327.4 | 348.2979
2 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 785 | 6/0,4 | 2х400 | 400 | 564 | 0 | 0
3 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 127 | 6/0,4 | 2х1000 | 1000 | 1250 | 0 | 0
4 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 134 | 6/0,4 | 400 250 | 250 | 308.2 | 0 | 0
5 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 237 | 6/0,4 | 2х630 | 630 | 380.85 | 211.35 | 224.8404
6 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 264 | 6/0,4 | 630 | 630 |  | 0 | 0
7 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 266 | 6/0,4 | 400 | 400 | 104 | 234.4 | 249.3617
8 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 338 | 6/0,4 | 2х400 | 400 | 434 | 0 | 0
9 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 361 | 6/0,4 | 2х400 | 400 | 224 | 114.4 | 121.7021
10 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 373 | 6/0,4 | 2х400 | 400 | 480 | 0 | 0
11 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 378 | 6/0,4 | 2х630 | 630 | 559 | 33.2 | 35.3191
12 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 379 | 6/0,4 | 2х630 | 630 | 830 | 0 | 0
13 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 398 | 6/0,4 | 2х400 | 400 | 339 | 37 | 39.3617
14 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 452 | 6/0,4 | 100 | 100 | 10 | 74.6 | 79.3617
15 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 1120 | 6/0,4 | 400 630 | 400 |  | 0 | 0
16 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 757 | 6/0,4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
17 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 90А | 6/0,4 | 2х630 | 630 | 352 | 240.2 | 255.5319
18 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 96А | 6/0,4 | 250 | 250 | 220 | 0 | 0
19 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 478 | 6/0,4 | 250 | 250 | 211.5 | 0 | 0
20 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 793 | 6/0,4 | 250 | 250 | 195 | 16.5 | 0
21 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Ленинский | 2529 | 6/0,4 | 2х630 | 630 | 577.4 | 8.5 | 9.0426
22 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 588 | 6/0,4 | 2х250 | 250 | 230 | 2.5 | 2.6596
23 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 490 | 6/0,4 | 400 | 400 | 362.6 | 0 | 0
24 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 491 | 6/0,4 | 400 | 400 | 362.6 | 0 | 0
25 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 492 | 6/0,4 | 250 | 250 | 187 | 24.5 | 26.0638
26 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 744 | 6/0,4 | 630 | 630 | 470 | 62.98 | 67
27 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 1125 | 6/0,4 | 630 | 630 | 601 | 0 | 0
[7 empty] | Итого: |  | 1458.5426 | 1458.5426
| Главный инженер | [5 empty] | И.Н. Козлов