## л
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ООО "Электросети" напряжением 35 кВ и ниже по состоянию на 31.12.2017 г.
№ п/п | Муниципальное образование | Город/Населенный пункт | Район | Диспетчерское наименование ТП 10(6)/0,4кВ | Класс напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (п-1), кВА |  |  | Объем свободной трансформаторной мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
Объём свободной мощности по РП
1 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 2 | 6 | 6007.5 |  |  | 0
2 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 4 | 6 | 8712.5 |  |  | 0
3 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 5 | 6 | 5755 |  |  | 0
4 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 6 | 6 | 4220 |  |  | 0
5 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 7 | 6 | 3220 |  |  | 0
6 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 8 | 6 | 9157.5 |  |  | 0
7 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 9 | 6 | 3212.5 |  |  | 0
8 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 10 | 6 | 6067.5 |  |  | 0
9 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 12 | 6 | 3635 |  |  | 0
10 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 13 | 6 | 8725 |  |  | 0
11 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 14 | 6 | 6335 |  |  | 0
12 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 15 | 6 | 5875 |  |  | 0
13 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 17 | 10 | 2500 |  |  | 0
14 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 18 | 6 | 5655 |  |  | 0
15 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 19 | 6 | 4190 |  |  | 0
16 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 20 | 6 | 7662.5 |  |  | 0
17 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 22 | 6 | 4210 |  |  | 0
18 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 24 | 6 | 7410 |  |  | 0
19 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 25 | 6 | 3450 |  |  | 0
20 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 26 | 6 | 4230 |  |  | 0
21 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 27 | 6 | 3815 |  |  | 0
22 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 112 | 6 | 2710 |  |  | 0
Объем свободной мощности по ТП
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец8 | Столбец7 | Столбец9 | Столбец11
1 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 21 | 6/0,4 | 630 |  |  | 348.2979
2 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 785 | 6/0,4 | 400 |  |  | 0
3 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 127 | 6/0,4 | 1000 |  |  | 0
4 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 134 | 6/0,4 | 250 |  |  | 0
5 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 237 | 6/0,4 | 630 |  |  | 224.8404
6 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 264 | 6/0,4 | 630 |  |  | 0
7 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 266 | 6/0,4 | 400 |  |  | 249.3617
8 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 338 | 6/0,4 | 1000 |  |  | 0
9 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 361 | 6/0,4 | 400 |  |  | 121.7021
10 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 373 | 6/0,4 | 400 |  |  | 0
11 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 378 | 6/0,4 | 630 |  |  | 35.3191
12 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 379 | 6/0,4 | 630 |  |  | 0
13 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 398 | 6/0,4 | 400 |  |  | 39.3617
14 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 452 | 6/0,4 | 100 |  |  | 79.3617
15 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 1120 | 6/0,4 | 400 |  |  | 0
16 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 757 | 6/0,4 | 100 |  |  | 0
17 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 90А | 6/0,4 | 630 |  |  | 255.5319
18 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 96А | 6/0,4 | 250 |  |  | 0
19 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 478 | 6/0,4 | 250 |  |  | 0
20 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 793 | 6/0,4 | 250 |  |  | 0
21 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Ленинский | 2529 | 6/0,4 | 630 |  |  | 9.0426
22 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 588 | 6/0,4 | 250 |  |  | 2.6596
23 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 490 | 6/0,4 | 400 |  |  | 0
24 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 491 | 6/0,4 | 400 |  |  | 0
25 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 492 | 6/0,4 | 250 |  |  | 26.0638
26 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 744 | 6/0,4 | 630 |  |  | 0
27 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 1125 | 6/0,4 | 630 |  |  | 0
28 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Ленинский | 2818 | 6/0,4 | 630 |  |  | 152.6383
29 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 599 | 6/0,4 | 1000 |  |  | 0
30 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 598 | 6/0,4 | 1000 |  |  | 0
31 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 508 | 6/0,4 | 1000 |  |  | 0
32 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 509 | 6/0,4 | 1000 |  |  | 0
33 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 67 | 6/0,4 | 160 |  |  | 56.766
34 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 407А | 10/0,4 | 250 |  |  | 132.4468
35 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 470 | 6/0,4 | 250 |  |  | 7.9787
36 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 302а | 6/0,4 | 630 |  |  | 0
37 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 975 | 6/0,4 | 250 |  |  | 85.6383
38 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 432 | 6/0,4 | 250 |  |  | 250
39 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 762 | 6/0,4 | 250 |  |  | 250
40 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 973 | 6/0,4 | 400 |  |  | 271.2766
41 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 565 | 6/0,4 | 250 |  |  | 122.3404
42 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 795 | 6/0,4 | 400 |  |  | 400
43 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 797 | 6/0,4 | 400 |  |  | 230.8511
44 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 442 | 6/0,4 | 160 |  |  | 0
45 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Автозаводский | 974 | 6/0,4 | 250 |  |  | 122.3404
46 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Приокский | 4510 | 6/0,4 | 1250 |  |  | 150
47 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Приокский | 4509 | 6/0,4 | 1250 |  |  | 150
48 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Приокский | 4017 | 6/0,4 | 1250 |  |  | 150
49 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3408А | 6/0,4 | 160 |  |  | 74.8936
50 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3416А | 6/0,4 | 160 |  |  | 0
51 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3415А | 6/0,4 | 160 |  |  | 8.9362
52 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3420А | 6/0,4 | 380 |  |  | 0
53 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3421А | 6/0,4 | 160 |  |  | 0
54 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3612А | 6/0,4 | 250 |  |  | 141.4894
55 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3617А | 6/0,4 | 250 |  |  | 0
56 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3610А | 6/0,4 | 400 |  |  | 319.1489
57 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3618А | 6/0,4 | 400 |  |  | 44.6809
58 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3221А | 6/0,4 | 400 |  |  | 298.9362
59 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3223А | 6/0,4 | 250 |  |  | 41.4894
60 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | МТП-3605А | 6/0,4 | 160 |  |  | 158.9362
61 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3218А | 6/0,4 | 400 |  |  | 368.0851
62 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3216А | 6/0,4 | 320 |  |  | 102.9787
63 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3217А | 6/0,4 | 250 |  |  | 86.1702
64 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3225А | 6/0,4 | 160 |  |  | 144.0426
65 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3215А | 6/0,4 | 250 |  |  | 42.5532
66 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3228А | 6/0,4 | 160 |  |  | 46.1702
67 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3227А | 6/0,4 | 250 |  |  | 80.8511
68 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3213А | 6/0,4 | 250 |  |  | 79.7872
69 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3209А | 6/0,4 | 250 |  |  | 234.0426
70 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3229А | 6/0,4 | 400 |  |  | 87.234
71 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3220А | 6/0,4 | 160 |  |  | 128.0851
72 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | ЗТП-3414А | 6/0,4 | 250 |  |  | 36.1702
73 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3623А | 6/0,4 | 160 |  |  | 0
74 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3214А | 6/0,4 | 160 |  |  | 0
75 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл. | Вачский | КТП 3611А | 6/0,4 | 250 |  |  | 89.3617