Сводная информация

За   Май месяц 2025 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «Электросети», обслуживаемых ОДС Кстово ООО «НПЭК».

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | РП 6 (6.3) кВ РП 11 СШ 1 (Потребители АО ЭСК) | 21.05.2025 13-56 | 21.05.2025 14-56 | Ошибочное отключение Ф-270 в РП-17 Водоканал персоналом Водоканала | РП 17 Водоканал ф. 270 | 1ч00мин | Перевод питания потребителей по Ф-116 от РП-8 |

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»                                                 Юнусов Д.Э.