## 2014
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ООО "Электросети" за 2014 год
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
|  |  | часы, мин | часы
январь
1 | Внеплановое отключение пр.628 ПС "Спутник" 110/6 кВ | 2014-01-04 | 0 ч 50 мин | 0.83 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 375 - ТП 376 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр. 143 РП 14 по 6 кВ | 2014-01-16 | 1 ч 00 мин | 1 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 290 - ТП 319 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 1.83
февраль
1 | Внеплановое отключение пр.225 РП 4 по 6 кВ | 2014-02-04 | 0 ч 45 мин | 0.75 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 107 - ТП 122 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр. 649 ПС Соцгород 110/6 кВ | 2014-02-24 | 0 ч 30 мин | 0.5 | Повреждение КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.649 - ТП 127 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 1.25
март
1 | Внеплановое отключение пр. 17 РП 2 по 6 кВ | 2014-03-02 | 1 ч 30 мин | 1.5 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 164 - ТП 2126 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр. 278 РП 27 по 6 кВ | 2014-03-05 | 1 ч 30 мин | 1.5 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 27 пр.278 - РВ 23 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
3 | Внеплановое отключение пр. 601 РП 14 по 6 кВ | 2014-03-06 | 3 ч 00 мин | 3 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 99 - ТП 323 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
4 | Внеплановое отключение пр. 142 РП 14 по 6 кВ | 2014-03-06 | 1 ч 15 мин | 1.25 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 293 - ТП 70 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
5 | Внеплановое отключение пр. 23 РП 4 по 6 кВ | 2014-03-06 | 2 ч 15 мин | 2.25 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 4 - ТП 351 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
6 | Внеплановое отключение пр. 101 РП 10 по 6 кВ | 2014-03-11 | 0 ч 40 мин | 0.66 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 90а - ТП 90б | Проведение текущего ремонта КЛЭП
7 | Внеплановое отключение пр. 604 ПС Спутник 110/6 кВ | 2014-03-13 | 1 ч 45 мин | 1.75 | Повреждение КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.604 - РП 16 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
8 | Внеплановое отключение пр. 12 РП 1212 по 6 кВ | 2014-03-13 | 2 ч 20 мин | 2.33 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 303 - ТП 304 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
9 | Внеплановое отключение пр. 111 РП 11 по 6 кВ | 2014-03-13 | 3 ч 00 мин | 3 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 269 - ТП 279 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
10 | Внеплановое отключение пр. 633 ПС Соцгород 110/6 кВ | 2014-03-26 | 1 ч 00 мин | 1 | Повреждение КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.633 - РП 19 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
11 | Внеплановое отключение пр. 7 РП 147по 6 кВ | 2014-03-27 | 1 ч 45 мин | 1.75 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 225 - ТП 243 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 19.99
апрель
4 | Внеплановое отключение пр. 108 РП 10 по 6 кВ | 2014-04-01 | 0 ч 30 мин | 0.5 | Повреждение КЛ 6 кВ РП20 пр.206 - ТП 18А (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
6 | Внеплановое отключение пр. 628 РП 12 по 6 кВ | 2014-04-04 | 1 ч 00 мин | 1 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 12 пр.128 - ТП 1122 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
7 | Внеплановое отключение пр. 617 ПС Соцгород 110/6 кВ | 2014-04-10 | 0 ч 45 мин | 0.75 | Повреждение КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.617 (нитка А) - РП 2 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
9 | Внеплановое отключение пр. 116 РП 8 по 6 кВ | 2014-04-12 | 0 ч 50 мин | 0.83 | Перегрузка РП 11 | Проверка релейной защиты, регулировочные мероприятия
10 | Внеплановое отключение пр. 116 РП 8 по 6 кВ | 2014-04-16 | 0 ч 50 мин | 0.83 | Перегрузка РП 11 | Проверка релейной защиты, регулировочные мероприятия
| Всего за месяц |  |  | 3.91
май
1 | Внеплановое отключение пр. 260 РП 26 по 6 кВ | 2014-05-02 | 2 ч 00 мин | 2 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 129 - ТП 143 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр. 103 РП 10 по 6 кВ | 2014-05-07 | 0 ч 30 мин | 0.5 | Срабатывание релейной защиты. | Проверка релейной защиты, регулировочные мероприятия
3 | Внеплановое отключение СМВ РП 200 по 6 кВ | 2014-05-10 | 0 ч 30 мин | 0.5 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 23 - ТП 112 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
4 | Внеплановое отключение пр. 116 РП 8 по 6 кВ | 2014-05-14 | 0 ч 40 мин | 0.66 | Срабатывание релейной защиты. | Проверка релейной защиты, регулировочные мероприятия
5 | Внеплановое отключение пр. 241 РП 24 по 6 кВ | 2014-05-15 | 1 ч 00 мин | 1 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 364 - ТП 362 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
6 | Внеплановое отключение пр. 116 РП 8 по 6 кВ | 2014-05-16 | 1 ч 20 мин | 1.33 | Срабатывание релейной защиты. | Проверка релейной защиты, регулировочные мероприятия
7 | Внеплановое отключение пр. 172 РП 17 по 6 кВ | 2014-05-20 | 0 ч 30 мин | 0.5 | Повреждение КЛ 6 кВ пр.172 РП 17 - ТП Аэропорта | Проведение текущего ремонта КЛЭП
8 | Внеплановое отключение пр. 105 РП 10 по 6 кВ | 2014-05-28 | 0 ч 30 мин | 0.5 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 253 - ТП 254 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
9 | Внеплановое отключение пр. 15 РП 5 по 6 кВ | 2014-05-30 | 1 ч 00 мин | 1 | Срабатывание релейной защиты. | Проверка релейной защиты, регулировочные мероприятия
10 | Внеплановое отключение пр.147 ЦРП-1 ГАЗ по 6 кВ | 2014-05-30 | 1 ч 30 мин | 1.5 | Повреждение КЛ 6 кВ ЦРП - 1 ГАЗ пр.147 - РП 7 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 9.49
июнь
1 | Внеплановое отключение пр.111 ЦРП-1 ОАО "ГАЗ" по 6 кВ | 2014-06-01 | 1 ч 10 мин | 1.16 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 92 - ТП 95 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр.11 РП 2 по 6 кВ | 2014-06-06 | 1 ч 00 мин | 1 | Повреждение ВЛ 6 кВ (ЗАО "ПКТ") | Осмотр и проведение испытаний. Текущий ремонт.
3 | Внеплановое отключение пр.227 РП 22 по 6 кВ | 2014-06-06 | 1 ч 00 мин | 1 | Повреждение ВЛ 6 кВ (ЗАО "ПКТ") | Осмотр и проведение испытаний. Текущий ремонт.
4 | Внеплановое отключение пр. 1259 РП 59 по 6 кВ | 2014-06-10 | 0 ч 30 мин | 0.5 | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 5947 Т-1 (сторонняя орг-я) | Проведение текущего ремонта КЛЭП
5 | Внеплановое отключение пр.13 РП 2 по 6 кВ | 2014-06-12 | 1 ч 10 мин | 1.16 | Повреждение ВЛ 6 кВ (ЗАО "ПКТ") | Осмотр и проведение испытаний. Текущий ремонт.
| Всего за месяц |  |  | 4.82
июль
1 | Внеплановое отключение пр. 54 РП 7 по 6 кВ | 2014-07-09 | 1 ч 00 мин | 1 | Повреждение ВЛ 6 кВ от пр. 54 РП 7 - ТП 233(ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр. 609 ПС Соцгород 110/6 кВ | 2014-07-09 | 1 ч 00 мин | 1 | Повреждение КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.609 - РП 112 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
3 | Внеплановое отключение пр. 93 РП 9 по 6 кВ | 2014-07-09 | 1 ч 50 мин | 1.83 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 257- РП 9 пр.93 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
4 | Внеплановое отключение пр. 17 РП 2 по 6 кВ | 2014-07-09 | 0 ч 50 мин | 0.83 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 164- ТП136 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
5 | Внеплановое отключение пр. 1 РП 4 по 6 кВ | 2014-07-10 | 1 ч 20 мин | 1.33 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 357- РП 4 пр.1 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
6 | Внеплановое отключение пр. 626 ПС Спутник 110/6 кВ | 2014-07-19 | 1 ч 10 мин | 1.16 | Повреждение КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.626 - ТП 127 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
7 | Внеплановое отключение пр. 18 РП 2 по 6 кВ | 2014-07-23 | 1 ч 30 мин | 1.5 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 189- РП 2 пр.18 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
8 | Внеплановое отключение пр. 615 ПС Водозабор 110/6 кВ | 2014-07-24 | 0 ч 50 мин | 0.83 | Повреждение КЛ 6 кВ ПС Водозабор пр.615 - РП 10 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
9 | Внеплановое отключение пр. 67 РП 8 по 6 кВ | 2014-07-24 | 0 ч 50 мин | 0.83 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 272- ТП 275 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 10.31
август
1 | Внеплановое отключение пр. 620 ПС Спутник 110/6 кВ | 2014-08-03 | 6 ч 00 мин | 6 | Повреждение КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.620 - РП 12 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр. 616 ПС Соцгород 110/6 кВ | 2014-08-03 | 10 ч 00 мин | 10 | Повреждение КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.616 - РП 112 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
3 | Внеплановое отключение пр. 15 РП 5 по 6 кВ | 2014-08-06 | 0 ч 30 мин | 0.5 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 20 пр.206 - ТП 18А (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
4 | Внеплановое отключение пр. 10 РП 5 по 6 кВ | 2014-08-11 | 1 ч 20 мин | 1.33 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 1 пр.35- ТП 59 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
5 | Внеплановое отключение 4 СШ 6 кВ ПС Соцгород 110/6 кВ | 2014-08-13 | 1 ч 00 мин | 1 | Порвали КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.640 - Хлебозавод (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
6 | Внеплановое отключение пр. 50 РП 6 по 6 кВ | 2014-08-15 | 1 ч 10 мин | 1.16 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 26 пр.263 - РП 2 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
7 | Внеплановое отключение пр. 227 РП 22 по 6 кВ | 2014-08-15 | 1 ч 00 мин | 1 | Повреждение ВЛ 6 кВ от пр. 227 РП 22 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
8 | Внеплановое отключение пр. 509 РП 5 по 6 кВ | 2014-08-16 | 0 ч 40 мин | 0.66 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 5 пр.509- ТП 262(ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
9 | Внеплановое отключение пр. 141 РП 14 по 6 кВ | 2014-08-19 | 1 ч 20 мин | 1.33 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 14 пр.141- РП 15(ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
10 | Внеплановое отключение пр. 48 РП 6 по 6 кВ | 2014-08-19 | 0 ч 40 мин | 0.66 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 6 пр.48- ТП 206(ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 23.64
сентябрь
1 | Внеплановое отключение пр.601 ПС "Соцгород" 110/6 кВ | 2014-09-04 | 2 ч 40 мин | 2.66 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 290- ТП 99 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр. 612 РП 12 по 6 кВ | 2014-09-12 | 0 ч 30 мин | 0.5 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 304 - ТП 141 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
3 | Внеплановое отключение пр. 1313 РП 13 по 6 кВ | 2014-09-12 | 0 ч 30 мин | 0.5 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 13 пр.1313 - ТП 284 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
4 | Внеплановое отключение пр. 150 РП 15 по 6 кВ | 2014-09-14 | 0 ч 40 мин | 0.66 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 15 пр.150 - ТП 150 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
5 | Внеплановое отключение пр. 25 РП 4 по 6 кВ | 2014-09-14 | 2 ч 30 мин | 2.5 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 122 - ТП 82 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
6 | Внеплановое отключение пр. 112 РП 6 по 6 кВ | 2014-09-15 | 0 ч 50 мин | 0.83 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 267 - ТП 172 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
7 | Внеплановое отключение пр. 210 РП 20 по 6 кВ | 2014-09-20 | 0 ч 50 мин | 0.83 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 785 - ТП 35 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
8 | Внеплановое отключение пр. 112 РП 6 по 6 кВ | 2014-09-20 | 0 ч 30 мин | 0.5 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 6 пр.50 - ТП 186 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
9 | Внеплановое отключение пр.615 6 кВ ПС Соцгород 110/6 кВ | 2014-09-25 | 0 ч 30 мин | 0.5 | Повреждение КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.615 - РП 4 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
10 | Внеплановое отключение пр. 606 РП 10 по 6 кВ | 2014-09-27 | 1 ч 10 мин | 1.16 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 255 - ТП 254 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
11 | Внеплановое отключение пр. 104 РП 10 по 6 кВ | 2014-09-28 | 1 ч 10 мин | 1.16 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 255 - ТП 254 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
12 | Внеплановое отключение пр. 506 РП 5 по 6 кВ | 2014-09-28 | 0 ч 50 мин | 0.83 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 14 - ТП 18 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 12.63
октябрь
1 | Внеплановое отключение пр. 601 РП 14 по 6 кВ | 2014-10-14 | 1 ч 40 мин | 1.66 | Повреждение КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.601 - РП 14 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр. 636 РП 20 по 6 кВ | 2014-10-21 | 0 ч 20 мин | 0.33 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 20 пр.210-ТП34А (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
3 | Внеплановое отключение пр.636 ПС "Соцгород" 110/6 кВ | 2014-10-22 | 1 ч 00 мин | 1 | Повреждение КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.636 - РП 20 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
4 | Внеплановое отключение пр. 658 ПС Редуктор 110/6 кВ | 2014-10-27 | 0 ч 15 мин | 0.25 | Повреждение пр. 658 ПС Редуктор 110/6 кВ - РП 13 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
5 | Внеплановое отключение пр. 156 РП 15 по 6 кВ | 2014-10-31 | 0 ч 30 мин | 0.5 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 15 пр.156-ТП75 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 3.74
ноябрь
1 | Внеплановое отключение пр. 60, 64 РП 8 по 6 кВ | 2014-11-06 | 4 ч 30 мин | 4.5 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 274-ТП296 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр.650 РП 7 по 6 кВ | 2014-11-06 | 1 ч 10 мин | 1.16 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 7 пр.60 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
3 | Внеплановое отключение пр. 135 РП 44 по 6 кВ | 2014-11-09 | 2 ч 40 мин | 2.66 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 131Б - Р 40 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
4 | Внеплановое отключение пр. 203 РП 20 по 6 кВ | 2014-11-12 | 1 ч 00 мин | 1 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 95 - ТП 92 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
5 | Внеплановое отключение пр. 17 РП 2 по 6 кВ | 2014-11-17 | 1 ч 20 мин | 1.33 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 136 - ТП 141 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
6 | Внеплановое отключение пр. 607 РП 9 по 6 кВ | 2014-11-19 | 0 ч 40 мин | 0.66 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 118 - ТП 177 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
7 | Внеплановое отключение пр.650 ПС "Соцгород" 110/6 кВ | 2014-10-24 | 1 ч 20 мин | 1.33 | Повреждение КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.650 - РП 4 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 12.64
декабрь
1 | Внеплановое отключение пр. 105 РП 10 по 6 кВ | 2014-12-02 | 0 ч 40 мин | 0.16 | Перегрузка пр.105 РП 10 | Проверка релейной защиты, регулировочные мероприятия
2 | Внеплановое отключение пр.191 РП 19 по 6 кВ | 2014-12-09 | 1 ч 00 мин | 1 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 341-ТП 342 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
3 | Внеплановое отключение пр. 20 РП 4 по 6 кВ | 2014-12-17 | 1 ч 00 мин | 1 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 368-ТП 357 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
4 | Внеплановое отключение пр. 628 РП 25 по 6 кВ | 2014-12-20 | 1 ч 45 мин | 1.75 | Повреждение КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.628 - РП 25 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
5 | Внеплановое отключение пр. 12209 РП 51 по 6 кВ | 2014-12-21 | 1 ч 00 мин | 1 | Повреждение КЛ 6 кВ ЦРП 112 пр.12209 нитка №2 - РП 51 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
6 | Внеплановое отключение пр. 609 РП 112 по 6 кВ | 2014-12-29 | 1 ч 30 мин | 1.5 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 309-ТП 1122 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 6.41
1. В течение 2014 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
Директор ООО "Электросети" Д.Н. Серяков