Сводная информация

За    Декабрь     месяц 2019 года о плановых отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК».

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключаемых потребителей | Дата и время проведения работ | Дата и время окончания работ | Причина ремонта | Диспетчерское наименование сетевого объекта | Длительность перерыва электроснабжения, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Нижегородская обл., с. Сеченово: ул. Филатова д. 4, 6, 8 | 02.12.19 08:00 | 02.12.19 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2311: замена провода в п/о № 1 – 7; установка опор в охранной зоне действующей ВЛ-0,4 кВ, замена ответвлений к ж/домам. | ТП-2311 |  |
| 2 | Нижегородская обл., с. Сеченово: АЗС «Лукойл № 119» (ул. Советская д. 35А); Пожарная часть № 146 (ул. Советская д. 35А); д. 27, 33 | 03.12.19 08:00 | 03.12.19 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-2311: замена провода в п/о № 1 – 4; № 4 – 15; № 4-19-21-25; установка опор в охранной зоне действующей ВЛ-0,4 кВ | ТП-2311 |  |
| 3 | Нижегородская обл., Сеченовский р-он, с. Рогожка: Насос №1, №2, №3, ЭХЗ | 03.12.19 09:00 | 03.12.19 17:00 | ВЛ-1008 КС 24 замена опор и провода оп №88 оп №1,2,3 отп на ТП-2005 | ВЛ 1008 |  |
| 4 | Нижегородская обл., с. Сеченово: ул.Филатова д.8,6,4 | 10.12.19 08:00 | 10.12.19 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-2311: замена провода в п/о №1-7 установка опор в охранной зоне действующей ВЛ-0,4 кВ | ТП-2311 |  |
| 5 | Нижегородская обл., с. Сеченово: АЗС «Лукойл № 119» (ул. Советская д. 35А); Пожарная часть № 146 (ул. Советская д. 35А); д. 27, 33 | 11.12.19 08:00 | 11.12.19 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-2311: замена провода в п/о № 1 – 4; № 4 – 15; установка опор в охранной зоне действующей ВЛ-0,4 кВ | ТП-2311 |  |
| 6 | Нижегородская обл., с. Сеченово: ул.Филатова д.8,6,4 | 12.12.19 08:00 | 12.12.19 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-2311: замена ответвлений к жилым помещениям | ТП-2311 |  |
| 7 | Нижегородская обл., с. Сеченово: АЗС «Лукойл № 119» (ул. Советская д. 35А); Пожарная часть № 146 (ул. Советская д. 35А); д. 27, 33 | 13.12.19 08:00 | 13.12.19 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-2311: замена ответвлений к потребителям | ТП-2311 |  |
| 8 | Нижегородская обл., Вачский район, р.п. Вача: Мазутная котельная, ул. Высоковольтная д. 6, пер. Больничный д. 5, 7, Нотариальная контора, Стадион, м/м Мария , Алмаз, Лебедина, Камелия, ИП Никулин, м-н Альбион. | 23.12.19 11:00 | 23.12.19 14:00 | Подключение КЛ 0,4 кВ в РУ-0,4кВ | ТП-3229А ф.7 |  |