## Sheet1
Сводная информация за _________ месяц 20__ года о плановых отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК»
№ п/п | Заявка | Диспетчерское наименование объекта отключения | Время и дата начала отключения(часы, минуты ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата окончания отключения(часы, минуты ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Населенный пункт, перечень отключаемых потребителей | Причина отключения (вид работ) | Доп. информация
1 | 465 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2814 | 09,00 2025.07.25 | 12,00 2025.07.25 | 03,00 | Арзамасский р-он, р.п. Выездное, МБДОУ Выездновский детский сад № 1 (ул. Сельхозтехника д. 18), ДК, магазины | Работы по замене ВРУ-0,4 кВ детского сада.
2 | 461 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1694 | 09,30 2025.07.24 | 12,00 2025.07.24 | 02,30 | с. Сеченово: пер. Аникина д. 13, 15, 28, 30, 36; ул. Филатова д. 56, 58, 58А, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72 | Монтаж узлов учета ЭЭ на опорах.
3 | 452 | участок Л-1034 ПС Ковернинская | 08,00 2025.07.22 | 18,00 2025.07.22 | 1000 | ТП-685, р.п.Ковернино: Газовая котельная (ул. Чкалова № 3).ТП-619, р.п.Ковернино: ООО «Маяк» (ул. Чкалова д. 5), ангар МП «ЖКХ Ковернинское», офис (ул. Чкалова д. 3); Административное здание МП «ЖКХ Ковернинское» (ул. Чкалова, 3); ИП Кашин (Благоустройство); ИП Соловьев С.С. (Автосервис, ул. Чкалова д. 3А).ТП-784, ТП-779, ТП-747. | Установка доп. опоры, монтаж ЛР.
4 | Телефонограмма Перевозский РЭС | Л-1006 ПС «Перевоз». | 08,00 2025.07.18 | 16,00 2025.07.18 | 08,00 | ТП-1673, г. Перевоз: Дом культуры (пр. Советский д. 2); пер. Парковый д. 2, 3, 4, 5, 7, 9 (частные дома); пер. Парковый д.7- Детско-юношеский центр г. Перевоза (ДЮЦ); ул. Максима Горького д. 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 (частные дома); пер. Парковый д. 7 «А» (МКД); строительный рынок «Мастер-строй»; Гараж. | Работает персонал ПАО Россети
5 | 445 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1586 | 09,30 2025.07.17 | 12,00 2025.07.17 | 02,30 | с. Сеченово: Общежитие Сеченовского ЛПУМГ (ул. 70 лет Октября д. 13); ул. 70 лет Октября д. 2, 3, 4(2), 5; Гаражи, Аптека, Гостиница, Д/К. | Монтаж узлов учета ЭЭ на опорах ВЛ.
6 | 3893 | участок Л-1006 ПС «Сеченово» | 13,00 2025.07.17 | 16,00 2025.07.17 | 03,00 | ТП-2303, ТП-2348, ТП-32, ТП-45, ТП-2005 д.Рогожка. | Работа персонала Нижегородского ПМЭС
7 | Телефонограмма Вачский РЭС | ТП-3610А, ТП-3611А, ТП-3612А | 08,00 2025.07.14 | 17,00 2025.07.14 | 09,00 | ТП-3610А с. Арефино: МБОУ Арефинская СОШ (Школа, ул. Пестрякова д. 51), Дом Культуры, Почта (ул. Пестрякова д. 61), Сбербанк (ул. Пестрякова д. 61), КомСервис, Арефинский участок (ул. Школьная д. 1), КНС (ул. Садовая), Здание Администрации (ул. Пестрякова д. 44), ул. Первомайская д. 29, 33, 35, 37, 62, 64, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84; ул. Садовая д. 1 – 29; ул. Школьная д. 1 – 9; ул. Пестрякова д. 46, 47, 50, 53, 55, 57, 59.ТП-3611А с. Арефино: ул. Молодежная д. 1, 2, 3, 4; ул. Молодежная д. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; ул. Новая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Пестрякова д. 94, 96.ТП-3612А с. Арефино: ул. Больничная д. 13 – 19; ул. Больничная д. 1 – 12 (все); ул. Пестрякова д. 52 – 98 (четные); ул. Пестрякова д. 63 – 115 (нечетные); Дом Отдыха (ул. Больничная д. 20А); Газовая котельная - ООО «КомСервис»; Больница с. Арефино (Стационар); Поликлиника; Аптека. | Работает персонал ПАО Россети
8 | Телефонограмма Вачский РЭС | ТП-3610А, ТП-3611А, ТП-3612А | 08,00 2025.07.14 | 17,00 2025.07.14 | 09,00 | ТП-3610А с. Арефино: МБОУ Арефинская СОШ (Школа, ул. Пестрякова д. 51), Дом Культуры, Почта (ул. Пестрякова д. 61), Сбербанк (ул. Пестрякова д. 61), КомСервис, Арефинский участок (ул. Школьная д. 1), КНС (ул. Садовая), Здание Администрации (ул. Пестрякова д. 44), ул. Первомайская д. 29, 33, 35, 37, 62, 64, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84; ул. Садовая д. 1 – 29; ул. Школьная д. 1 – 9; ул. Пестрякова д. 46, 47, 50, 53, 55, 57, 59.ТП-3611А с. Арефино: ул. Молодежная д. 1, 2, 3, 4; ул. Молодежная д. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; ул. Новая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Пестрякова д. 94, 96.ТП-3612А с. Арефино: ул. Больничная д. 13 – 19; ул. Больничная д. 1 – 12 (все); ул. Пестрякова д. 52 – 98 (четные); ул. Пестрякова д. 63 – 115 (нечетные); Дом Отдыха (ул. Больничная д. 20А); Газовая котельная - ООО «КомСервис»; Больница с. Арефино (Стационар); Поликлиника; Аптека. | Работает персонал ПАО Россети
9 | 414 | ТП-548 | 10,00 2025.07.11 | 15,00 2025.07.11 | 05,00 | р.п. Б. Мурашкино, ул. Фабричная д. 9: ООО «Княгиня» (ул. Фабричная д. 9а, разлив газированной воды); ИП Сумин; Ветлечебница; ИП Кочнев; Автомойка; Шиномонтаж; Благоустройство; Пункт приема металлолома. | Текущий ремонт оборудования ТП
10 | 407 (аннулирована) | участок Л-604 ПС «Филинская» отпайка к ТП-3415А, ТП-3416А за ЛР-415А | 09,00 2025.07.10 | 16,00 2025.07.10 | 07,00 | ТП-3415А: с. Филинское: ул. Больничная д. 24, 27, 29, 31, 33, 35; кафе «Вика» (ул. Больничная д. 29Б); ИП Юрина М.Н. (ларек ул. Больничная д. 35); Сбербанк (ул. Больничная д. 35); ООО «Славянка» (ул. Больничная д. 33); ИП Луконина (ул. Больничная д. 33); МБДОУ Д/С №11 «Теремок» (ул. Больничная д. 29А). ТП-3416А: с. Филинское: Филинская СОШ ввод №1, ввод №2 (ул. Школьная д. 31); Церковь (ул. Больничная д. 32); ул. Новая д. 1-15; ул. Лесная д. 1-17; ул. Базарная д. 1-13; ул. Южная д. 1-12; ул. Рабочий проспект д. 2, 4; ул. Школьная д. 1-30; ул. Больничная д. 15, 17, 19; Филинское сельское потребительское общество (ул. Больничная д. 15); Филинский дом Культуры (ул. Больничная д. 30). | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ Л-604 ПС «Филинская» отпайка к ТП-3415А, ТП-3416А за ЛР-415А
11 | 408 | ТП-3617А | 09,00 2025.07.09 | 16,00 2025.07.09 | 07,00 | с. Арефино, ул. Первомайская д. 26, 28, 30, 32, 34; магазин ЧП Апарин; гаражи; Водокачка; дачи | Текущий ремонт оборудования ТП-3617А
12 | 411 | ТП-543 | 10,00 2025.07.09 | 14,00 2025.07.09 | 04,00 | р.п. Б. Мурашкино: Школа-интернат (ул. Старо-Луговая д. 20); Котельная школы | Текущий ремонт оборудования ТП
13 | 406 | ТП-3225А | 09,00 2025.07.08 | 16,00 2025.07.08 | 07,00 | с. Новоселки: Водокачка | Текущий ремонт оборудования ТП-3225А
14 | 6208 | СШ-10 кВ ПС «Лесной Курорт» | 08,00 2025.07.08 | 19,00 2025.07.08 | 1100 | Краснобаковский р-он, п. Лесной Курорт: д. 8, 9, 10, 11, 12, 13; КНС; Скважина МУП ЖКХ Красные Баки, Котельная–МУП «Коммунресурс», Магазин Краснобаковского Райпо, Школа (д. 14). | Работа производится персоналом ПАО Россети.
15 | 380 | ВЛ-10 Л-1006 ПС Белбаж отпайка на ТП-117. | 08,00 2025.07.07 | 17,00 2025.07.07 | 09,00 | Ковернинский район, с.п. Бориха: д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, скважина. | Замена провода
16 | 379 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-260. | 08,00 2025.07.06 | 17,00 2025.07.06 | 09,00 | Ковернинский район, д.Ермиловская стройка: д. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 (все дома частный сектор); ООО «Хохломич» (д. 4а); Бани (4 шт). | Замена провода
17 | 378 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-260. | 08,00 2025.07.05 | 17,00 2025.07.05 | 09,00 | Ковернинский район, д.Ермиловская стройка: д. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 (все дома частный сектор); ООО «Хохломич» (д. 4а); Бани (4 шт). | Замена провода
18 | 377 | ВЛ-10 Л-1006 ПС Белбаж отпайка на ТП-117. | 08,00 2025.07.04 | 17,00 2025.07.04 | 09,00 | Ковернинский район, с.п. Бориха: д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, скважина. | Замена провода
19 | 376 | ВЛ-10 Л-1006 ПС Белбаж отпайка на ТП-117 | 08,00 2025.07.03 | 17,00 2025.07.03 | 09,00 | Ковернинский район, с.п. Бориха: д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, скважина. | Замена провода
20 | 390 | ТП-564 | 10,00 2025.07.03 | 15,00 2025.07.03 | 05,00 | р.п. Б. Мурашкино, пос. Меховщиков: д. 1, 1А, 2, 2А, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А; Дачи; Детский сад «Росинка» (пос. Меховщиков д. 18); Меховая фабрика; магазин № 10 (д. 4); Бойлерная. | Текущий ремонт оборудования ТП
21 | 375 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-260. | 08,00 2025.07.02 | 17,00 2025.07.02 | 09,00 | Ковернинский район, д.Ермиловская стройка: д. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 (все дома частный сектор); ООО «Хохломич» (д. 4а); Бани (4 шт). | Замена провода
22 | 367 (аннулирована) | ТП-1 | 10,00 2025.07.01 | 17,00 2025.07.01 | 07,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: пер. Заводской д. 6, 8, 9, 10, 10А, 12А, 15, 15А, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, Баня, котельная; пер. Некрасова д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; пер. 1-ый Речной, пер. 2-ой Речной; ул. Шоссейная д. 1, 1а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 21. | Текущий ремонт оборудования
23 | 367 | ТП-1 | 10,00 2025.07.01 | 17,00 2025.07.01 | 07,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: Вышка сотовой связи МТС (ул. Привокзальная д. 2А); склад ГСМ (Исправительной колонии ФКУ ИК-7 ГУ ФСИН по НО); ул.Центральная д. 2, 3, 13 (МКД), 13а (МКД), 13Б, 25; ул. Полевая д. 1, 3, 6, 7, 9; м-н «Новый век»; Администрация (ул. Центральная д. 17); Почта России (ул. Полевая д. 5); ул. Привокзальная д. 1, 2, 2а, 3, 4, 9, 11; ул. Железнодорожная д. 1а, 2, 3, 3а, 4, 7, 8, 9; ул. Тихая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Кержацкая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул.Луговая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Артскважина (Прудовское МУП ЖКХ), Вышка МЕГАФОН; Школа (ул. Центральная д. 5). | Текущий ремонт оборудования
24 | 374 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-260 | 08,00 2025.07.01 | 17,00 2025.07.01 | 09,00 | Ковернинский район, д.Ермиловская стройка: д. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 (все дома частный сектор); ООО «Хохломич» (д. 4а); Бани (4 шт). | Замена провода