## Sheet1
Сводная информация за май месяц 2025 года о плановых отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК»
№ п/п | Заявка | Диспетчерское наименование объекта отключения | Время и дата начала отключения(часы, минуты ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата окончания отключения(часы, минуты ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Населенный пункт, перечень отключаемых потребителей | Причина отключения (вид работ) | Доп. информация
1 | 258 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-586 | 08,00 2025.05.29 | 17,00 2025.05.29 | 09,00 | р.п. Ковернино: ул. Южная д. 27, 29, 31 (ЖКХ), 40, 46/1, 46/2, 48, 50, 52/1, 52/2, 52А/1, 52А/2; м-н «Южный»; аптека (д. 42). | Текущий ремонт оборудования
2 | 259 | ТП-1059 | 11,00 2025.05.28 | 15,00 2025.05.28 | 04,00 | Краснобаковский район, рп. Ветлужский: пер. Первомайский д. 29, 31, 32 (все МКД); магазин «Наташа» (пер. Первомайский д. 1А); пер. Первомайский д. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 (все МКД); ИП Громов – м-н «Первомайский» (д. 23А); Бойлерная – «Дмитриевское МУП ЖКХ»; Почта (д. 23). | Текущий ремонт оборудования
3 | 257 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-451 | 08,00 2025.05.28 | 17,00 2025.05.28 | 09,00 | Ковернинский р-он, с. Хохлома: ул. Молодёжная д. 1/1, 1/2, 1/3; 2/1, 2/2, 2/3; 3/1, 3/2, 3/3; 4; 5/1, 5/2, 5/3; 7/1, 7/2; 8/1, 8/2; ул. Школьная д. 1/1, 1/2; 2/1, 2/2; 3/1, 3/2; 4/1, 4/2; 5/1, 5/2; 6/1, 6/2; 7/1, 7/2; 8/1, 8/2, 8/3; 10/1, 10/2; 11/1, 11/2; 12/1, 12/2; 13/1, 13/2; 14/1, 14/2; 16/1, 16/2, 16/3, 16/4; ул. Солнечная д. 1/1, 1/2; 2/1, 2/2; 3/1, 3/2; 4/1, 4/2; 5/1, 5/2; 6/1, 6/2; 7/1, 7/2; 7 «А»; 8/1, 8/2; 9/1, 9/2; 10/1, 10/2; 10 «А»; 11/1, 11/2; ул.Центральная д. 3/1, 3/2; 4/1, 4/2. | Текущий ремонт
4 | 245 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-586 | 08,00 2025.05.27 | 17,00 2025.05.27 | 09,00 | р.п. Ковернино: ул. Южная д. 27, 29, 31 (ЖКХ), 40, 46/1, 46/2, 48, 50, 52/1, 52/2, 52А/1, 52А/2; м-н «Южный»; аптека (д. 42). | Замена опор № 205, 207, 215; замена голого провода на СИП п/о № 204-204/2-МКД
5 | 244 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-586 | 08,00 2025.05.26 | 17,00 2025.05.26 | 09,00 | р.п. Ковернино: ул. Первая Луговая д. 30, 34, 36; ул. Школьная д. 2, 3а, 4, 5, 6, 11; ул. Южная д. 25; м-н «Иком» (ул. Первая Луговая 28). | Перевод питания с голого провода на СИП п/о 302-310; монтаж контура заземления и видимых спусков опоры № 302, 304, 310, 312
6 | 243 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-451 | 08,00 2025.05.25 | 17,00 2025.05.25 | 09,00 | Ковернинский р-он, с. Хохлома: МОУ «Хохломская средняя школа» (ул. Школьная д. 15). | замена опоры № 101А
7 | 242 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-451 | 08,00 2025.05.24 | 17,00 2025.05.24 | 09,00 | Ковернинский р-он, с. Хохлома: МОУ «Хохломская средняя школа» (ул. Школьная д. 15). | замена опоры № 105; замена голого провода на СИП п/о № 104 - 105
8 | 240 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-451 | 08,00 2025.05.23 | 17,00 2025.05.23 | 09,00 | Ковернинский р-он, с. Хохлома: ул. Молодёжная д. 1/1, 1/2, 1/3; 2/1, 2/2, 2/3; 3/1, 3/2, 3/3; 4; 5/1, 5/2, 5/3; 7/1, 7/2; 8/1, 8/2; ул. Школьная д. 1/1, 1/2; 2/1, 2/2; 3/1, 3/2; 4/1, 4/2; 5/1, 5/2; 6/1, 6/2; 7/1, 7/2; 8/1, 8/2, 8/3; 10/1, 10/2; 11/1, 11/2; 12/1, 12/2; 13/1, 13/2; 14/1, 14/2; 16/1, 16/2, 16/3, 16/4; ул. Солнечная д. 1/1, 1/2; 2/1, 2/2; 3/1, 3/2; 4/1, 4/2; 5/1, 5/2; 6/1, 6/2; 7/1, 7/2; 7 «А»; 8/1, 8/2; 9/1, 9/2; 10/1, 10/2; 10 «А»; 11/1, 11/2; ул.Центральная д. 3/1, 3/2; 4/1, 4/2. | перевод питания с голого провода на СИП п/о № 204 - 208; Замена перекидок к жилым домам
9 | 239 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-586 | 08,00 2025.05.22 | 17,00 2025.05.22 | 09,00 | р.п. Ковернино: ул. Южная д. 27, 29, 31 (ЖКХ), 40, 46/1, 46/2, 48, 50, 52/1, 52/2, 52А/1, 52А/2; м-н «Южный»; аптека (д. 42). | Замена опор № 202, 204
10 | 238 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-451 | 08,00 2025.05.21 | 17,00 2025.05.21 | 09,00 | Ковернинский р-он, с. Хохлома: ул. Молодёжная д. 1/1, 1/2, 1/3; 2/1, 2/2, 2/3; 3/1, 3/2, 3/3; 4; 5/1, 5/2, 5/3; 7/1, 7/2; 8/1, 8/2; ул. Школьная д. 1/1, 1/2; 2/1, 2/2; 3/1, 3/2; 4/1, 4/2; 5/1, 5/2; 6/1, 6/2; 7/1, 7/2; 8/1, 8/2, 8/3; 10/1, 10/2; 11/1, 11/2; 12/1, 12/2; 13/1, 13/2; 14/1, 14/2; 16/1, 16/2, 16/3, 16/4; ул. Солнечная д. 1/1, 1/2; 2/1, 2/2; 3/1, 3/2; 4/1, 4/2; 5/1, 5/2; 6/1, 6/2; 7/1, 7/2; 7 «А»; 8/1, 8/2; 9/1, 9/2; 10/1, 10/2; 10 «А»; 11/1, 11/2; ул.Центральная д. 3/1, 3/2; 4/1, 4/2. | Монтаж провода СИП п/о № 204 - 208; 204 - 209 - 214
11 | 232 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-674 | 08,00 2025.05.20 | 17,00 2025.05.20 | 09,00 | Ковернинский р-он, д. Каменное: ул. Полевая д. 16, 19, 21, 23. | Замена оборудования
12 | 237 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-586 | 08,00 2025.05.20 | 17,00 2025.05.20 | 09,00 | р.п. Ковернино: ул. Первая Луговая д. 30, 34, 36; ул. Школьная д. 2, 3а, 4, 5, 6, 11; ул. Южная д. 25; м-н «Иком» (ул. Первая Луговая 28). | Монтаж провода на СИП в п/о 302-310
13 | 231 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-451 | 09,00 2025.05.19 | 17,00 2025.05.19 | 08,00 | Ковернинский р-он, с. Хохлома: ул. Молодёжная д. 1/1, 1/2, 1/3; 2/1, 2/2, 2/3; 3/1, 3/2, 3/3; 4; 5/1, 5/2, 5/3; 7/1, 7/2; 8/1, 8/2; ул. Школьная д. 1/1, 1/2; 2/1, 2/2; 3/1, 3/2; 4/1, 4/2; 5/1, 5/2; 6/1, 6/2; 7/1, 7/2; 8/1, 8/2, 8/3; 10/1, 10/2; 11/1, 11/2; 12/1, 12/2; 13/1, 13/2; 14/1, 14/2; 16/1, 16/2, 16/3, 16/4; ул. Солнечная д. 1/1, 1/2; 2/1, 2/2; 3/1, 3/2; 4/1, 4/2; 5/1, 5/2; 6/1, 6/2; 7/1, 7/2; 7 «А»; 8/1, 8/2; 9/1, 9/2; 10/1, 10/2; 10 «А»; 11/1, 11/2; ул.Центральная д. 3/1, 3/2; 4/1, 4/2. | Замена оборудования
14 | 230 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-674. | 08,00 2025.05.18 | 17,00 2025.05.18 | 09,00 | Ковернинский р-он, д. Каменное: ул. Полевая д. 16, 19, 21, 23. | Замена оборудования
15 | 229 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-674. | 08,00 2025.05.17 | 17,00 2025.05.17 | 09,00 | Ковернинский р-он, д. Каменное: ул. Полевая д. 16, 19, 21, 23. | Замена оборудования
16 | 215 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-674 | 08,00 2025.05.16 | 17,00 2025.05.16 | 09,00 | Ковернинский р-он, д. Каменное: ул. Заречная д. 21, 23, 25/1, 25/2, 27, 29, 31/1, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | перевод питания с голого провода на СИП п/о № 101-107
17 | 213 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-674 | 08,00 2025.05.15 | 17,00 2025.05.15 | 09,00 | Ковернинский р-он, д. Каменное: ул. Полевая д. 16, 19, 21, 23 | замена опор № 202, 207; монтаж провода СИП п/о № 201-204
18 | 211 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-956 | 08,00 2025.05.14 | 17,00 2025.05.14 | 09,00 | Краснобаковский район, д. Афанасиха: МКОУ "Краснобаковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"; Овощехранилище. | замена опор № 7, 9, 10, 11
19 | 210 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-674 | 08,00 2025.05.14 | 17,00 2025.05.14 | 09,00 | Ковернинский р-он, д. Каменное: ул. Заречная д. 21, 23, 25/1, 25/2, 27, 29, 31/1, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | установка дополнительного подкоса к опоре № 101; монтаж провода СИП п/о № 101-107
20 | 208 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-956 | 08,00 2025.05.13 | 17,00 2025.05.13 | 09,00 | Краснобаковский район, д. Афанасиха: МКОУ "Краснобаковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"; Овощехранилище. | замена опоры № 12
21 | 209 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-674 | 08,00 2025.05.13 | 17,00 2025.05.13 | 09,00 | Ковернинский р-он, д. Каменное: ул. Полевая д. 16, 19, 21, 23 | замена опор № 201, 203, 204, 206
22 | 205 | ТП-3605А | 09,00 2025.05.07 | 12,00 2025.05.07 | 03,00 | Вачский муниципальный округ, д. Вастрома | замена высоковольтных разрядников РВО-6 на РУ-6 кВ ТП-3605А
23 | 206 | ТП-3623А | 13,00 2025.05.07 | 15,00 2025.05.07 | 02,00 | р.п. Вача, Павловское шоссе: ИП Дворянинов Л.Д. (офис, пилорама, Автомойка); ИП Гаврилов Ю.Н. (Автосервис); ФЛ Назаров Контора р.п. Вача (Павловское шоссе д. 3); ООО «Триал» (АЗС №111, АЗС № 167); ФЛ Разумков Р.С. (Нежилой объект ул. Павловское шоссе д. 3Д); ИП Слабченко А.Г. (Пилорама) | замена высоковольтных разрядников РВО-6 на РУ-6 кВ ТП-3623А