Сводная информация

о внеплановых отключениях электроэнергии в электрических сетях

ООО «Электросети» за апрель 2020 года.

За апрель 2020г. имели место следующие внеплановые отключения электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| РП-10 ЛЭП 103 | 10. 10. 2020.04.05 | 11. 50. 2020.04.05 | Повреждения в сетях смежной сетевой организации АО «ЭСК» |
| РП-25 ЛЭП 251 | 03. 40. 2020.04.21 | 05. 38. 2020.04.21 | Повреждения в сетях смежной сетевой организации АО «ЭСК» |
| РП-22 ЛЭП 221, 227 | 00. 55. 2020.04.24 | 02. 30. 2020.04.24 | Повреждения в сетях смежной сетевой организации АО «ЭСК» |
| РП-112 ЛЭП 1218 | 02. 20. 2020.04.25 | 03. 50. 2020.04.25 | Повреждения в сетях смежной сетевой организации АО «ЭСК» |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.