Сводная информация

о внеплановых отключениях электроэнергии в электрических сетях

ООО «Электросети» за август  2020 года.

В августе 2020г. имели место следующие внеплановые отключения электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛЭП 642 ПС Редуктор – РП 15 | 14,00. 2020.08.15 | 18,00. 2020.08.15 | Повреждения третьей стороной в сетях АО «Энергосетевая компания» |
| ЛЭП 606 ПС «Соцгород» - РП 9 | 05,06. 2020.08.21 | 06,05. 2020.08.21 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» |
| ЛЭП 616 ПС «Соцгород»– РП 112 | 05,06. 2020.08.21 | 06,46. 2020.08.21 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» |
| ЛЭП 642 ПС Редуктор – РП 15 | 07,08. 2020.08.21 | 08,00. 2020.08.21 | Повреждения третьей стороной в сетях ОАО «Молокозавод № 1» |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.