Сводная информация

о внеплановых отключениях электроэнергии в электрических сетях

ООО «Электросети» за июль  2020 года.

В июле 2020г. имели место следующие внеплановые отключения электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛЭП 660 ПС Редуктор – РП 13 | 06,15. 2020.07.02 | 07,05. 2020.07.02 | Повреждения в сетях АО «Энергосетевая компания» |
| ЛЭП 113 Б ЦРП 1 ГАЗ – РП 1 | 15,20. 2020.07.11 | 16,20. 2020.07.11 | Повреждения в сетях ООО «Заводские сети» |
| ЛЭП 659 ПС Редуктор – РП 28 | 23,20. 2020.07.14 | 00,20. 2020.07.14 | Повреждения в сетях ООО «Электросетевая компания» |
| ЛЭП 643 ПС «Соцгород» - РП 25 | 07,08. 2020.07.18 | 08,00. 2020.07.18 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» |
| ЛЭП 607 ПС Редуктор – РП 15 | 13,36. 2020.07.23 | 14,30. 2020.07.23 | Повреждения в сетях АО «Энергосетевая компания» |
| ЛЭП 642 ПС «Соцгород» - РП 24 | 18,25. 2020.07.30 | 19,45. 2020.07.30 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» |
| ЛЭП 632 ПС «Соцгород» - РП 14 | 18,25. 2020.07.30 | 19,00. 2020.07.30 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.