Сводная информация

о внеплановых отключениях электроэнергии в электрических сетях

ООО «Электросети» за июнь  2020 года.

За июнь 2020г. имели место следующие внеплановые отключения электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП-744 | 06. 15. 2020.06.04 | 10. 30. 2020.06.04 | Повреждение КЛ 0,4 кВ в ТП 744 |
| ЛЭП 658 ПС Редуктор – РП 13 | 18,30. 2020.06.05 | 18,53. 2020.06.05 | Повреждения в сетях АО «Энергосетевая компания» |
| ЛЭП 659 ПС Редуктор – РП 28 | 20,00. 2020.06.06 | 20,45. 2020.06.06 | Повреждения в сетях ООО «Электросетевая компания» |
| ЛЭП 611 ПС «Соцгород» - РП9 | 06,00. 2020.06.08 | 07,10. 2020.06.08 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» |
| ЛЭП 15 РП 2 | 06,00. 2020.06.08 | 07,30. 2020.06.08 | Повреждение в сетях МП «Нижегородэлектротранс» Кабельная линия восстановлена |
| ЛЭП 649 ПС «Соцгород» - ТП 127 | 05,50. 2020.06.11 | 06,12. 2020.06.11 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» Кабельная линия восстановлена |
| ЛЭП 643 ПС «Соцгород» - РП 25 | 05,50. 2020.06.11 | 06,33. 2020.06.11 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» |
| ЛЭП 658 ПС Редуктор – РП 13 | 11,55. 2020.06.15 | 12,35. 2020.06.15 | Повреждения в сетях АО «Энергосетевая компания» |
| ЛЭП 605 ПС «Водозабор» - РП 7 | 10,20. 2020.06.25 | 11,05. 2020.06.25 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» |
| ЛЭП 611 ПС «Водозабор» - РП 8 | 10,20. 2020.06.25 | 12,05. 2020.06.25 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» Кабельная линия восстановлена |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.