Сводная информация

о внеплановых отключениях электроэнергии в электрических сетях

ООО «Электросети» за май 2020 года.

За май 2020г. имели место следующие внеплановые отключения электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| РП-15 ЛЭП 642 | 02. 20. 2020.05.04 | 03. 50. 2020.05.04 | Повреждения в сетях ОАО «НМЗ №1» |
| РП-19 ЛЭП 633 | 09. 30. 2020.05.06 | 09. 35. 2020.05.06 | Повреждения в сетях ООО «Электросетевая компания» |
| ЛЭП 611 ПС «Спутник» - РП22 | 10. 00. 2020.05.07 | 10. 30. 2020.05.07 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» |
| ЛЭП 624 «Б» ПС «Спутник» - РП30 | 12. 20. 2020.05.31 | 13. 20. 2020.05.31 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.