Сводная информация

о внеплановых отключениях электроэнергии в электрических сетях

ООО «Электросети» за ноябрь  2020 года.

В ноябре 2020г. имели место следующие внеплановые отключения электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛЭП 627 ПС «Соцгород» - РП 2, 200 | 14,15. 2020.11.24 | 15,30. 2020.11.24 | Повреждение третьими лицами КЛ смежной сетевой организации. КЛ 6 кВ ООО «Электросети» отключалась из-за срабатывания защиты, КЛ включена после испытания. |
| ЛЭП 15 РП-1106 – РП 5 | 16,20. 2020.11.30 | 17,20. 2020.11.30 | Повреждение КЛ смежной сетевой организации. КЛ 6 кВ ООО «Электросети» отключалась из-за срабатывания защиты, КЛ включена после испытания. |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.