Сводная информация

о внеплановых отключениях электроэнергии в электрических сетях

ООО «Электросети» за октябрь  2020 года.

В октябре 2020г. имели место следующие внеплановые отключения электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛЭП 609 ПС Спутник – РП 30 | 13,40. 2020.10.06 | 14,30. 2020.10.06 | КЛ 6 кВ ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
| ЛЭП 604 ПС «Соцгород» - РП 19 | 02,15. 2020.10.07 | 03,00. 2020.10.07 | КЛ 6 кВ ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.