Сводная информация

о внеплановых отключениях электроэнергии в электрических сетях

ООО «Электросети» за сентябрь  2020 года.

В сентябре 2020г. имели место следующие внеплановые отключения электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛЭП 642 ПС Редуктор – РП 15 | 14,55. 2020.09.04 | 16,00. 2020.09.04 | Повреждения в сетях АО «Молокозавод № 1» |
| ЛЭП 613 ПС «Соцгород» - РП 112 | 03,45. 2020.09.05 | 04,20. 2020.09.05 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
| ЛЭП 611 ПС «Водозабор» – РП 8 | 12,05. 2020.09.20 | 13,40. 2020.09.20 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.