Сводная информация

за февраль месяц 2017 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон деятельности ООО «Электросети» Вачского района Нижегородской области

За февраль месяц 2017 года не происходило аварийных отключений, для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п.** | **Диспетчерское наименование сетевых объектов** | **Дата вывода в ремонт** | **Дата вывода из ремонта** | **Причина ремонта** | **Выполненные мероприятия** | **Длительность перерыва электроснабжения, час.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | ТП 3220 «А» РУ-6 кВ, Т-1, РУ-0,4 кВ | 09.02.2017 | 09.02.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
| 12:20 | 16:20 |
| 2 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3415 «А» группа 2. | 10.02.2017 | 10.02.2017 | Плановый | ------- | 2,0 |
| 09:20 | 11:20 |
| 12:30 | 18:30 |
| 16:30 | 17:00 |
|  |  |

Заместитель главного инженера ООО «Электросети» \_\_\_\_\_\_\_ Д. Э. Юнусов