Сводная информация

за февраль месяц 2017 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон деятельности ООО «Электросети» Вачского района Нижегородской области

За февраль месяц 2017 года не происходило аварийных отключений, для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

| № п./п. | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта | Выполненные мероприятия | Длительность перерыва электроснабжения, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП 3220 «А» РУ-6 кВ, Т-1, РУ-0,4 кВ | 09.02.2017 | 09.02.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
|  |  | 12:20 | 16:20 |  |  |  |
| 2 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3415 «А» группа 2. | 10.02.2017 | 10.02.2017 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 09:20 | 11:20 |  |  |  |
|  |  | 12:30 | 18:30 |  |  |  |
|  |  | 16:30 | 17:00 |  |  |  |

Заместитель главного инженера ООО «Электросети»   _______   Д. Э. Юнусов