Сводная информация

за июнь месяц 2017 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон деятельности ООО «Электросети».

 За июнь месяц 2017 года происходили аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

ООО «НПЭК», Вачский производственный участок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п.** | **Диспетчерское наименование сетевых объектов** | **Дата вывода в ремонт** | **Дата вывода из ремонта** | **Причина ремонта** | **Выполненные мероприятия** | **Длительность перерыва электроснабжения, час.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | ЛЭП 614 ПС «Вача». | **01.06.2017** | **05.06.2017** | Плановый | Питание II СШ 6 кВ РП 30 «А» переведено на резервный источник питания. | 102,0 |
| 10:00 | 16:00 |
| 2 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3415 «А» группа 1. | **12.06.2017** | **12.06.2017** | Внеплановый | Аварийно-восстановительные работы на ЛЭП 0,4 кВ. | 1,0 |
| 16:00 | 17:00 |
| 3 | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3414 «А» | **21.06.2017** | **21.06.2017** | Внеплановый | Аварийно-восстановительные работы на ГБП ОАО «Слюда» | 15,5 |
| Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3415 «А»/ТП 3416 «А». |
| Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская»к ТП 3417 «А» (аб.)/ТП 3420 «А»/ТП 3421 «А». | 20:30 | 12:00 |
| 4 | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3414 «А» | **26.06.2017** | **26.06.2017** | Плановый | Плановые работы на ГБП Вачского РЭС. | 5,0 |
| Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3415 «А»/ТП 3416 «А». |
| Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская»к ТП 3417 «А» (аб.)/ТП 3420 «А»/ТП 3421 «А». | 08:00 | 13:00 |
| 5 | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3414 «А» | **27.06.2016** | **27.06.2017** | Плановый | Плановые работы на ГБП Вачского РЭС. | 5,0 |
| Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3415 «А»/ТП 3416 «А». |
| Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская»к ТП 3417 «А» (аб.)/ТП 3420 «А»/ТП 3421 «А». | 08:00 | 13:00 |
| 6 | ТП 3623 «А» Т-1, СШ 0,4 кВ. | **28.06.2016** | **28.06.2017** | Плановый | ------- | 2,0 |
| 10:00 | 12:00 |
| 7 | ТП 3227 «А» Т-1, СШ 0,4 кВ. | **28.06.2016** | **28.06.2017** | Плановый | ------- | 2,0 |
| 13:20 | 15:20 |
| 8 | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3414 «А» | **28.06.2016** | **28.06.2017** | Плановый | Плановые работы на ГБП Вачского РЭС. | 5,0 |
| Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3415 «А»/ТП 3416 «А». |
| Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская»к ТП 3417 «А» (аб.)/ТП 3420 «А»/ТП 3421 «А». | 08:30 | 13:30 |
| 9 | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3414 «А» | **29.06.2017** | **29.06.2017** | Плановый | Плановые работы на ГБП Вачского РЭС. | 5,0 |
| Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3415 «А»/ТП 3416 «А». |
| Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская»к ТП 3417 «А» (аб.)/ТП 3420 «А»/ТП 3421 «А». | 08:00 | 13:00 |
| 10 | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3414 «А» | **30.06.2017** | **30.06.2017** | Плановый | Плановые работы на ГБП Вачского РЭС. | 5,0 |
| Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3415 «А»/ТП 3416 «А». |
| Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская»к ТП 3417 «А» (аб.)/ТП 3420 «А»/ТП 3421 «А». | 08:30 | 13:30 |

ООО «НПЭК», Кстовский производственный участок (Н. Новгород, ЖК «Гагаринские высоты»)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п.** | **Диспетчерское наименование сетевых объектов** | **Дата вывода в ремонт** | **Дата вывода из ремонта** | **Причина ремонта** | **Выполненные мероприятия** | **Длительность перерыва электроснабжения, час.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - |

Зам. ген. директора - главный инженер ООО «Электросети» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н. Козлов