Сводная информация

за июнь месяц 2017 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон деятельности ООО «Электросети».

За июнь месяц 2017 года происходили аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

ООО «НПЭК», Вачский производственный участок

| № п./п. | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта | Выполненные мероприятия | Длительность перерыва электроснабжения, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ЛЭП 614 ПС «Вача». | 01.06.2017 | 05.06.2017 | Плановый | Питание II СШ 6 кВ РП 30 «А» переведено на резервный источник питания. | 102,0 |
|  |  | 10:00 | 16:00 |  |  |  |
| 2 | ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3415 «А» группа 1. | 12.06.2017 | 12.06.2017 | Внеплановый | Аварийно-восстановительные работы на ЛЭП 0,4 кВ. | 1,0 |
|  |  | 16:00 | 17:00 |  |  |  |
| 3 | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3414 «А» | 21.06.2017 | 21.06.2017 | Внеплановый | Аварийно-восстановительные работы на ГБП ОАО «Слюда» | 15,5 |
|  | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3415 «А»/ТП 3416 «А». |  |  |  |  |  |
|  | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3417 «А» (аб.)/ТП 3420 «А»/ТП 3421 «А». | 20:30 | 12:00 |  |  |  |
| 4 | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3414 «А» | 26.06.2017 | 26.06.2017 | Плановый | Плановые работы на ГБП Вачского РЭС. | 5,0 |
|  | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3415 «А»/ТП 3416 «А». |  |  |  |  |  |
|  | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3417 «А» (аб.)/ТП 3420 «А»/ТП 3421 «А». | 08:00 | 13:00 |  |  |  |
| 5 | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3414 «А» | 27.06.2016 | 27.06.2017 | Плановый | Плановые работы на ГБП Вачского РЭС. | 5,0 |
|  | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3415 «А»/ТП 3416 «А». |  |  |  |  |  |
|  | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3417 «А» (аб.)/ТП 3420 «А»/ТП 3421 «А». | 08:00 | 13:00 |  |  |  |
| 6 | ТП 3623 «А» Т-1, СШ 0,4 кВ. | 28.06.2016 | 28.06.2017 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 10:00 | 12:00 |  |  |  |
| 7 | ТП 3227 «А» Т-1, СШ 0,4 кВ. | 28.06.2016 | 28.06.2017 | Плановый | ------- | 2,0 |
|  |  | 13:20 | 15:20 |  |  |  |
| 8 | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3414 «А» | 28.06.2016 | 28.06.2017 | Плановый | Плановые работы на ГБП Вачского РЭС. | 5,0 |
|  | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3415 «А»/ТП 3416 «А». |  |  |  |  |  |
|  | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3417 «А» (аб.)/ТП 3420 «А»/ТП 3421 «А». | 08:30 | 13:30 |  |  |  |
| 9 | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3414 «А» | 29.06.2017 | 29.06.2017 | Плановый | Плановые работы на ГБП Вачского РЭС. | 5,0 |
|  | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3415 «А»/ТП 3416 «А». |  |  |  |  |  |
|  | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3417 «А» (аб.)/ТП 3420 «А»/ТП 3421 «А». | 08:00 | 13:00 |  |  |  |
| 10 | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3414 «А» | 30.06.2017 | 30.06.2017 | Плановый | Плановые работы на ГБП Вачского РЭС. | 5,0 |
|  | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3415 «А»/ТП 3416 «А». |  |  |  |  |  |
|  | Отпайка ЛЭП 604 ПС «Филинская» к ТП 3417 «А» (аб.)/ТП 3420 «А»/ТП 3421 «А». | 08:30 | 13:30 |  |  |  |

ООО «НПЭК», Кстовский производственный участок (Н. Новгород, ЖК «Гагаринские высоты»)

| № п./п. | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта | Выполненные мероприятия | Длительность перерыва электроснабжения, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - |  |  |  |

Зам. ген. директора - главный инженер ООО «Электросети»   ________________________И.Н. Козлов