Сводная информация

за март месяц 2017 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон деятельности ООО «Электросети» Вачского района.

 За март месяц 2017 года происходили аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

ООО «НПЭК», Вачский производственный участок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п.** | **Диспетчерское наименование сетевых объектов** | **Дата вывода в ремонт** | **Дата вывода из ремонта** | **Причина ремонта** | **Выполненные мероприятия** | **Длительность перерыва электроснабжения, час.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Отпайка ЛЭП 603 ПС Турбенёво к ТП 3612 «А». | 01.03.2017 | 01.03.2017 | Плановый | ------- | 3,5 |
| 11:30 | 15:00 |
| 2 | Отпайка ЛЭП 606 ПС Вача к ТП 3612 «А». | 02.03.2017 | 02.03.2017 | Плановый | ------- | 5,0 |
| 11:00 | 16:00 |
| 3 | Отпайка ЛЭП 604 ПС Беляйково к ТП 3221 «А». | 02.03.2017 | 02.03.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
| 12:00 | 16:00 |
| 4 | Отпайка ЛЭП 604 ПС Беляйково к ТП 3225 «А». | 06.03.2017 | 06.03.2017 | Плановый | ------- | 6,0 |
| 10:00 | 16:00 |
| 5 | Отпайка ЛЭП 604 ПС Беляйково к ТП 3221 «А». | 14.03.2017 | 14.03.2017 | Плановый | ------- | 9,0 |
| 09:00 | 18:00 |
| 6 | ТП 3416 «А» РУ-6 кВ, Т-1, Т-2, РУ-0,4 кВ I СШ, II СШ. | 19.03.2017 | 19.03.2017 | Плановый | ------- | 7,0 |
| 10:00 | 17:00 |
| 7 | Отпайка ЛЭП 605 ПС Вача к ТП 3623 «А». | 20.03.2017 | 20.03.2017 | Плановый | ------- | 5,0 |
| 09:00 | 14:00 |
| 8 | ЛЭП 3103 «А» РП 30 «А» к ТП 3227 «А» | 21.03.2017 | 21.03.2017 | Плановый | ------- | 5,5 |
| 10:30 | 16:00 |
| 9 | Отпайка ЛЭП 610 ПС Арефино к ТП 3618 «А» | 22.03.2017 | 22.03.2017 | Плановый | ------- | 6,0 |
| 09:30 | 15:30 |
| 10 | Отпайка ЛЭП 610 ПС Арефино к ТП 3618 «А» | 27.03.2017 | 27.03.2017 | Плановый | ------- | 5,0 |
| 11:00 | 16:00 |
| 11 | ТП 3420 «А» РУ-6 кВ I СШ, II СШ, Т-1, Т-2,РУ-0,4 кВ I СШ, II СШ. | 28.03.2017 | 28.03.2017 | Плановый | ------- | 4,0 |
| 11:00 | 15:00 |
| 12 | Отпайка ЛЭП 610 ПС Арефино к ТП 3618 «А» | 30.03.2017 | 30.03.2017 | Плановый | ------- | 8,0 |
| 10:00 | 18:00 |
| 13 | Отпайка ЛЭП 603 ПС Турбенёво к ТП 3612 «А». | 31.03.2017 | 31.03.2017 | Плановый | ------- | 6,0 |
| 10:00 | 16:00 |
| 14 | ЛЭП 3103 «А» РП 30 «А» к ТП 3227 «А». | 31.03.2017 | 31.03.2017 | Плановый | ------- | 6,0 |
| 10:00 | 16:00 |