Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «Электросети»

за 2018 год

За 2018 год произошли следующие отключения объектов  6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| №пп | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата, время отключения | Дата, время возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ 6 кВ пр 626 ПС Спутник | 02. 57, 2018.01.08 | 03. 35, 2018.01.08 | Повреждения КЛ 6 кВ ф 626 КЛ включена после ремонта |
|  | СШ РП-8 | 10. 10, 2018.01.15 | 11. 05, 2018.01.15 | Повреждение в сетях АО «ЭСК» |
|  | КЛ 6 кВ пр 643 ПС Соцгород | 17. 10, 2018.01.18 | 17. 30, 2018.01.18 | Повреждения КЛ 6 кВ ф 643 КЛ включена после ремонта |
|  | КЛ 10 кВ пр 12209 ЦРП ГАЗ | 18. 00, 2018.01.19 | 19. 00, 2017.12.10 | КЛ 10 кВ пр 12209 нитка 1 КЛ включена после ремонта |
|  | секция РП 25 | 14. 35, 2018.02.03 | 15. 35, 2018.02.03 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | КЛ 6 кВ пр 622 ПС Спутник | 00. 47, 2018.02.16 | 01. 00, 2018.02.17 | Повреждения КЛ 6 кВ ф 622 КЛ включена после ремонта |
|  | ЦРП 1 ГАЗ ф 111 | 16. 50, 2018.03.05 | 17. 14, 2018.03.05 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | ЦРП 1 ГАЗ ф 147 | 13. 55, 2018.03.08 | 14. 45, 2018.03.08 | Повреждения КЛ 6 кВ ф 147А Включена после ремонта |
|  | КЛ 6 кВ пр 650 ПС Соцгород | 13. 05, 2018.03.15 | 14. 05, 2018.03.15 | Повреждения КЛ 6 кВ ф 650 КЛ включена после ремонта |
|  | ЦРП 1 ГАЗ ф 111 | 03. 45, 2018.03.30 | 04. 00, 2018.03.30 | Повреждения в сетях ССО ЗАО «ЗС» |
|  | ЦРП 1 ГАЗ ф 112 | 03. 45, 2018.03.30 | 04. 00, 2018.03.30 | Повреждения в сетях ССО ЗАО «ЗС» |
|  | ЦРП 1 ГАЗ ф 113 | 03. 45, 2018.03.30 | 04. 30, 2018.03.30 | Повреждения КЛ 6 кВ ф 113 КЛ включена после ремонта |
|  | КЛ ф 659 ПС Редуктор | 23. 50, 2018.04.01 | 01. 10, 2018.04.02 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | РП-5 ф 652 | 02. 35, 2018.04.04 | 02. 50, 2018.04.04 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | РП-112 ф 1201 | 03. 30, 2018.04.23 | 04. 00, 2018.04.23 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | РП-25 ф 643/ф 251 | 05. 10, 2018.04.21 | 06. 00, 2018.04.21 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | РП-15 ф 642 | 01. 30, 2018.04.23 | 03. 00, 2018.04.23 | Причина не выявлена |
|  | КЛ ф 638 ПС Соцгород | 19. 40, 2018.04.24 | 21. 10, 2018.04.24 | Повреждения КЛ ф 638 КЛ включена после ремонта |
|  | РП 12 ф 620/ф 121 | 09. 40, 2018.04.29 | 10. 20, 2018.04.08 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | ф 642 РП 24 | 17. 29, 2018.05.04 | 18. 10 2018.05.04 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | ф 607 РП 15 | 03. 40, 2018.05.06 | 04. 25, 2018.05.06 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | ф 620 РП-12 | 21. 35, 2018.05.07 | 22. 05, 2018.05.07 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | ф 615 РП 10 | 07. 40, 2018.05.15 | 08. 26, 2018.05.15 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | ф 1202 ЦРП 12 ГАЗ | 06.00, 2018.05.21 | 06. 35, 2018.05.21 | Повреждение КЛ 10 кВ нитки «А» ООО «Электросети» После ремонта КЛ включена в работу |
|  | ф 2711 РП 27 | 14. 15, 2018.05.22 | 15. 25, 2018.05.22 | Повреждение КЛ 6 кВ ООО «Электросети» После ремонта КЛ включена в работу |
|  | ф 623 РП 22 | 13. 15, 2018.05.30 | 14. 05, 2018.05.30 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК |
|  | ф 632 ПС Соцгород - - РП 14 | 16. 00, 2018.05.30 | 17. 10, 2018.05.30 | Повреждение КЛ 6 кВ ООО «Электросети» Включена после ремонта |
|  | ф 659 ПС Редуктор / ф Т 2 РП 28 | 09. 40, 2018.06.03 | 10. 30, 2018.06.03 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК |
|  | ф 643 РП 25 / ф 255 | 14. 00, 2018.06.18 | 14. 10, 2018.06.18 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК |
|  | ф 645 ПС Соцгород – РП 24 | 15. 45. 2018.07.09 | 16. 35. 2018.07.09 | Повреждение КЛ 645 КЛ включена после ремонта |
|  | ф 643 ПС Соцгород – РП 25 | 15. 45. 2018.07.09 | 17. 40. 2018.07.09 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
|  | ф 607 ПС Соцгород – РП 9 | 19. 10. 2018.07.09 | 19. 45. 2018.07.09 | Повреждение КЛ 607 КЛ включена после ремонта |
|  | ф 634 ПС Соцгород – РП 1 | 15. 30. 2018.07.11 | 16. 35. 2018.07.11 | Повреждение КЛ 634 КЛ включена после ремонта |
|  | ф 10 РП 5 | 11. 34. 2018.09.12 | 12 00. 2018.09.12 | КЛ включена в работу после ремонта |
|  | ф 147 А РП 7 | 16. 15. 2018.09.18 | 19. 00. 2018.09.18 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
|  | ф 611 РП 9 | 16. 49. 2018.09.18 | 19. 00. 2018.09.18 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
|  | ф 11209 ЦРП 12 ГАЗ | 16. 15. 2018.09.18 | 19. 00. 2018.09.18 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
|  | ф 619 ПС «СПУТНИК» | 11. 34. 2018.09.12 | 12 00. 2018.09.12 | Повреждение ф619 КЛ включена в работу после ремонта |
|  | ф 615 РП 10 СШ 2 | 16. 15. 2018.09.18 | 19. 00. 2018.09.18 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
|  | ф 611 РП 8 СШ 2 | 16. 49. 2018.09.18 | 19. 00. 2018.09.18 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
|  | ф 68 РП 11 СШ 2 | 16. 15. 2018.09.18 | 19. 00. 2018.09.18 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
|  | ф 616 РП 112 | 11. 50. 2018.09.26 | 13. 15. 2018.09.28 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
|  | ф 10 РП 5 | 00. 20. 2018.10.23 | 00. 52. 2018.10.23 | Повреждение ф 10 КЛ включена в работу после ремонта |
|  | ф 147 А РП 7 | 08. 10. 2018.10.24 | 08. 55. 2018.10.24 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
|  | ф 611 РП 9 | 18. 00. 2018.10.25 | 18. 35. 2018.10.25 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
|  | ф 11209 ЦРП 12 ГАЗ | 13. 00. 2018.10.31 | 13. 30. 2018.10.31 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
|  | ф 652 РП 5 | 20. 45. 2018.11.03 | 21. 00. 2018.11.03 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |

ИТОГО :   	17    отключений в сетях ООО «Электросети»

1      отключение причина не найдена

29    отключений в сетях смежных сетевых организаций

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.