Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «Электросети»

за 2020 год

За 2020 год произошли следующие отключения объектов  6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанные с внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания (ПС, РП):

| №пп | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата, время отключения | Дата, время возобновления электроснабжения | Причина отключения. Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабельная линия от ВЛ – ТП 973 | 06,00. 2020.01.21 | 13,16. 2020.01.21 | Повреждение КЛ ООО «Электросети». После ремонта КЛ включена в работу |
|  | РП 11 ф 68 | 20,45. 2020.01.21 | 21,45. 2020.01.21 | Повреждение КЛ ООО «Электросети». После ремонта КЛ включена в работу |
|  | РП-10 ЛЭП 103 | 10,10. 2020.04.05 | 11,50. 2020.04.05 | Повреждения в сетях смежной сетевой организации АО «ЭСК» |
|  | РП-25 ЛЭП 251 | 03,40. 2020.04.21 | 05,38. 2020.04.21 | Повреждения в сетях смежной сетевой организации АО «ЭСК» |
|  | РП-22 ЛЭП 221, 227 | 00,55. 2020.04.24 | 02,30. 2020.04.24 | Повреждения в сетях смежной сетевой организации АО «ЭСК» |
|  | РП-112 ЛЭП 1218 | 02,20. 2020.04.25 | 03,50. 2020.04.25 | Повреждения в сетях смежной сетевой организации АО «ЭСК» |
|  | РП-15 ЛЭП 642 | 02,20. 2020.05.04 | 03,50. 2020.05.04 | Повреждения в сетях ОАО «НМЗ №1» |
|  | РП-19 ЛЭП 633 | 09,30. 2020.05.06 | 09,35. 2020.05.06 | Повреждения в сетях смежной сетевой орг АО «Электросетевая компания» |
|  | ЛЭП 611 ПС «Спутник» - РП22 | 10,00. 2020.05.07 | 10,30. 2020.05.07 | Повреждение КЛ ООО «Электросети». После ремонта КЛ включена в работу» |
|  | ЛЭП 624 «Б» ПС «Спутник» - РП30 | 12,20. 2020.05.31 | 13,20. 2020.05.31 | Повреждение КЛ ООО «Электросети». После ремонта КЛ включена в работу |
|  | ТП-744 | 06,15. 2020.06.04 | 10, 30. 2020.06.04 | Повреждение КЛ 0,4 кВ в ТП 744 Повреждение КЛ ООО «Электросети». После ремонта КЛ включена в работу |
|  | ЛЭП 658 ПС Редуктор – РП 13 | 18,30. 2020.06.05 | 18,53. 2020.06.05 | Повреждения в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
|  | ЛЭП 659 ПС Редуктор – РП 28 | 20,00. 2020.06.06 | 20,45. 2020.06.06 | Повреждения в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
|  | ЛЭП 611 ПС «Соцгород» - РП9 | 06,00. 2020.06.08 | 07,10. 2020.06.08 | Повреждение КЛ ООО «Электросети». После ремонта КЛ включена в работу |
|  | ЛЭП 15 РП 2 | 06,00. 2020.06.08 | 07,30. 2020.06.08 | Повреждение в сетях МП «Нижегородэлектро-транс» Кабельная линия восстановлена |
|  | ЛЭП 649 ПС «Соцгород» - ТП 127 | 05,50. 2020.06.11 | 06,12. 2020.06.11 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» Кабельная линия восстановлена |
|  | ЛЭП 643 ПС «Соцгород» - РП 25 | 05,50. 2020.06.11 | 06,33. 2020.06.11 | Повреждение КЛ ООО «Электросети». После ремонта КЛ включена в работу» |
|  | ЛЭП 658 ПС Редуктор – РП 13 | 11,55. 2020.06.15 | 12,35. 2020.06.15 | Повреждения в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
|  | ЛЭП 605 ПС «Водозабор» - РП 7 | 10,20. 2020.06.25 | 11,05. 2020.06.25 | Повреждение КЛ ООО «Электросети». После ремонта КЛ включена в работу |
|  | ЛЭП 611 ПС «Водозабор» - РП 8 | 10,20. 2020.06.25 | 12,05. 2020.06.25 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» Кабельная линия восстановлена |
|  | ф 645 ПС Соцгород – РП 24 | 15,45. 2018.07.09 | 16,35. 2018.07.09 | Повреждение КЛ ООО «Электросети». После ремонта КЛ включена в работу |
|  | ф 643 ПС Соцгород – РП 25 | 15,45. 2018.07.09 | 17,40. 2018.07.09 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
|  | ф 607 ПС Соцгород – РП 9 | 19,10. 2018.07.09 | 19,45. 2018.07.09 | Повреждение КЛ ООО «Электросети». После ремонта КЛ включена в работу |
|  | ф 634 ПС Соцгород – РП 1 | 15,30. 2018.07.11 | 16,35. 2018.07.11 | Повреждение КЛ ООО «Электросети». После ремонта КЛ включена в работу |
|  | ЛЭП 642 ПС Редуктор – РП 15 | 14,00. 2020.08.15 | 18,00. 2020.08.15 | Повреждения третьей стороной в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
|  | ЛЭП 606 ПС «Соцгород» - РП 9 | 05,06. 2020.08.21 | 06,05. 2020.08.21 | Повреждение КЛ ООО «Электросети». После ремонта КЛ включена в работу |
|  | ЛЭП 616 ПС «Соцгород»– РП 112 | 05,06. 2020.08.21 | 06,46. 2020.08.21 | Повреждение КЛ ООО «Электросети». После ремонта КЛ включена в работу» |
|  | ЛЭП 642 ПС Редуктор – РП 15 | 07,08. 2020.08.21 | 08,00. 2020.08.21 | Повреждения третьей стороной в сетях ОАО «Молокозавод № 1» |
|  | ЛЭП 642 ПС Редуктор – РП 15 | 14,55. 2020.09.04 | 16,00. 2020.09.04 | Повреждения в сетях АО «Молокозавод № 1» |
|  | ЛЭП 613 ПС «Соцгород» - РП 112 | 03,45. 2020.09.05 | 04,20. 2020.09.05 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
|  | ЛЭП 611 ПС «Водозабор» – РП 8 | 12,05. 2020.09.20 | 13,40. 2020.09.20 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
|  | ЛЭП 609 ПС Спутник – РП 30 | 13,40. 2020.10.06 | 14,30. 2020.10.06 | КЛ 6 кВ ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
|  | ЛЭП 604 ПС «Соцгород» - РП 19 | 02,15. 2020.10.07 | 03,00. 2020.10.07 | КЛ 6 кВ ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
|  | ЛЭП 627 ПС «Соцгород» - РП 2, 200 | 14,15. 2020.11.24 | 15,30. 2020.11.24 | Повреждение третьими лицами КЛ смежной сетевой организации. КЛ 6 кВ ООО «Электросети» отключалась из-за срабатывания защиты, КЛ включена после испытания. |
|  | ЛЭП 15 РП-1106 – РП 5 | 16,20. 2020.11.30 | 17,20. 2020.11.30 | Повреждение КЛ смежной сетевой организации. КЛ 6 кВ ООО «Электросети» отключалась из-за срабатывания защиты, КЛ включена после испытания. |

Технический директор					Свешников В.А.

Кукушкин Н.А.

2-43-01-97