Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за апрель 2013 года

За апрель 2013 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 10 кВ (каб. 1) ЦРП 12 пр.12109 - РП 51 | 01.11.2012 | 05.04.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.645 – РП 24 | 02.04.2013 | 22.04.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.643 - РП 25 | 02.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.614 – РП 13 | 20.03.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Редуктор пр.658 – РП 13 | 22.03.2013 | 02.04.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.620 – РП 18 | 07.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.632 – РП 14 | 08.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.650 – РП 4 | 15.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.602 – РП 27 | 17.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.622 – РП 30 | 20.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.601 – РП 14 | 21.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.602 – РП 27 | 02.04.2013 | 03.04.2013 | плановый |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.603 – РП 27 | 04.04.2013 | 05.04.2013 | плановый |
| КЛ 6 кВ ЦРП-1 пр.113Б – РП 1 | 11.04.2013 | 11.04.2013 | плановый |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.611 – РП 22 | 17.04.2013 | 18.04.2013 | плановый |
| КЛ 6 кВ ЦРП-12 пр.12209 – РП 51 | 21.04.2013 | 21.04.2013 | плановый |
| КЛ 6 кВ ПС Редуктор пр.660 – РП 28 | 30.04.2013 | 30.04.2013 | плановый |