Сводная информация

 о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

 ООО «Электросети» за апрель 2015 года

За апрель 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| Внеплановое отключение пр.609 ПС Соцгород 110/6 кВ | 2015.04.15 |  2015.04.28 | текущий  |
| Плановое отключение пр.643 ПС Соцгород 110/6 кВ | 2015.04.27 | перенесена на май  | плановый (капитальный) |
| Плановое отключение пр.1010 ПС Доскино 110/10 кВ | 2015.04.29 | 2015.04.30 | плановый (текущий) |

Начальник ОДС Кукушкин Н.А.