Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за апрель 2017 года

За январь 2017 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ РП 112 пр.609 | 09, 00, 2017.04.03 | 14, 30, 2017.04.05 | повреждение третьей стороной |
| КЛ 10 кВ РП 17 «Доскино» | 09, 50, 2017.04.19 | 22, 50, 2017.04.26 | внеплановый |