Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за апрель  2018 года

За апрель  2018 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ ф 659 ПС Редуктор | 23. 50, 2018.04.01 | 01. 10, 2018.04.02 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
| РП-5 ф 652 | 02. 35, 2018.04.04 | 02. 50, 2018.04.04 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
| РП-112 ф 1201 | 03. 30, 2018.04.23 | 04. 00, 2018.04.23 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
| РП-25 ф 643/ф 251 | 05. 10, 2018.04.21 | 06. 00, 2018.04.21 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
| РП-15 ф 642 | 01. 30, 2018.04.23 | 03. 00, 2018.04.23 | Причина не выявлена |
| КЛ ф 638 ПС Соцгород | 19. 40, 2018.04.24 | 21. 10, 2018.04.24 | Повреждения КЛ ф 638 |
| РП 12 ф 620/ф 121 | 09. 40, 2018.04.29 | 10. 20, 2018.04.08 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |