Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за апрель  2019 года

За апрель 2019 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ф 650 РП 4 | 14. 55. 2019.04.05 | 15. 35. 2019.04.05 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
| ПС Соцгород ф 603 - РП 22 | 20. 50. 2019.04.05 | 21. 25. 2019.04.05 | КЛ 6 кВ ООО «Электросети» включена после ремонта |
| ф 603 ПС Соцгород – РП 22 | 20. 50. 2019.04.05 | 21. 25. 2019. 04.05 | КЛ 6 кВ ООО «Электросети» включена после ремонта |
| ПС Редуктор ф 658 - РП 13 | 08. 50. 2019.04.07 | 11. 55. 2019. 04.07 | КЛ 6 кВ ООО «Электросети» включена после ремонта Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
| ПС Редуктор ф 607 - РП 15 | 01. 35. 2019.04.12 | 03. 20. 2019.04.12 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
| ф 615 РП 10, ф 101 РП10 | 06. 25. 2019.04.15 | 07. 00. 2019.04.15 | КЛ 6 кВ ООО «Электросети» ТП 90 А – 90 Б включена после ремонта |
| ф 112 ЦРП 1 ГАЗ | 06. 40 2019.04.26 | 07. 10 2019.04.26 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК |