Сводная информация

о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за апрель 2023 года.

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата, время, отключения | Дата, время, возобновления электроснабжения | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| РП 14 сш 2 | 21,30 2023.04.04 | 23,00 2023.04.04 | внеплановый |
| РП 24 сш 2» | 21,30 2023.04.04 | 22,03 2023.04.04 | внеплановый |
| ТП 127 сш 2 | 12,20 2023.04.06 | 12,40 2023.04.06 | внеплановый |
| РП 15 сш 1 | 19,30 2023.04.16 | 19,37 2023.04.16 | внеплановый |
| РП 19 сш 1 | 19,30 2023.04.16 | 19,37 2023.04.16 | внеплановый |
| РП 19 сш 2 | 05,40 2023.04.17 | 06,00 2023.04.17 | внеплановый |
| ТП 921 сш 1 | 03,40 2023.04.19 | 04,30 2023.04.19 | внеплановый |
| РП 14 сш 2 | 08,05 2023.04.19 | 09,15 2023.04.19 | внеплановый |
| РП 13 сш 2 | 08,05 2023.04.19 | 09,45 2023.04.19 | внеплановый |
| ТП 795 | 10,55 2023.04.20 | 13,40 2023.04.20 | внеплановый |
| РП 28 сш 2 | 14,00 2023.04.21 | 14,50 2023.04.21 | внеплановый |
| РП 28 сш 1 | 17,08 2023.04.21 | 17,25 2023.04.21 | внеплановый |

Технический директор					Д.Ю. Коньков