Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за август 2016 года

За август 2016 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород ф 642 – РП 24 | 01.08.2016 | 03.08.2016 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород ф 623 – РП 22 | 01.08.2016 | 05.08.2016 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Редуктор ф 625 – РП 13 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | внеплановый |
| III СШ ПС «Спутник» ЗУ ЦЭС: ф 605, 611, 609 | 19.08.2016 | 19.08.2016 | Повреждение в эл.сетях ПО «ЦЭС» Нижновэнерго |