Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за август 2017 года

За август 2017 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 0,4 кВ пр.3 ТП 266 | 11. 50, 2017.08.07 | 12. 05, 2017.08.07 | замена вставки |
| РП 12 РУ 6 кВ СШ 1 | 00. 10, 2017.08.06 | 00. 30, 2017.08.06 | Плановые работы ООО Электросети |
| КЛ 6 кВ пр.2711 РП 27 – ТП 492 | 09. 50, 2017.08.15 | 11. 12, 2017.08.17 | Повреждения в сетях ООО «Электросети» |
| КЛ 6 кВ пр.607 ПС Соцгород – РП 9 | 10. 22, 2017.08.17 |  | Повреждения в сетях АО «ЭСК» |