Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за август  2018 года

За август  2018 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ф 12102 РП 12 ГАЗ | 00. 00. 2018.08.01 | 00. 25. 2018.08.01 | Повреждение КЛ 12102 ника 2 КЛ включена после ремонта |
| СШ 1 РП 6 | 12. 30. 2018.08.07 | 13. 55. 2018.08.09 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
| ф 611 РП 8 СШ 2 | 14. 45. 2018.08.21 | 15. 17. 2018.08.21 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
| РП 8 СШ 1 | 14. 45. 2018.08.21 | 16. 55. 2018.08.21 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
| РП 5 ф 10 | 10. 20. 2018.08.22 | 10. 50. 2018.08.22 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
| ф 643 ПС Соцгород | 20. 50. 2018.08.28 | 21. 45. 2018.08.28 | Повреждение КЛ ф 643 КЛ включена после ремонта |
| ПС Соцгород 3 СШ | 13. 00. 2018.08.31 | 13. 20. 2018.08.31 | Повреждения в сетях ПО ЦЭС |
| РП 112 СШ 1 | 18. 30. 2018.08.31 | 18. 52. 2018.08.31 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.