Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за август 2019 года

За август 2019 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| РП 5 секционный ВВ | 02. 45. 2019.08.05 | 03. 08. 2019.08.05 | Причина не выявлена |
| РП-12 ф 612 , 126 | 04. 15. 2019.08.05 | 05. 00. 2019.08.05 | Повреждение в электросетях ССО АО «ЭСК» |
| РП-27 ф 602 , 275 | 19. 25. 2019.08.10 | 20. 10. 2019.08.10 | Повреждение в электросетях ССО АО «ЭСК» |
| РП-27 ф 2711 , 2710 | 13. 15. 2019.08.13 | 15. 15. 2019.08.13 | Повреждение КЛ 6 кВ ООО «Электросети» третьими лицами |
| ЦРП-112 ГАЗ ф 12102 – РП 51 | 11. 40. 2019.08.19 | 12. 50. 2019.08.19 | Повреждение в электросетях ООО «Заводские сети» |
| РП-15 ф 642 | 13. 15. 2019.08.27 | 15. 15. 2019.08.27 | Повреждение в электросетях АО «НМЗ №1» |
| РП-27 ф 2710 | 09. 30. 2019.08.30 | 12. 30. 2019.08.30 | Повреждение КЛ 6 кВ ООО «Электросети» третьими лицами |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.