Сводная информация

о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за август 2024 года.

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата, время, отключения | Дата, время, возобновления электроснабжения | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП-447 ВЛ 0.38 кВ Фид. 200 | 16,58 2024.08.05 | 18,38 2024.08.05 | внеплановый |
| ТП-447 ВЛ 0.38 кВ Фид. 200 | 06,16 2024.08.09 |  | внеплановый |
| РП 5 СШ 1 | 16,30 2024.08.19 | 17,02 2024.08.19 | внеплановый |
| РП 5 СШ 3 | 16,30 2024.08.19 | 17,10 2024.08.19 | внеплановый |
| ТП 2321 | 02,46 2024.08.30 | 05,52 2024.08.30 | внеплановый |