Сводная информация

 о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

 ООО «Электросети» за декабрь 2015 года

За **декабрь 2015** года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии **в центрах питания:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина  |
| Внеплановое отключение 4 СШ ПС Соцгород 110/6 кВ | 2015.12.03 |  2015.12.03 | текущийремонт Т-2 персоналом ЦЭС |
| Внеплановое отключение пр.624 ПС Спутник 110/6 кВ | 2015.12.16 |  2015.12.17 | текущийремонт нитки Б |
| Плановое отключение пр.602 ПС Спутник 110/6 кВ | 2015.12.17  |  2015.12.17 | текущийремонт СШ персоналом ЦЭС |
| Внеплановое отключение пр.624 ПС Спутник 110/6 кВ | 2015.12.23 |   | текущийремонт нитки А |