Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за декабрь 2015 года

За  декабрь 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| Внеплановое отключение 4 СШ ПС Соцгород 110/6 кВ | 2015.12.03 | 2015.12.03 | текущий ремонт Т-2 персоналом ЦЭС |
| Внеплановое отключение пр.624 ПС Спутник 110/6 кВ | 2015.12.16 | 2015.12.17 | текущий ремонт нитки Б |
| Плановое отключение пр.602 ПС Спутник 110/6 кВ | 2015.12.17 | 2015.12.17 | текущий ремонт СШ персоналом ЦЭС |
| Внеплановое отключение пр.624 ПС Спутник 110/6 кВ | 2015.12.23 |  | текущий ремонт нитки А |