Сводная информация

о внеплановых отключениях электроэнергии в электрических сетях

ООО «Электросети» за декабрь 2019 года

За декабрь 2019 имели место следующие внеплановые отключения электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС Водозабор - РП-10 ф 615 | 09. 50. 2019.11.25 | 10. 35. 2019.11.25 | Повреждение КЛ сторонней организацией После ремонта КЛ включена в работу |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.