Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за февраль 2016 года

За февраль 2016 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.609 – РП 30 | 22.02.2016 |  | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.633 – РП 19 | 25.02.2016 | 26.02.2016 | кап ремонт |
| КЛ 6 кВ ПС Водозабор пр.606 – РП 10 | 29.02.2016 |  | внеплановый |