Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за февраль  2018 года

За февраль 2018 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата, время отключения | Дата, время возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| секция РП 25 | 14. 35, 2018.02.03 | 15. 35, 2018.02.03 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
| КЛ 6 кВ пр 622 ПС Спутник | 00. 47, 2018.02.16 | 01. 00, 2018.02.17 | Повреждения КЛ 6 кВ ф 622 |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.