Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за февраль  2019 года

За февраль 2019 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ф 652 ПС Соцгород – РП 5 | 11. 35. 2019.02.28 | 11. 44. 2019.02.28 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК |
| ф 636 ПС Соцгород – РП 20 | 11. 35. 2019.02.28 | 12. 32. 2019. 02.28 | КЛ ф 636 ПС Соцгород – РП 20 на повреждении |